Оперативний звіт по виконаних роботах за 21.10.2019 року

«КК «Коменерго-Суми»:

- вул. Іллінська, 12/1 – продовження часткового ремонту покрівлі;

- вул. Садова, 32 – продовження часткового  ремонт покрівлі;

- вул. В.Чорновола,78 – продовження фарбування трубопроводу газопостачання;

- вул. Роменська, 88 – проведено прибирання підвального приміщення;

- вул. Шевченка, 2 (6,7 під’їзд) - проведено прибирання підвального приміщення;

- вул. Перемоги, 2 – ремонт цоколя;

- вул. Котляревського, 3/1 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Котляревського, 1/1 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Б.Шлях, 23 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                     КП « Міськводоканал»;

- вул. Нахімова, 19 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

- вул. Засумська, 5 – проведено обстеження мережі опалення, усунено протікання;

- вул. Кузнечна, 5 – проведено обстеження мережі опалення – проведено зварювальні роботи;

- вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

- вул. Засумська, 16б – відновлено роботу ліфта;

- вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

- вул. Іллінська, 12 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

- Прочищення каналізації за адресами: вул. Л. Бикова,6, кв.***;                                 вул. Металургів, 16,  під’їзд 3;

- Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                        вул. Холодногірська,39, кв.***;

- Проведені ремонтні роботи  мережі  холодного водопостачання  за  адресами: вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Н. Холодногірська,10, під’їзд 6;                                      вул. Л. Бикова,3, під’їзд 1;

- Виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Л. Бикова,3, під’їзд 1;                            вул. Реміснича, 25, кв.***;

- Відновлення комунального освітлення за адресами:                                                      вул. Н. Холодногірська,10, під’їзд 6;

- Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Реміснича, 10/1, кв.***; вул. Л. Бикова,2/1, кв.***;

- Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська,31, під’їзд 1;     вул. Металургів, 24,  під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

- Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 54/а, кв.*,

- Встановлення хомута: вул.  Героїв Крут, 66, кв.*,

- Зварювальні роботи на мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 36, кв.*,

- Заміна корінного крану: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

вул. Харківська, буд.44 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. Харківська, буд.39 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

вул. Р.Корсакова, буд.3,

вул. Охтирська, буд.21/1 - виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

пр. М.Лушпи, буд.20/1 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника.

вул. Охтирська, буд.9 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в санітарній кімнаті.

вул. Глінки, буд.11,

вул. Харківська, буд.40,

вул. Харківська, буд.54,

вул. Харківська, буд.104,

вул. Охтирська, буд.12,

вул. М.Вовчка, буд.13/Б,

вул. Н.Сироватська, буд.62,

вул. Миру, буд.5,

вул. Богуна, буд.2/1,

вул. І.Сірка, буд.19,

вул. І.Сірка, буд.29,

вул. Прокоф’єва, буд.31/1 - проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП.

вул. М.Вовчка, буд.3,

вул. Харківська, буд.42,

вул. Харківська, буд.44 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника.

вул. Н.Сироватська, буд.54,

вул. СКД, буд.12,

вул. Харківська, буд.38,

вул. Харківська, буд.40 - проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. К.Зеленко, буд.12,

вул. Харківська, буд.40/1 - проведено обстеження електромережі на факт стороннього підключення.

вул. Р.Корсакова, буд.34 - проведено позачергове прибирання прибудинкової території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

- Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 35, 51, 53; пр. Курський, б. 37, 39, 47;                      вул. Ковпака, б. 41, 55

- Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                             вул. Р. Атаманюка, б. 22

- Продовжуються роботи по ремонту цегляної кладки димовентеляційного каналу житлового будинку: вул. Г, Чибісова, б. 16

- Виконані роботи по ремонту стиків панелей житлового будинку:                        вул. Р. Атаманюка, б. 33 (6 під.)

- Вул. Ковпака, б. 41, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

- Пр. Курський, б. 37, кв. №* -  при обстеженні виявлено течію на рушникосушарці в сан. вузлі. Перекрито гаряче водопостачання на рушникосушарку, роботи виконані самостійно, течію усунуто.

- Пр. Курський, б. 103, кв. №* -  при обстеженні виявлено течію радіатора в квартирі. Перекрито опалення на радіатор, ремонтні роботи по заміні радіатора проведені мешканцями самостійно, течію усунуто.

- Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- Вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв. №* -  при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го блоку. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- Пр. Курський, б. 47, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- Пр. Курський, б. 39, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- Пр. Курський, б. 39 б, кв. №* -  при обстеженні виявлено течію зі стелі, разове залиття.

- Пр. Шевченко, б. 9, кв. №* - замінено запобіжник в ел. щитовій будинку, освітлення відновлено.

- Вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* -  проведено ревізію в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

- Пр. Курський, б. 133, кв. №* - відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

- Пр. Курський, б. 33, кв. №* -  відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

- Пр. Курський, б. 39, кв. №* - замінено 1 лампочку на 1- му поверсі 5- го під’їзду, комунальне освітлення відновлено.

- Вул. Ковпака, б. 15, кв №* - замінено вимикач на 1- му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

- вул. Рибалка, 8 – виконано заміну ділянки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

- вул. Супруна, 18 – ліквідовано протікання засувки на трубопроводі опалення;

- пров. З. Красовицького, 2 – виконано обстеження каналізаційного стояка в квартирі;

- вул. Горького, 39 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

- вул. Новомістенська, 4 – ліквідовано протікання каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

- вул. Леваневського, 22 – виконано обстеження мережі гарячого водопостачання;

- вул. Супруна, 19 - ліквідовано протікання засувки на трубопроводі опалення;

- вул. Новомістенська, 29 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

- пр. Курський, 125 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

- пр. Курський, 119 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

- вул. Новомістенська, 28 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

- вул. Бельгійська, 30 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

- вул. Троїцька, 41 – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

- вул. Супруна, 24 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

- вул. Троїцька, 18 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

- вул. Новомістенська, 24 – ревізія електрощитка;

- вул. Леваневського, 28 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

- вул. Горького, 23/1 – ремонт приямків;

- вул. Новомістенська, 33 – встановлення пластикових вікон в під’їзді;

- пр. Шевченка, 28 – ремонт системи водовідведення з даху будинку;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

- Відновлення циркуляції за адресою: пр. М. Лушпи, буд. 55, вул. Харківська, буд. 1, буд. 28/1; вул. Г. Крут, буд. 26, буд. 4.

- Виконання ел. робіт за адресою: вул. Лебединська, буд. 6, вул. Харківська, буд. 1/1.

- Відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. О. Аніщенко, буд. 3,                              вул. Харківська, буд. 1, буд. 1/1, буд. 8, буд. 9.

- Проведені ремонтні роботи по усуненню аварійної ситуації на мережі ХВП, ГВП за адресами: вул. Петропавлівська, буд. 96, вул. Г. Крут, буд. 26, вул. Заливна, буд. 15, вул. Харківська, буд. 1, пр. М. Лушпи, буд. 47.

- Проведені ремонтні роботи по усуненню аварійної ситуації на мережі опалення за адресами: вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Г. Кондратьєва, буд. 118.

- Обстеження к/з системи за адресою: вул. Гамалія, буд. 19,                                          вул. Петропавлівська, буд. 74, вул. З. Космодем’янської, буд. 8 -  передано на прочистку колодязів.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.