Оперативний звіт по виконаних роботах за 22.10.2019 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 12 – розпочато ремонт під’їзду №3;

вул. Іллінська, 12/1 – продовження часткового ремонту покрівлі;

вул. Садова, 32 – продовження часткового  ремонт покрівлі;

вул. В. Чорновола, 78 – завершено фарбування трубопроводу газопостачання;

вул. Перемоги, 2 – ремонт цоколя;

вул. В. Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації;

вул. Я. Мудрого, 57 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 3/1 – прочищено мережу каналізації;

вул. Білопільський шлях, 23 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                        КП « Міськводоканал»;

вул. Роменська, 88 – проведено обстеження мережі каналізації у підвальному приміщенні, протікання не виявлено;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Роменська, 88 – проведено відключення/включення ХВП для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Лермонтова, 13 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

вул. В. Чорновола, 55 - відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Іллінська, 51/1 – налагоджувальні роботи ліфта у під’їзді №4;

вул. Набережна р. Стрілка, 24 – модернізація комунального освітлення;

вул. Іллінська, 49 – проведено обстеження внутрішньо будинкової мережі електропостачання – сторонніх підключень не виявлено;

вул. Д. Галицького, 69 – відновлено комунальне освітлення та установлено вимикач;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Першотравнева, 24 – відновлено освітлення у квартирах заявників;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації  за адресами: вул. Степаненківська, 20, під’їзд 1; вул. Реміснича,15, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3;                                    вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 2;

проведені ремонтні роботи мережі холодного  водопостачання за адресами:  вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 3;  вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                           вул. Реміснича, 15, під’їзд 2;  вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1;                                       вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1;

виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Холодногірська, 30/1,                                      під’їзд 3; вул. Реміснича, 15, під’їзд 2; вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1;                вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 1;

відновлення  комунального  освітлення  за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 35; вул. Праці, 31, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2;                             вул. Л. Бикова, 1, під’їзд 1;

відновлення роботи  ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1;  вул. Реміснича, 35, під’їзд 2;  вул. Лермонтова, 15,  під’їзд 3;  вул. Реміснича, 25, під’їзд 3.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*;

перепакування приладу опалення: вул. Героїв Крут, 78, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 66, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, буд. 23, 59, 69; пр-т Курський, буд. 135;                                   вул. Ковпака, буд. 41, 43,  55; вул. Г. Чибісова, б. 11/1, 12;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                             вул. Р. Атаманюка, буд. 22;

виконані роботи по ремонту цегляної кладки димовентеляційного каналу житлового будинку: вул. Г. Чибісова, буд. 16;

ведуться роботи по ремонту стиків панелей житлового будинку:                        вул. Р. Атаманюка, буд. 41 (4 під.)

вул. Р. Атаманюка, буд. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 23, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено течію на трубі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто;

пр-т Курський, буд. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено течію корінного крану холодного водопостачання в сан. вузлі. Проведені роботи по заміні корінного крану, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 53, кв. №*  –  при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

вул. Р. Атаманюка, буд. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го блоку. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 21, кв. №* – проведено ревізію в розподільчій коробці в підвальному приміщенні, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 133, кв. №* – проведено заміну ділянки кола, замінено автомат в ел. щитовій будинку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 33, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – замінено 1 лампочку на 1-му поверсі 1-го під’їзду, комунальне освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т Шевченка, 23 – ліквідовано протікання радіатора в квартирі;

вул. Супруна, 5 – виконано обстеження каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 41 – виконано обстеження протікання трубопроводу в під’їзді №4;

пров. З. Красовицького, 2 – виконано обстеження каналізаційного стояка в квартирі;

вул. Леваневського, 12 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

вул. Рибалка, 1 – виконано обстеження каналізаційного стояка в квартирі;

пр-т Шевченка, 3/А – відключення водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі;

пр-т Шевченка, 3  –  відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Привокзальна, 6 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Горького, 2/1 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Рибалка, 6 – ревізія поверхового щита;

вул. Новомістенська, 23 – виконано обстеження електрощитової на стороннє підключення до мережі;

вул. Привокзальна, 35/Г – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

пр-т Курський, 119 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 25 – ліквідовано протікання запірної арматури в підвальному приміщенні;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр-т М. Лушпи, буд.10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Паркова, буд. 1  – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р. Корсакова, буд. 3, вул. Серпнева, буд. 5, вул. Богуна, буд.8, вул. К. Зеленко, буд. 7 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Миру, буд. 5, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. І.Сірка, буд. 29, вул. К. Зеленко, буд. 7, вул. С. Табали, буд. 52/А  – виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Борова, буд. 47 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 19/3, вул. Серпнева, буд. 9  – виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання інженерних мереж в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання рушникосушки в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд. 8, вул. І. Сірка, буд. 29, вул. Харківська, буд. 40/2, вул. Прокоф’єва, буд. 25  –  проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

пр-т М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Глінки, буд. 11, вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – проведено обстеження електромережі на факт стороннього підключення;

вул. СКД, буд. 14, вул. СКД, буд. 36 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції за адресою: вул. Харківська буд. 1/1

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф`єва буд. 24/Б, вул. І. Сірка буд. 2, вул. Харківська буд. 1, вул. І. Сірка 37, вул. Харківська буд. 8, вул. Г. Кондратьєва буд. 110, вул. Прокоф`єва буд. 36, вул. Петропавлівська буд. 96,  вул. Харківська буд. 8/2, вул. Петропавлівська буд. 129, вул. Шишкарівська буд.11, вул. Прокоф`єва буд. 22, вул. Харківська буд. 25, вул. Прокоф’єва буд. 30;

Підключення та відновлення ХВП/ГВП для проведення планових ремонтних робіт за адресою: вул. Петропавлівска буд. 72, вул. Прокоф`єва буд.36, вул. Прокоф'єва буд. 30, вул. Соборна буд. 32;

поточний ремонт покрівлі за адресою: вул. Г. Крут буд. 20 (266,3 м2);

обстеження каналізаційної системи за адресою: вул. Шишкарівська буд. 11 –  передано на прочистку колодязів до КП «Міськводоканал»;

Прибирання прибудинкової території – за графіком.