Оперативний звіт по виконаних роботах за 02.10.2019 року

«КК «Коменерго-Суми»:

- вул. Я.Мудрого, 57 – частковий ремонт покрівлі;

- вул. Іллінська, 49 – розпочато ремонт машинного приміщення;

- вул. Люблінська, 20 – ремонтні роботи з відновлення цегляної кладки приямків;

- вул. Інтернаціоналістів, 41 – ремонт відкосів дверей у під’їзді;

- вул. Б.Шлях, 37 – проведено обстеження стін фасаду будинку;

- вул. Б.Шлях, 61 – проведено обстеження накриття входу до підвального приміщення;

- вул. Роменська, 81 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Першотравнева, 33 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Люблінська, 5 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Пушкіна, 55 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Засумська, 16/Б – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у квартирі заявника – установлено хомут;

- вул. Лермонтова, 13 – надано роз’яснення щодо відсутності гарячого водопостачання у будинку;

- вул. Робітнича, 84 – проведено обстеження внутрішньо квартирних інженерних мереж, відбулося залиття;

- вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу ліфта;

- вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

- вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

- вул. Пушкіна, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Засумська, 13 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Пушкіна, 53 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

вул. Охтирська, буд.11 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. Серпнева, буд.7,

вул. Р.Корсакова, буд.18 - виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

вул. Харківська, буд.33 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника.

вул. Інтернаціоналістів, буд.10 - проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

вул. Р.Корсакова, буд.30,

вул. Харківська, буд.33,

вул. І.Сірка, буд.31,

вул. С.Табали, буд.30,

вул. С.Табали, буд.52/Б,

пл. Пришибська, буд.15 - проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 42, кв.*, вул. І.Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 64, кв.*,

Обстеження підвальних приміщень: вул. Героїв Крут, 50, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. І.Сірка, 14, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 62, кв.*,

Перепакування приладів опалення: вул. Героїв Крут, 42, кв.*,

Заміна ділянки каналізаційної мережі :вул. І.Сірка, 12, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 66, кв.*,                              пр. М.Лушпи, 24, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 53, 63; вул. Л. Українки, б. 4/1, 14

Проводяться роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                                 вул. Г. Чибісова, б. 16

Проведені роботи по закріпленню дверної коробки при виході на покрівлю житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 49 (І)

Визначення обсягів необхідних робіт по ремонту будки виходу на покрівлю житлового будинку: пр. Шевченко, б. 9

Проведені роботи по частковому ремонту руберойдної покрівлі житлового будинку:  вул. Р. Атаманюка, б. 45 (І під.)

Вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* - проведена заміна лампочки на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр. Курський, б. 123, кв. №* - проведена заміна лампочки при вході в 3-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв. №* -  проведена заміна лампочки на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр. Курський, б. 133, кв. №* - проведена заміна вимикача в загальній кухні, освітлення відновлено.

Пр. Курський, б. 103, кв. №* - відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

вул. Горького, 23/2 – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщенні;

пров. Дерев’янка, 6 – ревізія поверхового щита;

вул. Супруна, 4 – ревізія поверхового щита;

вул. Леваневського, 12 – замінено автомат в щитові будинку;

вул. Леваневського, 16 – ревізія електрощитової;

вул. Супруна, 28 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пр. Шевченка, 8 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до                 КП «Міськводоканал»;

вул. 2-га Залізнична, 20 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Псільська, 8 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пр. Шевченка, 26 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, 2 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 13  – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 2 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 20 – виконано обстеження підвального приміщення;

пл. Горького, 2 – заміна трубопроводу гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Рибалка, 1 – розпочато ремонт в під’їзді;

вул. Леваневського, 12 – заміна водостічної системи;

пр. Шевченка, 1 – заміна запірної арматури в підвальному приміщенні;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання  за  адресами: вул. Лермонтова, 1, кв.***;  вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Реміснича,10,  під’їзд 1,2;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                         вул. Н.Холодногірська,8,під’їзд 1;

Виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Н.Холодногірська,8,під’їзд 1;  вул. Реміснича,10,  під’їзд 1,2;

Відновлення  комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича,19,  під’їзд 1; вул. Лермонтова,15, під’їзд 2;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Л.Бикова,2/1,під’їзд 2;                         вул. Металургів, 16, під’їзд 1; вул. Металургів, 24, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

«Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна системи опалення за адресою: вул. Харківська б.6/2-2 м/п,                             вул. Заливна б. 13-1 м/п;

Заміна кранів на системі за адресою: пр. М.Лушпи б.31 – 2 шт.;

Усунено протікання системи опалення за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 12;

Відновлено циркуляцію ГВП за адресою: вул. Г.Кондратьєва б.144/2,                     вул. І.Сірка б.37,  вул. Заливна 1, вул. Прокоф’єва  б.24/Б;

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська  б.9, вул. Харківська б. 1/1, вул. Г.Кондратьєва  б.148,  вул. Прокоф’єва  б.30,  вул. Лебединська  б.6;

Відновлено ком. ел.енергію за адресою: вул. Харківська б. 6/2,                                  вул. Г.Кондратьєва  б.6, пр. М. Лушпи б.9, вул. Шишкарівська б. 11,                    пр. М. Лушпи 43/2,  вул. І.Сірка б.37;

Прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Петропавлівська б.98/Д, вул. Заливна б. 31, вул. Харківська б.1/1, вул. Г.Кондратьєва б.6, 167/1                        пр. М.Лушпи б. 31, 43/2, вул. Воскресенська б.2, вул. Заливна б.13,                         вул. Г.Крут б.4;

Ремонт ДВК за адресою: вул. О.Аніщенка б.2;

Обстеження к/з системи за адресою: вул. Петропавлівська б.98/Д,                                 вул. Гамалія б.17/1, вул. Г.Кондратьєва б. 167/1 -  передано на прочистку колодязів.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.