Оперативний звіт по виконаних роботах за 04–06.10.2019 року

«КК «Коменерго-Суми»:

- вул. Іллінська, 12 – усунено протікання козирка над входом до під’їзду №3;

- вул. Іллінська, 49 – продовження ремонту машинного приміщення;

- вул. Люблінська, 20 – ремонтні роботи з відновлення цегляної кладки приямків;

- вул. Інтернаціоналістів, 41 – завершено ремонт відкосів дверей у під’їзді;

- вул. Іллінська, 49 – проведено улаштування світильників у місцях загального користування під’їду;

- вул. Першотравнева, 24 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Першотравнева, 33 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Котляревського, 2/7 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Б.Шлях, 23 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                   КП  « Міськводоканал»;

- вул. Засумська, 16/Б – проведено обстеження мережі опалення, змін в роботі не виявлено;

- вул. І.Кавалерідзе, 17 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у квартирі заявника;

- вул. Шевченка, 2 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у квартирі заявника;

- вул. Засумська, 16/Б – обстежено інженерні мережі у квартирі заявника;

- вул. Пушкіна, 55 – відновлено задовільний тиск холодного водопостачання у будинку;

- вул. Я.Мудрого, 15 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання у квартирі заявника, відбулося разове залиття, відновлено ХВП;

- вул. Роменська, 81 – проведено ревізію запірної арматури мережі ХВП у підвальному приміщенні;

- вул. Харківська, 30/2 – відновлено роботу ліфта;

- вул. Роменська, 110 – відновлено освітлення у квартирах заявників;

- вул. В.Чорновола, 78 – відновлено освітлення у будинку;

- вул. Робітнича, 67 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Робітнича, 84 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Іллінська, 12 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

вул. Горького, 41 – ліквідовано протікання рушниковисушувача в квартирі;

вул. Горького, 25 – прочищено зливову каналізаційну систему;

пр. Шевченка, 26 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 1 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пл. Горького, 2 – прочищено каналізаційний стояк в квартирі;

вул. Привокзальна, 13 - - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр. Шевченка, 6 – ревізія поверхового щита;

вул. Рибалка, 8 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Новомістенська, 37 – ревізія поверхового щита;

вул. Новомістенська, 1 – ліквідовано протікання трубопроводу гарячого водопостачання в підвалі;

вул. Горького, 36 - ліквідовано протікання рушниковисушувача в квартирі;

просп. Шевченка, 26 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Леваневського, 12 - ліквідовано протікання рушниковисушувача в квартирі;

вул. Супруна, 6 – ревізія поверхового щита;

вул. Леваневського, 12 – заміна водостічної системи;

пр. Шевченка, 1 – заміна запірної арматури в підвальному приміщенні;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами: вул. Холодногірська, 49,під’їзд 3;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Праці, 28, під’їзд 2;

Проведені ремонтні роботи мережі  холодного  водопостачання  за  адресами: вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Реміснича, 12/1, кв.***;                                                 вул. Холодногірська, 30/1,під’їзд 1;  вул. Холодногірська,31, під’їзд 1;

Виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Праці, 28, під’їзд 2;

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3;                              вул. Холодногірська,30/1, під’їзд 1;  вул. Холодногірська,49, під’їзд 1;

Відновлення  комунального освітлення в квартирах за адресами:                            вул. Реміснича, 10,кв.***; вул. Праці, 26, кв.***; вул.Металургів,13/А, кв.***; вул. Праці, 34, кв.***; вул. Праці, 2, кв.***; вул. Праці,32, кв.***;                               1-ша.Новопоселенська, 1, кв.***; вул. Холодногірська,41, кв.***;

Відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд 1,2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: пр. М.Лушпи, 24,кв.*, вул.І. Сірка,43,кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15,кв.*, вул. І. Сірка,43,кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*, вул. Г. Крут, 40, кв.*;

Відключення води по заявкам мешканців: вул. Г.Крут,62,кв.*;

Ремонт каналізаційної мережі:вул.Г.Крут,66,1-й п. підвал;

Прочищення каналізаційної мережі: вул.Г.Крут,66,1-й п. підвал.

Обход підвалів: вул. Мірошниченко,11,13,15.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

3-й Парковий проїзд, буд.16,

вул. Н.Сироватська, буд.69,

пров. Богуна, буд.5,

пр. М.Лушпи, буд.10,

пр. М.Лушпи, буд.14,

вул. І.Сірка, буд.25,

вул. Харківська, буд.42,

вул. Харківська, буд.46,

вул. СКД, буд.9,

вул. СКД, буд.21 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. Охтирська, буд.19 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

вул. Харківська, буд.46 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної  мережі в підвальному приміщенні.

вул. Серпнева, буд.5,

вул. Охтирська, буд.19/2,

вул. Харківська, буд.42,

вул. СКД, буд.10 - виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

вул. Харківська, буд.44 - виконано роботи по прочищенню ливневої каналізації.

пр. М.Лушпи, буд.10,

вул. І.Сірка, буд.15,

вул. СКД, буд.6/1,

вул. С.Табали, буд.70/1,

вул. Прокоф’єва, буд.29/1 - проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП.

вул. Охтирська, буд.3 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання рушникосушки в квартирі заявника.

вул. Охтирська, буд.19/3 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні.

пр. М.Лушпи, буд.10 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні.

пр. М.Лушпи, буд.14,

вул. Прокоф’єва, буд.29/1 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника.

вул. СКД, буд.12 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника.

вул. Харківська, буд.54/1,

вул. Харківська, буд.58/Г - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника.

вул. С.Табали, буд.30 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання інженерних мереж в квартирі заявника.

вул. Харківська, буд.38,

вул. Харківська, буд.44,

вул. Харківська, буд.114,

вул. Охтирська, буд.19,

вул. Охтирська, буд.23,

вул. Охтирська, буд.26,

вул. Р.Корсакова, буд.8,

вул. Р.Корсакова, буд.28,

вул. М.Вовчка, буд.13,

вул. С.Табали, буд.52/Б - проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. Харківська, буд.58/Г,

вул. І.Сірка, буд.27,

вул. С.Табали, буд.52/Б - проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

вул. Лінійна, буд.1,

пл. Пришибська, буд.16 - виконано роботи по обстеженню ДВК.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»:

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 25, 33, 41; пр. Курський, б. 129;                                  вул. Ковпака, б. 55

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                           вул. Г. Чибісова, б. 16

Продовжуються роботи по розбиранню парапету в житловому будинку: вул. Л. Українки, б. 25

Вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр. Курський, б. 129, кв. №* - при обстеженні виявлено течію на вводі, перекрито холодне водопостачання на будинки по пр. Курський, 121, 123, 129, передано  на КП «Міськводоканал» для проведення ремонтних.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №* - відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Пр. Курський, б. 39, кв. №* - відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* - відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* -  замінено автомат в ел/щитовій будинку,

освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* - замінено колодки для запобіжника в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Поточний ремонт мережі каналізації (випуск) за адресою: вул. Огарьова б.2/1- 21 м/п, вул. О.Олеся б.1 – 6 м/п

Відновлено циркуляцію ГВП за адресою: вул. Прокоф`єва б.36, б.24/Б,                        пр. М.Лушпи б.9, вул. Харківська б.6/2, 25, 1; вул. Гамалія б.21, 24.

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Прокоф`єва б. 30

Відновлено ком. ел.енергію за адресою: вул. Заливна б.29, вул. Прокоф`єва б.36

Прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Петропавлівська                         б.98/Д,109, 127, вул. Прокоф`єва б. 36, вул. Гамалія б.3, вул. Г.Кондратьєва б.165/134, пр. М.Лушпи б.31

Прочищення зливової системи за адресою: вул. І.Сірка б.2, пр. М.Лушпи б.9

Усунено протікання  на системі опалення за адресою: вул. Заливна б.31,б.13

Поточний  ремонт шиферної покрівлі  за адресою: вул. Гамалія б.3- 27,8 м2

Обстеження к/з системи за адресою: Харківська б.8,б.6/2;                                          вул. Петропавлівська б.107, вул. Г.Крут б.4 - передано на прочистку колодязів.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.