Оперативний звіт по виконаних роботах за 07.10.2019 року

«КК «Коменерго-Суми»

- вул. Котляревського, 2/7 – розпочато ремонт відкосів;

- вул. Б.Шлях, 61 – проведено частковий ремонт покрівлі окремими місцями;

- вул. Робітнича, 92 – проведено частковий ремонт покрівлі окремими місцями;

- вул. Д.Галицького, 39 – виконано забиванні отвору у віконному прорізі у підвальному приміщенні;

- вул. Іллінська, 49 – продовження ремонту машинного приміщення;

- вул. Люблінська, 20 – ремонтні роботи з відновлення цегляної кладки приямків;

- вул. Я.Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Робітнича, 84 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                        КП  « Міськводоканал»;

- вул. Харківська, 58/Б – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

- вул. Першотравнева, 24 – проведено обстеження мережі каналізації у квартирі заявника, протікання не виявлено;

- вул. І.Кавалерідзе, 9 – відновлено циркуляцію мережі гарячого водопостачання – видалено повітря з мережі;

- вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

- вул. Робітнича, 92 – проведено частковий ремонт електрощитової – відновлено контакти;

- вул. Робітнича, 84 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Пушкіна, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

- вул. Засумська, 14 – проведено заміну вимикача та ламп – відновлено комунальне освітлення;

- вул. Засумська, 12/Г – відновлено комунальне освітлення на І поверсі;

- вул. Засумська, 16/5– відновлено комунальне освітлення;

- вул. Засумська, 12/А – відновлено комунальне освітлення у підвальному приміщенні;

- вул. Котляревського, 2/2 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Поточний ремонт мережі каналізації за адресою: вул. О.Олеся б.5 – 21 м/п, вул. О.Олеся б.5 – 8 м/п

Відновлено циркуляцію ГВП за адресою: вул. Г.Кондратьєва б.6,                               вул. Заливна б.15

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Шишкарівська б.15, вул. О.Олеся б.5, вул. Гамалія б.1, вул. І.Сірка б.2, вул. Шишкарівська б.15

Відновлено ком. ел.енергію за адресою: вул. О.Аніщенка б.1, пр. М.Лушпи б.55, б.47; вул. Харківська б.8/2, вул. Прокоф`єва б.12

Прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Харківська б.1/1,                           вул. З.Космодем`янської б.8, вул. Гамалія б.17/1, б.18; пров. Огарьова б.3, вул. Прокоф`єва б.36, б.24, б.1

Усунено протікання  на системі опалення за адресою: вул. Заливна б.31,б.13

Обстеження к/з системи за адресою: Харківська б.8,б.6/2;                                               вул. Петропавлівська б.107, вул. Г.Крут б.4-  передано на прочистку колодязів.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 1,кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Праці, 28, під’їзд 2;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд 3; вул. Реміснича, 31, кв.***;                                                вул. Металургів,  17, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2;

Виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Праці, 28, під’їзд 2;                         вул. Металургів, 17,під’їзд 1; вул. Реміснича, 35, під’їзд 3;

Відновлення комунального  освітлення  за адресами: вул. Холодногірська,45, під’їзд 3; вул.Л.Бикова,1, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                      вул. Праці, 32, кв.***; вул.Металургів,13,кв.***; вул. Холодногірська,41, кв.***; вул. Праці, 26, кв.***; вул.Л.Бикова,1,кв.***;                                                     вул. Металургів, 9,кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1;                       вул. Металургів,  24, під’їзд 2,4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*,                                          вул. Героїв Крут, 40, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 62, кв.*, вул. Героїв Крут, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*,

Обстеження системи опалення: вул. Харківська, 24, кв.*,

Встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*,

Пломбування лічильника: вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*, вул. І.Сірка, 43, кв.*,

Зачеканка трубопроводу каналізаційної мережі:                                                        вул. Інтернаціоналістів, 61, кв.*,

Зварювальні роботи на мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 72, кв.*,

Заміна засувки: вул. Мірошніченко, 13, вул. Мірошніченко, 15,

Встановлення хомута: вул .Героїв крут, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 66, кв.*,                                            вул. Героїв Крут, 54/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

вул. Охтирська, буд.25 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

пров. Богуна, буд.5 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

вул. Серпнева, буд.9 - виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

вул. Харківська, буд.39 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання рушникосушки в квартирі заявника.

вул. СКД, буд.14 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника.

вул. Харківська, буд.42,

вул. Харківська, буд.44,

вул. Харківська, буд.54/1,

вул. Харківська, буд.58/А,

вул. Глінки, буд.11,

вул. М.Вовчка, буд.13,

вул. Охтирська, буд.26,

вул. І.Сірка, буд.27,

вул. С.Табали, буд.30,

вул. К.Зеленко, буд.7 - проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. М.Вовчка, буд.13,

вул. Серпнева, буд.7,

вул. Серпнева, буд.12,

вул. Охтирська, буд.22,

вул. Миру, буд.5,

вул. І.Сірка, буд.15,

вул. Інтернаціоналістів, буд.22,

вул. СКД, буд.12 - проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

вул. Н.Сироватська, буд.69,

вул. Інтернаціоналістів, буд.22 - проведено обстеження електромережі на факт стороннього підключення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

пр. Шевченка, 8 – виконано обстеження інженерних мереж в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, 13 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр. Курський, 119 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Територія ЧРЗ, 11 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр. Шевченка, 10 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 28 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 22 – виконано роботи по налагоджуванню циркуляції гарячого водопостачання;

пров. З.Красовицького, 2 – виконано обстеження радіатора в квартирі;

вул. Новомістенська, 4 – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, 25 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пр. Шевченка, 10 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пр. Шевченка, 3А – виконано обстеження інженерних мереж в квартирі;

пров. Інститутський, 7 – ремонт радіатора на сходовій клітині;

вул. Леваневського, 22 – виконано обстеження інженерних мереж в квартирі4

пл. Горького, 6 – відновлено освітлення в квартирах;

пл. Горького, 2 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Горького, 41 – відновлено освітлення в квартирі;

пр. Шевченка, 1 – заміна запірної арматури в підвальному приміщенні;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, 33, 51, 53; пр. Курський, б. 47, 103; вул. Ковпака, б. 13, 55

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                              вул. Г. Чибісова, б. 16

Завершені роботи по розбиранню парапету в житловому будинку:                      вул. Л. Українки, б. 25

Продовжуються ремонтні роботи по усуненню течії на трубі холодного водопостачання: пр. Курський, б. 129

Пр. Курський, б. 103, кв. №* -  при обстеженні виявлено течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по заміні ділянки каналізації, течію усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* -  при обстеженні виявлено течію корінного крана холодного водопостачання. Проведені роботи по заміні корінного крана, течію усунуто.

Пр. Курський, б. 103, кв. №* - при обстеженні виявлено течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по заміні каналізації, течію усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, кв. №* -  при обстеженні виявлено течію каналізаційного стояка в квартирі. Проведені роботи по накладанню бандажа, течію усунуто.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр. Курський, б. 47, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* -  при обстеженні виявлено течію каналізаційного стояка в квартирі. Проведені роботи по накладанню бандажа, течію усунуто.

Вул. Леваневського, б. 14,  кв. №* -  стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* - відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Пр. Курський, б. 39, кв. №* - відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №* - замінено  автомат в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено.

Вул.  Л. Українки, б. 25, кв. №* -  замінено пакетник в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).