Оперативний звіт по виконаних роботах за 08-10.11.2019 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 12 – завершено ремонт під’їзду №3;

вул. Кузнечна, 5 – продовження ремонту віконних відкосів;

вул. Іллінська, 38 – прочищено мережу каналізації;

пр-т Т. Шевченка, 2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Роменська, 100 – прочищено мережу каналізації;

вул. Косівщинська, 96/4 – прочищено мережу каналізації;

вул. Пушкіна, 20 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                        КП  « Міськводоканал»;

вул. Я. Мудрого, 50- проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                     КП  « Міськводоканал»;

вул. Ярослава Мудрого, 15 – проведено обстеження мережі каналізації у підвальному приміщенні, протікання не виявлено;

вул. Ярослава Мудрого, 15 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 36 – усунено протікання трубопроводу мережі опалення у квартирі заявника;

вул. Декабристів, 125 – проведено обстеження мережі ХВП у підвальному приміщенні, протікання не виявлено;

вул. Пушкіна, 20 – проведено обстеження мережі каналізації у квартирі заявника, встановлено причину протікання, внутрішньо квартирне питання, надано роз’яснення заявнику;

вул. Білопільський шлях, 23 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Шевченка, 2 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Гетьмана Мазепи, 2 – усунено протікання опалювального приладу у місці загального користування;

вул. Першотравнева, 22 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/А– відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Данила Галицького, 34 – проведено частковий ремонт внутрішньо будинкової електромережі – відновлено контакти;

вул. Першотравнева, 24 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 1 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Налагодження роботи мереж опалення  у житлових будинках.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Підключення опалення у  житлових будинках.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Ручне регулювання стояків опалення: вул. Героїв Крут, 54, кв.*,                             вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 59/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*,                                 вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. І.Сірка,43, кв.*, пр. М.Лушпи, 24, кв.*, пр. М.Лушпи, 30, кв.*, пр. М.Лушпи, 40, кв.*, вул. Прокоф’єва, 35, кв.*,                     вул. СКД, 4, кв.*;

перепакування приладу опалення: вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*,                      вул. Героїв Крут, 50, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська,45, під’їзд 9; вул. Металургів, 5, під’їзд 8; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4; вул. Лермонтова, 3,  під’їзд 1;

відновлення  гарячого  водопостачання  за адресами: вул. Л. Бикова, 6/1, кв.***; вул. Металургів, 16 , кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

відновлення мережі опалення  за адресами: вул. Нижньохолодногірська,8, кв.***;  вул. Холодногірська,39, кв.***; вул. Холодногірська,37, кв.***; вул. Металургів, 17, кв.***; вул. Металургів, 16, кв.***;  вул. Л. Бикова, 3, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Холодногірська,37, під’їзд 1;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого  водопостачання  за адресами: вул. Холодногірська,45, під’їзд 1; вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1;

виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1;

відновлення  комунального  освітлення  за адресами: вул. Холодногірська,45, під’їзд 9; вул. Холодногірська,31, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2; вул. Праці,32, під’їзд 2;  вул. Н. Холодногірська,10, під’їзд 1– 6;

відновлення  комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Лермонтова, 17 , кв.***; вул. Реміснича,35, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Лермонтова, 15 , під’їзд 1; вул. Холодногірська,31, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Суджанський, 20 – виконано обстеження поверхового щита;

пров. Інститутський, 3 – ревізія поверхового щита;

вул. Троїцька, 18 – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

вул. Супруна, 12 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 1 – відкачування каналізаційних стоків в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 13 - відкачування каналізаційних стоків в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, 35/Е – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі;

вул. Привокзальна, 35/Ж – ремонтні роботи на трубопроводі опалення в теплопункті;

пр--т Шевченка, 10 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Рибалка, 1 – відновлено подачу гарячого водопостачання до квартир;

вул. Бельгійська, 12, 19, 34, 4 - виконано роботи по налагоджуванню системи опалення в будинку;

вул. Новомістенська, 29, 33 – виконано роботи по налагоджуванню системи опалення в будинку;

вул. Леваневського, 22, 26 – виконано роботи по налагоджуванню системи опалення в будинку;

пр-т Шевченка, 11 – виконано роботи по налагоджуванню системи опалення в будинку;

вул. Супруна, 3/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Бельгійська, 18 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Горького, 28/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. 2-га Залізнична, 20 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 35 – продовжується ремонт в під’їзді.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 29, 41, 55, 59, 63; пр. Курський, б. 33, 43, 55,  103;  вул. Л. Українки, б. 4;

виконані роботи по шпаклюванню стелі загальної кухні житлового будинку: пров. Л. Українки, б. 2А;

проведено ремонт та встановлення козирка входу в під’їзд житлового будинку: пр-т Шевченка, б. 13 (1 під.);

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №*  – при обстеженні виявлено течію корінного крану гарячого водопостачання. Проведені роботи по заміні корінного крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

пр. Курський, б. 43, кв. №*  – при обстеженні виявлено течію корінного крану гарячого водопостачання. Проведені роботи по заміні корінного крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №*  – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв. №*  – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №*  - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто.

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – проведені роботи по стравленню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

пр-т Курський, б. 103, кв. №* – проведені роботи по стравленню повітря з мережі теплопостачання, опалення в квартирі відновлено.

пр-т Курський, б. 55, кв. №* – проведені роботи по стравленню повітря з мережі теплопостачання, опалення в квартирі відновлено.

пр-т Курський, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т Шевченко, б. 13, кв. №* – встановили лампочку в 2-му під’їзді на 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – проведена заміна 3-х лампочок 1-го блоку, комунальне освітлення відновлено.

пр. Курський, б. 53, кв. №* - проведено ревізію в поверховому ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції за адресою: вул. Харківська, б. 1, 1/1, 6/2;                                 вул. Прокоф`єва, б. 36, вул. Г. Кондратьєва, б. 148;

виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, б. 107, вул. Героїв Крут, б. 26, вул. 20 років Перемоги,  б. 3А, вул. Г. Кондратьєва, б. 122;

відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 24Б,                                 вул. Кооперативна, б. 6, вул. Прокоф`єва, б. 24;

ремонт газової плити за адресою: вул. Героїв Крут, б. 26;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Петропавлівська, б. 76, вул. Заливна, б. 13, вул. Воскресенська, б.14, вул. Петропавлівськ,а б.127, вул. Перекопська б. 12, вул. Петропавлівська, б. 81, вул. Г. Кондратьєва, б. 165/126, вул. Г. Кондратьєва, б. 165/135, вул. Прокоф`єва, 30,                                       вул. Петропавлівськ,а б. 93, вул. Воскресенська, б. 14, вул. Г. Кондратьєва, б. 110,  вул. Гамалія, б. 1, вул. Г. Кондратьєва, б. 165/126, вул. Петропавлівська, б. 81,   вул. Петропавлівська, б. 8, пров 9 Травня, б. 4;

вул. Воскресенська б. 15, вул. Г. Кондратьєва, б. 165/13, вул. Героїв Крут, б. 26,  пл. Покровська б. 8; вул. Соборна, б. 32, вул. Гамалія, б. 36/1,                                           вул. О. Аніщенко, б. 3;

вул. Петропавлівська б.90, вул. Кузнечна, б.4, вул. Г. Кондратьєва, б. 126,  вул. Г. Кондратьєва,  б. 138, вул. Гамалія, б. 1, вул. Петропавлівська, б. 53, вул. Гамалія, б. 33, вул. Г. Кондратьєва б. 187 , вул. Г. Крут, б. 26,                                     вул. Г. Кондратьєва, б. 146/1,  вул. Г. Кондратьєва, б. 130, вул. Г. Кондратьєва, б. 126, вул. Г. Крут, б. 20, вул. Гамалія, б. 30, 28; пр-т М. Лушпи, б. 49, вул. Гамалія, б. 33, вул. Г. Кондратьєва, б. 165/13;

прочищення дворової каналізації за адресою: вул. Гамалія, б. 36/1, 33, 1, 30, 28; пр-т М. Лушпи, б. 49, вул. Петропавлівська, б. 53, вул. Садова, б. 71;

усунено протікання засувки на системі опалення за адресою:                                     вул. Г. Кондратьєва, б. 187;

усунено протікання на системі опалення за адресою: вул. Гамалія, б. 33;

вивіз лиття та сміття за адресою: вул. Малиновського, б. 2, вул. Г. Кондратьєва, б. 54, вул. Героїв Небесної Сотні, б. 7 – частково.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 54, вул. Нижньосироватська, буд. 62, вул. Нижньосироватська, буд. 69, вул. Римського-Корсакова, буд. 18, вул. 4-та Продольна, буд. 12, корп. 1, вул. СКД, буд. 36 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр-т М. Лушпи, буд. 20 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Серпнева, буд. 5, вул. Серпнева, буд. 7, вул. М. Вовчка, буд. 29,

вул. Лінійна, буд. 13, вул. Охтирська, буд. 20, вул. Менделєєва, буд. 4 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 44, вул. Харківська, буд. 58В, вул. С. Табали, буд. 30 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 42 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання інженерних мереж в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 16 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

пр-т М. Лушпи, буд. 20/1, вул. СКД, буд. 36 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання рушникосушки в квартирі заявника.

вул. Глінки, буд. 11, вул. Богуна, буд.15, вул. Серпнева, буд. 7, вул. Харківська, буд. 58В,  вул. Охтирська, буд. 19, пр-т М. Лушпи, буд. 10, пр-т

М. Лушпи, буд. 20, вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. Прокоф’єва, буд. 29, вул. Прокоф’єва, буд. 29/1, вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. Харківська, буд. 33, вул. Харківська, буд. 54, вул. Івана Сірка, буд. 27 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. Глінки, буд. 11, вул. Харківська, буд. 38, вул. Харківська, буд. 40, вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд. 14, вул. СКД, буд. 14 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

пр-т М. Лушпи, буд. 10 – виконано скління вікон сходової клітини в під’їзді будинку.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.