Оперативний звіт по виконаних роботах за 20.11.2019

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/9 – продовження ремонту під’їзду №5;

вул. Іллінська, 38 – проведено прочищення жолоба мережі липневої каналізації;

вул. Іллінська, 1 – проведено демонтаж аварійного козирка над входом до                   під’їзду;

вул. Іллінська, 12 – проведено герметизацію покрівлі над входом до під’їзду №3;

вул. Я. Мудрого, 57 – проведено прочищення водостоку мережі липневої каналізації;

вул. Робітнича, 84 – проведено часткову герметизацію жолоба мережі липневої каналізації;

вул. Засумська, 5 – проведено частковий ремонт покрівлі входу до підвального приміщення;

вул. Пушкіна, 20 – проведено часткову заміну трубопроводів  мережі каналізації;

вул. Садова, 53 – проведено вивезення опалого листя з прибудинкової території;

вул. Я. Мудрого, 50 – проведено вивезення опалого листя з прибудинкової території;

вул. Робітнича, 67 – проведено прочищення мережі каналізації;

вул. Іллінська, 38 – проведено прочищення мережі каналізації;

вул. Декабристів, 125 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП  « Міськводоканал»;

пр-т Шевченка, 2 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підключення опалення у  житлових будинках.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за адресами: вул. Лермонтова, 15, під’їзд 2;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                               вул. Праці, 2, під’їзд 4;

відновлення мережі опалення за адресами: вул. Холодногірська, 45, кв.***;  вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Металургів, 14, кв.***;                                         вул. Реміснича, 15, кв.***;

відновлення гарячого водопостачання за адресами:                                                     вул. Холодногірська, 45, кв.***;  вул. Холодногірська, 41 , кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                        вул.  Реміснича, 15, під’їзд 2, 3;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого  водопостачання за адресами: вул. Металургів, 9, під’їзд 5;

виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Реміснича, 15, під’їзд 2, 3;  вул. Металургів, 9, під’їзд 5;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3, 5; вул. Праці, 2, під’їзд 4; вул. Металургів, 17, під’їзд 1;                               вул. Металургів, 13/А, під’їзд 1;

відновлення роботи  ліфтів за  адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 2;                  вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1; вул. Металургів, 14, під’їзд 1;                              вул. Реміснича, 35, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, 25 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Бельгійська, 34 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Леваневського, 28 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

пр-т Шевченка, 11 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

пр-т Шевченка, 6 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Супруна, 6 – ремонт запірної арматури в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 26 – ремонтні роботи на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, 10 – виконано заміну ділянки трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 12 – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання;

вул. Горького, 34 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Леваневського, 12 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пл. Горького, 2 – виконано обстеження радіатора в квартирі;

пр-т Шевченка, 3/А – виконано обстеження радіатора в квартирі;

вул. Горького, 34 – виконано роботи по налагодженню системи опалення по стояку;

вул. Новомістенська, 4,33 - виконано роботи по налагодженню системи опалення по стояку;

вул. Горького, 23/1 – виконано роботи по налагодженню системи опалення по стояку;

вул. Леваневського, 22 – виконано роботи по налагодженню системи опалення по стояку;

вул. Новомістенська, 23 – ремонт ганку;

вул. Горького, 25 – ремонт вхідних дверей;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/а, кв.*,                                         вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

забиття продухів: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*;

ручне регулювання стояків опалення: вул. Героїв Крут, 36, кв.*,                                    вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв *, вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,                               вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*, вул. Мірошніченко, 13, кв.*;

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*;

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 52, кв.*.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції ГВП за адресами: вул. Прокоф`єва, буд. 36;                            пр-т М. Лушпи, буд. 49, вул. Героїв Крут, буд. 26.

відновлення ел. енергії за адресами: вул. Петропавлівська, буд. 51,                             вул. Гамалія, буд. 17/1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 144, вул. Прокоф’єва,                     буд. 22;

відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 76,                   вул. Героїв Крут, буд. 12, вул. Прокоф’єва, буд. 22;

прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Левітана, буд. 1,                 вул. Петропавлівська, буд. 76, вул. Малиновського, буд. 1,                                      вул. Кооперативна, буд. 9, вул. О. Аніщенко, буд. 3;

відновлення опалення за адресами: вул. Кооперативна, буд. 6,                                    вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, буд. 185, буд. 122, буд. 110;                                          вул. Петропавлівська, буд. 68, буд. 129, буд. 127, буд. 93;

вивіз листя та гілля за адресами: вул. Перекопська буд.17, вул. Покровська буд. 25, 23; вул. О. Аніщенка буд. 1,2; вул. Г. Кондратьєва буд. 35, 37;

прочищення дворової за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд.148;

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 19/2, вул. Нижньосироватська, буд. 60, вул. Лінійна, буд. 11, вул. Прокоф’єва, буд. 29 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 2/1 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Миру, буд. 5, вул. Харківська, буд. 58/А – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

пров. Карбишева, буд. 134 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 5 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання рушникосушки в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 25 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

3-й Парковий проїзд, буд. 6 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

3-й Парковий проїзд, буд. 6, вул. С. Табали, буд. 52/Б – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 26, вул. М. Вовчка, буд. 5 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд. 19, вул. Миру, буд. 5 – виконано скління вікон сходової клітини в під’їзді будинку;

вул. 4-та Продольна, буд. 12/1, вул. С. Табали, буд. 30 – проведено обстеження електромережі на факт стороннього підключення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, буд. 41, 55; пр-т Курський, буд. 37, 47;                                   вул. Л. Українки, буд. 14; пр. Шевченко, буд. 9;

проведені роботи по заміні окремих ділянок водозливної труби житлового будинку: пр-т Шевченко, буд. 9 (1 під);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                                  пр-т Курський, буд. 121 (І під.);

виконані роботи по закладанню цеглою пройому при вході в під’їзд житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 53 (2 під);

вивіз опалого листя з прибудинкової території житлових будинків:                        пр-т Курський, буд. 43, 45, 47, 51, 53, 55; вул. Р. Атаманюка, буд. 15;                                          вул. Новорічна, буд. 1, 2, 3, 6; вул. Г. Чибісова, буд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – 104 м3;

вул. Л. Українки, буд. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, буд. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Шевченко, буд. 9, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 53, кв. №* – проведена заміна лампочки при вході в 2-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).