Оперативний звіт по виконаних роботах за 09.12.2019

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/9 – завершено ремонт під’їзду №5;

вул. Іллінська, 12 – прочищено мережу каналізації;

вул. Робітнича, 67 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/9 – прочищено мережу каналізації;

вул. Троїцька, 21 – прочищено мережу каналізації;

пр-т Шевченка, 2 – відновлено задовільне опалення у квартирах будинку – стравлено повітря з мережі;

вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – відновлено задовільне опалення у квартирах будинку – стравлено повітря з мережі;

вул. Я. Мудрого, 15 – відновлено роботу рушниковисушувача – видалено повітря з мережі;

вул. Засумська, 14 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Д. Галицького, 53 – відновлено задовільне опалення – відкрито засувку;

вул. Д. Галицького, 35 – відновлено задовільне опалення – відкрито засувку;

вул. Засумська, 12Г, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

пр-т Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №7;

вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

вул. Роменська, 100 – проведено регулювання дверей шахти ліфта;

вул. Набережна р. Стрілки, 34 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Котляревського, 3/1 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Народна, 7а – відновлено комунальне освітлення у підвальному приміщенні.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підключення опалення у  житлових будинках.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1;      вул.  Металургів, 11, під’їзд 3;  вул. Реміснича, 10/1, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                                вул.  Реміснича, 15, кв.***;

відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 37, кв.***;  вул. Холодногірська, 45, кв.***;  вул. Лермонтова, 17, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі  гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 6,  під’їзд 5;  вул. Праці, 26, під’їзд 2;

відновлення холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 17, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами:  вул.  Металургів, 17, під’їзд 1;  вул. Металургів, 24, під’їзд 1;

відновлення мережі опалення за адресами: вул. Холодногірська, 37, кв.***;

виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1;               вул.  Металургів, 24, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                  вул. Нижньохолодногірська, 8, кв.***; вул. Металургів, 13, кв.***;                                    вул. Металургів, 7, кв.***;  вул. Холодногірська, 30/1, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 25,   під’їзд 3;  вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 4;                         вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;                               вул.  Металургів, 24, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:                                                  вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, пр-т М. Лушпи, 30, кв.*,                                               вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

ручне регулювання стояків опалення: вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*:

заміна ділянки каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*;

відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 52, кв.*;

перепакування вентилів: вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*;

зварювальні роботи на мережі опалення: вул. Героїв Крут, 76, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Заливна, 7, кв.*,                                        вул. Героїв Крут, 40, кв.*.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення  циркуляції ГВП за адресою: вул. І. Сірка буд. 2, вул. Прокоф`єва 36;

прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Харківська буд. 8/2,                     вул. Петропавлівська буд. 68, вул. Прокоф`єва буд. 24, вул. Прокоф`єва буд. 36, вул. Харківська буд. 8, вул. Гамалія буд. 22, вул. Петропавлівська буд. 76,                              пр-т М. Лушпи буд. 23, вул. Кооперативна буд. 3, вул. Соборна буд. 19,                                   вул. Г. Кондратьєва буд.110;

виконання ел. робіт за адресою: пр-т М. Лушпи буд. 9, вул.  Лебединська буд. 6;

відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Петропавлівська буд. 127,                         вул. Прокоф`єва  буд. 36, вул. Харківська буд. 1/1, вул. Г. Кондратьєва буд. 143;

дезінсекція за адресою: вул. Харківська буд. 8/2;

дератизація за адресою: О. Олеся буд. 5, вул. Г. Кондратьєва буд. 167/1,                              вул. О. Олеся буд. 6 ;

відновлення опалення за адресою: вул. Шишкарівська буд. 15, вул. Прокоф`єва буд. 24, пр-т М. Лушпи буд. 23  ;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Прокоф`єва буд. 36,                            вул. Гамалія буд. 22, вул. Харківська буд. 8, вул. Г. Кондратьєва буд. 144/2;

вивіз листя та гілля за адресою: вул. Соборна буд. 43, пл. Покровська буд. 8, вул. Нижньособорна буд. 12, 8, 6; вул. Петропавлівська буд. 76, 90, 92, 106;                        вул. Героїв Небесної Сотні буд. 3/1, вул. Шишкарівська буд. 15, 11;

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 32/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 37 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, 19 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, 17 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр-т Курський, 119 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пров. Інститутський, 7 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 28 – виконано обстеження каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 36 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пр-т Шевченка, 7 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до          КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 5 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до        КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 34 – виконано роботи по налагодженню системи опалення в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 23/1 - виконано роботи по налагодженню системи опалення в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 4 – виконано обстеження рушниковисушувача в квартирі;

вул. Горького, 45 – виконано обстеження радіатора в квартирі;

вул. Привокзальна, 35 – встановлено хомут на трубопроводі опалення в загальному коридорі;

вул. Горького, 5/А – виконано обстеження каналізаційного стояка в квартирі;

вул. Горького, 40 – відновлено освітлення в квартирі;

пр-т Шевченка, 8 – ревізія поверхового щита;

пров. Дерев’янка, 6 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Супруна, буд. 12/1; пр-т Курський, буд. 51, 53, 55;                                        вул. Р. Атаманюка, буд. 55, 59; вул. Л. Українки, буд. 14; вул. Ковпака, буд. 13;

продовжуються роботи по ремонту маш. приміщення в житловому будинку: вул. Ковпака, буд. 55 (І блок);

завершено ремонт підлоги колясочної в житловому будинку:                                 вул. Ковпака, буд. 43 (3 під.);

вул. Л. Українки, буд. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено течію корінного крану холодного водопостачання в сан. вузлі. Проведені ремонтні роботи по заміні корінного крану, течію усунуто;

вул. Супруна, буд. 12/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в квартирі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню та закріпленю  к/з, течію усунуто;

пр-т Курський, буд. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено течію радіатора в квартирі. Проведені зварювальні роботи на радіаторі, течію усунуто, опалення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

п-т Курський, буд. 51, кв. №* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

вул. Новорічна, буд. 3, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 57, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 25, кв. №* – проведено ревізію в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 12, вул. С. Табали, буд. 30, вул. СКД, буд. 18 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пл. Пришибська, буд. 15/1 – виконано роботи по з’єднанню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/В – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Серпнева, буд. 14 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 40, вул. Харківська, буд. 58/В – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19, вул. Охтирська, буд. 26, вул. Харківська, буд. 54/1, вул. Харківська, буд. 58/В, вул. І. Сірка, буд. 25 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. Харківська, буд. 40, вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – проведено роботи по заміні запірної арматури інженерних мереж в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 9 – проведено роботи по прибиранню в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено роботи по заміні запірної арматури трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 21 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

3-й Парковий проїзд, буд. 2, вул. Харківська, буд. 40/2 – проведено роботи по усуненню протікання інженерних мереж в підвальному приміщенні;

пр-т М. Лушпи, буд. 12 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 19/3, вул. Харківська, буд. 54/1, вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12, вул. І. Сірка, буд. 31, вул. СКД, буд. 42 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.