Оперативний звіт по виконаних роботах за 10.12.2019 року

«КК «Коменерго-Суми»:

- вул. Котляревського, 2/9 – завершено ремонт під’їзду №5;

- вул. Першотравнева, 24 – розпочато ремонт віконних відкосів після заміни вікон;

- вул. Харківська, 58/Б – прочищено мережу каналізації;

- вул. Я.Мудрого, 5 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

- вул. Нахімова, 19 – усунено протікання трубопроводу мережі каналізації у підвальному приміщенні;

- вул. Героїв Чорнобиля, 1 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                          КП  « Міськводоканал»;

- вул. Роменська, 100 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

- вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

- вул. Засумська, 14 – проведено регулювання дверей шахти ліфта на 8,9 поверхах;

- вул. Іллінська, 12/2 - відновлено роботу ліфта;

- вул. Пушкіна, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Іллінська, 35 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підключення опалення у  житлових будинках.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Відновлення гарячого водопостачання за адресами:  вул.Холодногірська,45,кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***;                                 вул. Холодногірська, 51, кв.***; вул. Металургів,15, кв.***;                                      вул.  Металургів,14, під’їзд 1-3; вул. Лермонтова,17, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                            вул. Металургів,4, під’їзд 5;

Проведені  ремонтні роботи  мережі холодного водопостачання  за  адресами: вул. Холодногірська,33/1, кв.***; вул. Металургів,15, кв.***;                                               вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

Проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого  водопостачання  за  адресами: вул. Л.Бикова,2/1, кв.***; вул. Металургів, 14, під’їзд 2;

Виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Степаненківська, 20, кв.***; вул. Лермонтова, 17, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами:  вул.Холодногірська,33/1, кв.***; вул. Праці, 31, під’їзд 1; вул. Холодногірська,51, під’їзд 1;                             вул. Реміснича,25, під’їзд 1; вул. Праці, 32, під’їзд 2,3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Ручне регулювання стояків опалення: вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*,

Заміна вентилів: вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 51, 53, 103; вул. Л. Українки, б. 4/1, 14;                           вул. Ковпака, б. 15, 41.

Проведені роботи по плановому відключенню холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках: пр. Курський, б. 45, кв. №* (заміна корінного крану в квартирі ХВП); вул. Ковпака, б. 55, кв. №*( заміна корінного крану в квартирі ХВП); пр. Курський, б. 43, кв. №* (заміна корінного крану в квартирі ГВП); вул. Р. Атаманюка, б. 33/б, кв. №* (заміна корінних кранів в квартирі ГВП та ХВП);

Продовжуються роботи по ремонту маш. приміщення в житловому будинку: вул. Ковпака, б. 55 (І блок)

Вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр. Курський, б. 51, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр. Курський, б. 103, кв. №* - при обстеженні виявлено течію мережі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені зварювальні роботи на трубопроводі, течію усунуто, гаряче водопостачання відновлено.

Вул. Ковпака, б. 41, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню   к/з, течію усунуто.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* - при обстеженні виявлено течію радіатора в квартирі. Проведені зварювальні роботи на радіаторі, течію усунуто, опалення відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* - при обстеженні виявлено течію мережі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені зварювальні роботи на трубопроводі, течію усунуто, гаряче водопостачання відновлено.

Пр. Курський, б. 51, кв. №* - стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено.

Пр. Курський, б. 53, кв. №* - стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* - проведено ревізію в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр. Курський, б. 51 кв. №* - встановлено патрон та лампочка на 7-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр. Курський, б. 53 кв. №* - встановлена лампочка на сходовій клітині, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції ГВП за адресою: вул. Харківська б.1,                                 вул. Харківська б. 8, вул. Харківська б.8/2

Прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Харківська б.8,                       пр. М. Лушпи б.23, пр. М. Лушпи б.23, вул. Петропавлівська б.76,                              вул. Покровська б.23, вул. Петропавлівська б.76, вул. Гамалія 22,                             вул. Г. Кондратьєва б.110, вул. Прокоф`єва б.24/Б, вул. З. Космодем`янської б.6, пр. М. Лушпи б.39, вул. Г. Кондратьєва б.143, вул. Петропавлівська б.101, вул. Заливна б.9, вул. Г. Кондратьєва б.143, вул. Гамалія 27,                                        вул. О. Аніщенко б.1

Виконання ел. робіт за адресою: пр.9-го Травня б.4

Відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Харківська б.1/1,                                   вул. Петропавлівська б.76, вул. Заливна б.31, вул. Харківська б.9

Відновлення опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва б.140,                                     вул. Г. Кондратьєва б.98/3, пр. М. Лушпи б. 47, вул. Петропавлівська б.129, вул. Петропавлівська б.93, вул. Г. Кондратьєва б.98/3

Відключення та відновлення  ХВП/ГВП для проведення планових рем. робіт за адресою: вул. Заливна б. 15, вул. Петропавлівська б. 53, вул. Покровська б.25, вул. Г. Кондратьєва б.122, вул. Кооперативна б.6

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Гамалія б.27,                                 вул. О. Аніщенка б.1

Усунено протікання на системі ГВП за адресою: пр. М. Лушпи б.39

Заміна крану на системі ГВП в приміщенні загального користування за адресою: вул. Г. Кондратьєва б.143

Вивіз листя та гілля за адресою: вул. Гамалія б.22, 24, 26, 28, 30, 32;                         вул. Петропавлівська б.106, 81, вул. О. Береста б.9

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

пр. Шевченка, 8 – виконано обстеження протікання рушниковисушувача в квартирі;

вул. Супруна, 26 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пров. Інститутський, 7 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, 3 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

пров. Інститутський, 4 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Леваневського, 28 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Новомістенська, 28 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Горького, 28/1 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Супруна, 26 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Леваневського,26 – виконано роботи по прочищенню                                     димовентиляційних каналів в під’їзді;

вул. Супруна, 26 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Новомістенська, 4 – ліквідовано протікання рушниковисушувача в квартирі;

пров. Г. Сковороди, 3 – ревізія поверхового щита;

вул. Привокзальна, 17 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пл. Горького, 2 – ремонт в під’їзді;

вул. Бельгійська, 2 – ремонт виходу на покрівлю;

вул. Горького, 36 – скління віконних рам в під’їзді;

вул. Леваневського, 26 – закриття слухових вікон на технічному поверсі;

пров. Дерев’янка, 6 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

пров. Богуна, буд.5,

вул. М.Вовчка, буд.19,

вул. С.Табали, буд.30,

вул. Харківська, буд.44 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. Харківська, буд.33,

вул. Харківська, буд.58/А - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

вул. Богуна, буд.16,

вул. Р.Корсакова, буд.34,

вул. Охтирська, буд.22 - виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

вул. Миру, буд.5,

вул. Глінки, буд.11,

вул. І.Сірка, буд.19,

вул. Інтернаціоналістів, буд.22,

вул. Прокоф’єва, буд.29 - виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП та ГВП.

вул. Р.Корсакова, буд.28 - виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі опалення.

вул. СКД, буд.38 - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання рушникосушки в квартирі заявника.

вул. Харківська, буд.58/А - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника.

вул. Харківська, буд.54/1,

вул. Інтернаціоналістів, буд.10,

вул. Прокоф’єва, буд.29 - проведено роботи по заміні запірної арматури трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника.

вул. Інтернаціоналістів, буд.12 - проведено роботи по заміні запірної арматури трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні.

вул. СКД, буд.12 - проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП.

вул. Н.Сироватська, буд.62,

вул. Інтернаціоналістів, буд.22,

вул. СКД, буд.25,

пр. М.Лушпи, буд.10 - проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. Інтернаціоналістів, буд.22,

вул. І.Сірка, буд.31 - проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

вул. Р.Корсакова, буд.24,

вул. Лінійна, буд.2 - виконано роботи по обстеженню ДВК.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.