Оперативний звіт по виконаних роботах за 03.12.2019

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/9 – продовження ремонту під’їзду №5;

вул. Шкільна, 5/Б  – проведено вивезення гілля з прибудинкової території;

вул. Роменська, 81, вул. Г. Кондратьєва, 152 – проведено вивезення опалого листя з прибудинкової території;

вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації;

вул. Білопільський Шлях, 23 – відновлено задовільне опалення у квартирі заявника;

вул. Білопільський Шлях, 38 – відновлено задовільне опалення у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/2 – відновлено задовільне опалення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 – відновлено задовільне опалення у квартирі заявника;

вул. Лисенко, 10 – відновлено задовільне опалення у квартирі заявника;

пр-т Шевченка, 2Б – відновлено задовільне опалення у квартирі заявника;

вул. Нахімова, 36 – відновлено задовільне опалення у квартирі заявника;

пр-т Лушпи, 7 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Нахімова, 36 – усунуто протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 51/1 – усунуто протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. 20 років Перемоги, 2 – відновлено роботу рушниковисушувача;

вул. Нижньосироватська, 67 – проведено обстеження у квартирі заявника, встановлено причини протікання – разове залиття;

вул. Д. Галицького, 39 – відключено/включено холодне та гаряче водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Засумська, 14 – усунуто протікання мережі гарячого водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 12Г – відновлено роботу ліфта;

пр-т Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

вул. Іллінська, 12 – відновлено комунальне освітлення на технічному поверсі;

вул. Декабристів, 78 – відновлено електричні контакти;

вул. Іллінська, 10 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Декабристів, 78 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Засумська, 11 – відновлено комунальне освітлення у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено комунальне освітлення;

вул. Робітнича, 84 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Садова, 32 – відновлено комунальне освітлення у підвальному приміщенні.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підключення опалення у  житлових будинках.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна системи ХВП за адресою: вул. Соборна буд. 43 - 1 м/п,                                                                 вул. Г. Кондратьєва буд. 16  - 1 м/п;

заміна системи опалення за адресою: пр-т М. Лушпи буд. 9 - 0,5 м/п,                                            вул. Петропавлівська буд. 68 - 5 м/п ( Ду-76), вул. Петропавлівська буд. 68 -  1 м/п (Ду -108), вул. Петропавлівська буд. 68 - 1м/п  (Ду -32);

заміна кранів на системі опалення за адресою: вул. Петропавлівська буд. 68 – 2 шт;

усунення протікання системи ХВП за адресою: вул. Соборна буд. 43;

прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Г. Кондратьєва буд. 16, 165/126; пр-т М. Лушпи буд. 31, вул. Заливна буд. 31, пр-т М. Лушпи буд. 39/1, пр-т М. Лушпи буд. 47, вул. 20 років Перемоги буд. 3, вул. Харківська буд. 22/1, вул. Петропавлівська буд. 68, вул. Харківська буд. 22, вул. Харківська буд. 8/2, вул. Героїв Крут буд. 20, пр. Даргомижського буд. 10, вул. Кооперативна буд. 6;

відновлення опалення за адресою: вул. Петропавлівська буд. 68,                                        пр-т М. Лушпи буд. 23, вул. Петропавлівська буд. 68, пр-т М. Лушпи буд. 31,                               вул.  Огарьова буд. 3;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Шишкакрівська буд. 11;

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Відновлення  гарячого  водопостачання  за адресами: вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Праці, 32, кв.***;                                     вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Холодногірська, 39, кв.***;                                     вул. Холодногірська, 45, кв.***;

відновлення  мережі опалення за адресами: вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Праці, 32, кв.***; вул. Нижньохолодногірська, 10, кв.***;                                            вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Праці, 2, кв.***;

проведені ремонтні роботи  мережі  холодного водопостачання  за  адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1;  вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1;

проведені ремонтні  роботи  мережі гарячого  водопостачання  за  адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25, кв.***;  вул. Л. Бикова, 6/1, кв.***;

виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1;  вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                   вул. Праці, 26, кв.***;

відновлення комунального освітлення  за адресами: вул. Реміснича, 31, під’їзд 2; вул. Праці, 26, під’їзд 2; вул.  Холодногірська, 45, під’їзд 6;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 25, під’їзд 3;                      вул. Реміснича, 35, під’їзд 2; вул. Реміснича, 31, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 84/А, кв.*, вул. Героїв Крут, 38,кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/А, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 36, 2-й п., вул. І. Сірка, 12, 1-йп., вул. Героїв Крут, 42, 1-й п.;

ручне регулювання стояків опалення: вул. Героїв Крут, 54/Б, кв.*,                               вул. Героїв Крут, 72, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/А, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 52, кв.*;

перевірка відповідності технічних параметрів на вводах житлових будинків в зв’язку з масовими скаргами мешканців:                                            вул. Героїв Крут, 36, вул. І. Сірка, 15, вул. Інтернаціоналістів, 15;

відключення і включення води по заявкам мешканців: вул.Героїв Крут, 54, кв.*;

обстеження квартири на предмет залиття: пр-т М. Лушпи, 30, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, 26 – ревізія поверхового щита;

вул. Супруна, 13 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

пров. Інститутський, 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 23/2 – виконано заміну ділянки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 5 – відключення гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт;

вул. Леваневського, 26 – відключення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт;

вул. Супруна, 10 – виконано заміну радіатора в квартирі;

вул. Рибалка, 8 – ремонт каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 13 – виконано обстеження інженерних мереж в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 28 – виконано роботи по налагодженню системи опалення в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 25 – виконано роботи по налагодженню системи опалення в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 34 – виконано роботи по налагодженню системи опалення в підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, 14 – ревізія поверхового щита;

вул. Новомістенська, 23 – ревізія поверхового щита;

вул. Новомістенська, 27 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 28/1 – ревізія електрощитової;

вул. Новомістенська, 29 – часткова заміна системи водовідведення з даху будинку;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, буд. 23, 59; пр-т Курський, буд. 53, 103;                                 вул. Ковпака, буд. 13, 43; вул. Генерала Чибісова, буд. 17; пров. Лікаря З. Красовицького, буд. 5;

розпочаті роботи по ремонту машинного приміщення в житловому будинку: вул. Ковпака, буд. 55 (І блок.);

виконані роботи по склінню вікна фойє  в житловому будинку:                         вул. Ковпака, буд. 14;

вул. Генерала Чибісова, буд. 17, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, буд. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 59, кв. №* – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення  відновлено;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію  відновлено;

пров. З. Красовицького, буд. 5, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію  відновлено;

вул. Ковпака, буд. 13, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію  відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 23, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію  відновлено;

пр-т Курський, буд. 37, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – проведена заміна лампочки в 7-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – проведені роботи по встановленню світлодіодного світильнику в 1-му під’їзді на 8-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 12, вул. Охтирська, буд. 22, вул. К. Зеленко, буд. 1, вул. СКД, буд. 9, вул. СКД, буд. 21 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Нижньосироватська, буд. 69 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 22 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 6 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. К. Зеленко, буд. 14, вул. С. Табали, буд. 70/1 – виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП та ГВП;

вул. СКД, буд.14 – проведено роботи по заміні запірної арматури трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.21 – проведено роботи по заміні запірної арматури трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. С. Табали, буд. 30 – проведено роботи по заміні запірної арматури трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 25, вул. Харківська, буд. 40/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. І. Сірка, буд. 23, вул. СКД, буд. 36, вул. СКД, буд. 50, вул. Харківська, буд. 44 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 36 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.