Оперативний звіт по виконаних роботах за 04.12.2019 року

ТОВ«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/9 – продовження ремонту під’їзду №5;

вул. Білопільський шлях, 61 – прочищено мережу каналізації;

вул. 5-та Продольна, 77 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП « Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 40 – проведено обстеження мережі опалення по стояку квартири заявника для встановлення причин відсутності опалення у ванній кімнаті;

вул. В. Чорновола, 78 – проведено обстеження мережі опалення по стояку квартири заявника для встановлення причин відсутності опалення у ванній кімнаті;

вул. Куликівська, 27 – проведено обстеження мережі ГВП по стояку квартири заявника для встановлення причин відсутності опалення у ванній кімнаті;

вул. Котляревського, 3/1 – відновлено задовільне опалення у квартирі заявника;

вул. Засумська, 16/5 – усунено протікання трубопроводу мережі каналізації у підвальному приміщенні – замінено ділянку трубопроводу;

вул. Засумська, 14 – запущено ліфт у роботу після проведення капітального ремонту;

вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

вул. Іллінська, 12/1 – проведено відновлення освітлення у кабіні ліфта під’їзду №2;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено комунальне освітлення – замінено патрон.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підключення опалення у житлових будинках.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3; вул. Реміснича, 21, під’їзд 2;

відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська,31, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***;  вул. Реміснича,35, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. Праці, 26, кв.***; вул. Праці, 32 , кв.***; вул. Лермонтова, 15, кв.***;

відновлення мережі опалення за адресами: вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Праці, 30, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:   вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 4;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 45, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 25, під’їзд 4; вул. Реміснича, 35, кв.***;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:  вул. Реміснича, 31, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 2,  під’їзд 4; вул. Металургів, 15, під’їзд 1–6; вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 6.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 41, 59; пр. Курський, б. 39, 135; вул. Генерала Чибісова, б. 11/1; вул. Ковпака, б. 15, 55;

продовжуються роботи по ремонту маш.приміщення в житловому будинку: вул. Ковпака, б. 55 (І блок);

розпочато ремонт підлоги колясочної в житловому будинку: вул. Ковпака, б. 43 (3 під.);

вул. Генерала Чибісова, б. 11/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, б. 39, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, б. 135, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 41. кв. №* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59. кв. №* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

# вул. Новорічна, б. 3, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

# вул. Г. Чибісова, б. 16б, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

# вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – проведені ремонтні роботи в електрощитовій будинку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

вул. Супруна, 10 – заміна системи опалення в підвальному приміщенні;

пров. Інститутський, 3 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, 11- відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Привокзальна, 35- відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

пров. Красовицького, 9 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

пр-т Шевченка, 3 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

пр-т Шевченка, 7 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пл. Горького, 5 – виконано роботи по налагодженню системи опалення в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 3,2/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 23– виконано заміну кореного крану в квартирі;

пров. Інститутський, 7 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пров. Інститутський, 7 – ревізія електрощитової;

вул. Новомістенська, 28 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 22, вул. Харківська, буд. 40/2, вул. Прокоф’єва, буд. 25,

вул. Прокоф’єва, буд, 29 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Водна, буд. 65/2 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд.14 – проведено роботи по заміні запірної арматури трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника.

вул. Богуна, буд. 1, вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1, вул. Прокоф’єва, буд. 31, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 44, вул. Харківська, буд. 54/1, вул. Миру, буд. 9, вул. Нижньосироватська, буд. 62, вул. Івана Сірка, буд. 25, вул. Інтернаціоналістів, буд. 12, пр-т М. Лушпи, буд. 12, вул. СКД, буд. 1, вул. СКД, буд. 6/1, вул. СКД, буд. 14, вул. С. Табали, буд. 30 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

3-й Парковий проїзд, буд. 6, вул. СКД, буд. 1, пров. Інститутський, буд. 34 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд. 11, вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. Нижньосироватська, буд. 69, вул. Інтернаціоналістів, буд. 12, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. Івана Сірка, буд. 15, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 38, вул. Харківська, буд. 40 – проведено посипання прибудинкової території пісчано-соляною сумішшю.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 38, кв.* , вул. Івана Сірка, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/А, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65Б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65Б, кв.*, пр-т М. Лушпи, 24, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 63Б, 2-й п., вул. Героїв Крут, 80А, пр-т М. Лушпи, 42,1-й п., пр-т М. Лушпи, 30;

ручне регулювання стояків опалення: вул. Героїв Крут, 54Б, кв.*;

перевірка відповідності технічних параметрів на вводах житлових будинків в зв’язку з масовими скаргами мешканців: вул. Г.Крут,54/Б,  вул. Інтернаціоналістів,15, вул. Героїв Крут, 42, 82А, 82В;

заміна корінних кранів: вул. Героїв Крут, 36, кв.*;

ремонт стояка опалення: вул. Героїв Крут, 38, 1-й п., підвал.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Встановлення металопластикових дверей за адресою: вул. Заливна, б. 1   (пов. 8, 9, 10);

відновлення циркуляції за адресою: вул. Героїв Крут б. 20, пр-т М. Лушпи, б. 39, вул. Заливна, б. 13;

виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 185, вул. Заливна, б. 9, пр-т М. Лушпи б. 9;

відновлення ком. ел. енергії за адресою: пр-т М. Лушпи, б. 31;

усунення протікання системи ХВП за адресою: вул. Соборна, б. 43;

прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Героїв Крут, б. 10,   вул. Прокоф`єва, б. 36, вул. Покровська, б. 26, вул. Перекопська, б. 17,  вул. Г. Кондратьєва, б. 36, вул. Петропавлівська, б. 76 «Океан», вул. Харківська, б. 28/1, вул. Харківська, б. 1/1, вул. Героїв Крут, б. 20, вул. Харківська, б. 22,  вул. Заливна, б. 31, вул. Шишкарівська, б. 11, вул. Петропавлівська, б. 53, вул. О. Аніщенка, б. 3, вул. Першотравнева, б. 10;

відновлення опалення за адресою: пр-т М. Лушпи, б. 31, вул. Петропавлівська, б. 129, вул. Садова, б. 71;

ремонт ДВК за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, б. 7, вул. Петропавлівська, б. 106, вул. Г. Кондратьєва, б. 35, вул. Заливна, б. 11, вул. Кузнечна, б. 1,  вул. Петропавлівська, б. 127, вул. Гамалія, б. 1, вул. Петропавлівська, б. 96;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська, б. 53, вул. О. Аніщенка, б. 3;

усунення протікання системи ХВП за адресою: вул. Покровська, б. 26;

вивіз листя та сміття за адресою: вул. Малиновського, б. 1, 9, 10;   вул. Г. Кондратьєва, б. 74, вул. Олександра Олеся, б. 2, 1; вул. Петропавлівська, б. 101, 109, 117.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.