Оперативний звіт по виконаних роботах за 06-08.12.2019 року

«КК «Коменерго-Суми»:

- вул. Котляревського, 2/9 – продовження ремонту під’їзду №5;

- вул. Харківська, 30/2 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Садова, 77 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Іллінська, 12 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Котляревського, 2/9 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Робітнича, 67 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Робітнича, 67- проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                         КП  « Міськводоканал»;

- вул. Садова, 77 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                        КП  « Міськводоканал»;

- вул. Котляревського, 2/8 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                         КП  « Міськводоканал»;

- вул. Г.Кондратьєва, 152 – проведено обстеження мережі ГВП у квартирі заявника – внутрішньоквартирне питання, надано роз’яснення;

- вул. Садова, 53 – проведено обстеження інженерних мереж у підвальному приміщенні;

- вул. Нахімова, 19 – проведено обстеження мережі каналізації – протікання не виявлено;

- вул. Засумська, 12/А – відновлено циркуляцію мережі ГВП -  видалено повітря з мережі;

- вул. Іллінська, 51/Г – відновлено циркуляцію мережі ГВП -  видалено повітря з мережі;

- вул. Лермонтова, 13 – відновлено циркуляцію мережі ГВП -  видалено повітря з мережі;

- вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено циркуляцію мережі ГВП -  видалено повітря з мережі;

- вул. Нахімова, 19 – відновлено циркуляцію мережі ГВП -  видалено повітря з мережі;

- вул. Робітнича, 94  відновлено опалення у приміщеннях по стояку квартири заявника;

- вул. Засумська, 16/5 – закрито холодне водопостачання для усунення протікання у квартирі заявника;

- вул. І.Кавалерідзе, 9; 17 – відновлено роботу рушниковисушувача – видалено повітря з мережі;

- вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

- вул. Інтернаціоналістів, 43 - відновлено роботу ліфта;

- вул. Шевченка, 2 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Іллінська, 12 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Б.Шлях, 23 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Н.р.Стрілка, 34 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Іллінська, 49 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підключення опалення у  житлових будинках.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська,45, під’їзд 1;      вул. Праці, 37, кв.***; вул. Металургів, 4, під’їзд 5;

Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                         вул.  Холодногірська,45 , під’їзд 1;

Відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська,41, кв.***; вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. Праці, 32, кв.***;                                    вул. Холодногірська,45, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі  гарячого водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1; вул. Реміснича, 6,  під’їзд 5;

Відновлення мережі опалення за адресами: вул. Металургів, 73, кв.***;                        вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Реміснича, 35, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                               вул. Холодногірська , 37, кв.***;

Виконано зварювальні роботи за адресами: вул.Лермонтова,17, під’їзд 1;  вул. Холодногірська,45 , під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Холодногірська, 45, кв.***;  вул. Лермонтова, 3,кв.***; вул.Л.Бикова,6/1, кв.***; вул. Холодногірська, 49, кв.***; вул. Металургів, 4, кв.***;                           вул.  Металургів, 15, кв.***; вул. Холодногірська , 30/1, кв.***;

Відновлення комунального  освітлення за адресами: вул. Холодногірська, 41,    під’їзд 1;

Відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами: вул. Металургів,16, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*, вул. І.Сірка, 14, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,

Ручне регулювання стояків опалення: вул. Героїв Крут, 76, кв.*,                           вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,                                     вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*,

Закриття продухів: вул. Героїв Крут, 38, кв.*, пр. М. Лушпи, 42, кв.*,                        вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. І.Сірка, 12, кв.*, вул. І.Сірка, 14, кв.*,

Перепакування вентилів: вул. Героїв Крут, 36, кв.*,                                                    вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*,

Зварювальні роботи на мережі опалення: вул. Героїв Крут, 76, кв.*,

Заміна корінного вентилю: вул. І.Сірка, 14, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*,                                  вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 64, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/в, кв.*, вул. Заливна, 1/3, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Супруна, б. 21/1; пр. Курський, б. 55, 130/1, 135;                              вул. Р. Атаманюка, б. 26, 35, 59; вул. Л. Українки, б. 14; вул. Леваневського, б. 14.

Продовжуються роботи по ремонту маш. приміщення в житловому будинку: вул. Ковпака, б. 55 (І блок)

Продовжується ремонт підлоги колясочної в житловому будинку:                       вул. Ковпака, б. 43 (3 під.)

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв. №* - при обстеженні виявлено течію холодного водопостачання зі стелі в сан. вузлі. Разове залиття.

Вул. Супруна, б. 21/1, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з випуску, течію усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 26, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в квартирі. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто.

Вул. Леваневського, б. 14, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто.

Пр. Курський, б. 135, кв. №* - стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено.

Пр. Курський, б. 103/1, кв. №* - стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено.

Пр. Курський, б. 55, кв. №* - стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено.

Пр. Курський, б. 55, кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* - відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Харківська б.8/2,                     вул. Г. Кондратьєва б.48, вул. Г. Кондратьєва б.98/3, вул. Харківська б .8,                  вул. Харківська б.8, вул. Харківська б.6/2 кв.63, вул. Харківська б.1/1,                   вул. Кузнечна б.4 , 6

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Прокоф`єва б.8, пр. М. Лушпи б.47,  вул. І. Сірка б.37, вул. Покровська б. 23, вул. О. Аніщенко б.3/1, вул. І. Сірка б.2, вул. Г. Крут б.26, вул. Заливна б.1, вул. Покровська б.23, вул. О. Аніщенка б.3/1

Відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Харківська б. 1/1,                               вул. Харківська б.9

Усунено протікання ХВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва б.148

Усунено протікання труби опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва б.98/3, вул. Кузнечна б.6

Відновлення опалення за адресою: вул. Садова б.71, пр. М. Лушпи б.47,                       вул. Садова б. 71,  вул. Воскресенська б.15, пр. М. Лушпи б.9

Вивіз листя та гілля за адресою: вул. Харківська б.22,26/1,                                     вул. 2-га Харківська б.4,6; вул. Прокоф`єва б.2, 4, 6, 8

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

вул. Леваневського, 28 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пров. Інститутський, 7  – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Бельгійська,34 -– виконано роботи по налагоджуванню системи опалення в будинку;

вул. Бельгійська,23-– виконано роботи по налагоджуванню системи опалення в будинку;

вул. Супруна, 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 31- виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, 7 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Леваневського, 26 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

пров. І. Дерев’янка, 6– відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Леваневського, 28 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Горького, 2/1 – відновлено комунальне освітлення у квартирі;

вул. Горького, 28/1 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, 8- виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 36 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 27– засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Новомістенська, 31– виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 40-  відновлено освітлення в квартирі;

вул. Псільська, 72а- відновлено освітлення в квартирі;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

пров. Богуна, буд.5,

вул. Харківська, буд.38,

вул. К.Зеленко, буд.7,

вул. СКД, буд.9 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. Харківська, буд.31,

вул. Харківська, буд.54,

вул. Н.Сироватська, буд.69,

вул. Інтернаціоналістів, буд.14,

вул. Інтернаціоналістів, буд.22,

вул. Прокоф’єва, буд.3,

вул. Прокоф’єва, буд.29 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

вул. Менделєєва, буд.4,

вул. Н.Сироватська, буд.69,

вул. К.Зеленко, буд.14,

вул. Заг.Ген.Чеснова, буд.10,

вул. СКД, буд.12 - виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

вул. Харківська, буд.58/А,

вул. Харківська, буд.58/Г - проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника.

вул. СКД, буд.38 - проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП.

вул. Харківська, буд.44,

вул. Н.Сироватська, буд.65 - проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника.

вул. Охтирська, буд.19/2,

вул. Охтирська, буд.29,

вул. Р.Корсакова, буд.22,

вул. Джерельна, буд.31,

вул. І.Сірка, буд.15,

вул. І.Сірка, буд.19,

вул. Інтернаціоналістів, буд.22 - проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП.

вул. Охтирська, буд.20,

вул. Борова, буд.47,

вул. Прокоф’єва, буд.29/1,

вул. І.Сірка, буд.15,

вул. І.Сірка, буд.25,

вул. І.Сірка, буд.29,

пр. М.Лушпи, буд.10,

вул. Глінки, буд.11,

вул. Харківська, буд.38,

вул. С.Табали, буд.52/Б,

вул. СКД, буд.12 - проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. Р.Корсакова, буд.4,

вул. Інтернаціоналістів, буд.12,

вул. Харківська, буд.33,

вул. І.Сірка, буд.25,

вул. І.Сірка, буд.31 - проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.