Оперативний звіт по виконаних роботах за 14.01.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»:

- вул. Котляревського, 1/1 – продовження ремонту під’їзду №3;

- вул. Я. Мудрого, 57 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Я. Мудрого, 50 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                      КП  « Міськводоканал»;

- вул. Засумська, 16/Б – проведено роботи з заміни засувки та запірної арматури мережі ГВП;

- вул. І. Кавалерідзе, 17 – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

- вул. Засумська, 12/А – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

- вул. Харківська, 58/Б – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

- вул. Шевченка, 2/В – проведено обстеження мережі ХВП у квартирі заявника – надано роз’яснення щодо необхідності проведення внутрішньо квартирних робіт;

- вул. Я. Мудрого, 70 – проведено обстеження мережі опалення, заявку передано до ТОВ «Сумитеплоенерго»;

- вул. В. Чорновола, 55 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

- вул. Котляревського, 2/2А - відновлено роботу ліфта;

- вул. Засумська, 16/Б - відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

- Прочищення  каналізації  за  адресами:  вул. Металургів, 4, під’їзд 7;  вул. Л.Бикова,1, під’їзд 7;  вул. Реміснича,35, кв.***;

- Відновлення  гарячого  водопостачання  за адресами :  вул. Реміснича,35, кв.***;  вул. Лермонтова, 17, кв.***;

- Проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого водопостачання  за  адресами: вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 1;  вул. Реміснича,6, під’їзд 5;

- Проведені  ремонтні  роботи  мережі  холодного водопостачання  за  адресами: вул. Лермонтова, 15, кв.***;

- Виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами:  вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 1;

- Відновлення  комунального  освітлення  в квартирах за адресами:                               вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Металургів, 11, кв.***;

- Відновлення  комунального  освітлення  за адресами :  вул. Реміснича,25, під’їзд2;  вул. Металургів, 4, під’їзд 1;                         вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1;

- Відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами:   вул. Реміснича,35, під’їзд 2;   вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

- Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 52, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*,

- Встановлення хомута: пр. М. Лушпи, 42, кв.*,

- Перепакування приладу опалення: вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*,

- Заміна ділянки каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*,

- Прочищення каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 43, кв.*,                                      вул. Мірошниченко, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 76, кв.*,                                                 вул. Героїв Крут, 68/в, кв.*,

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

- вул. Бельгійська,23 – планове відключення водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі;

- вул. Бельгійська, 34- виконано обстеження трубопроводу опалення в квартирі;

- вул. Леваневського, 26 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

- вул. Леваневського, 28- відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

- вул. Супруна, 28 – ревізія поверхового щита;

- вул. Горького, 13 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

- вул. Горького, 2 - ревізія електрощитової;

- вул. Територія ЧРЗ,10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу на загальній  кухні;

- вул. Псільська, 72/а- ревізія поверхового щита;

- вул. Горького, 36 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

- вул. Троїцька,9 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до                       КП «Міськводоканал»;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ  «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

- пл. Пришибська, буд.15/1, пр. М. Лушпи, буд.14 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

- вул. Н. Сироватська, буд.58 - проведено роботи по усуненню протікання каналізаційної мережі в квартирі заявника.

- вул. Серпнева, буд.5, вул. Харківська, буд.42 - виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

- вул. Прокоф’єва, буд.31, вул. К. Зеленко, буд.5 - проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника.

- вул. Харківська, буд.39, пр. М. Лушпи, буд.12, вул. І. Сірка, буд.25, вул. І. Сірка, буд.27, вул. СКД, буд.1 - проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення.

- вул. Р. Корсакова, буд.32 - проведено роботи по обстеженню трубопроводу мережі ГВП та ХВП.

- вул. Харківська, буд.58/А, вул. Миру, буд.5 - проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП.

- вул. Р. Корсакова, буд.3 - проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні.

- вул. І. Сірка, буд.25 - проведено роботи по усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника.

- вул. Миру, буд.30, вул. Глінки, буд.11, вул. СКД, буд.14, вул. СКД, буд.25, вул. СКД, буд.38 - проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

- вул. СКД, буд.36 - проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

- Відновлення циркуляції за адресою: вул. Заливна б.31, пр. М. Лушпи  б.49, вул. І. Сірка б.37, вул. Г.Крут б.26, вул. Петропавлівська б. 76, вул. І. Сірка б.2, вул. Заливна б.31

- Виконання ел. робіт за адресою: вул. Заливна б.15

- Відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Прокоф`єва б.24,                                  вул. Кооперативна б. 4, вул. Петропавлівська б. 53, вул. Г. Кондратьєва б.16

- Прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Петропавлівська б.51, вул. Г. Кондратьєва б.143, вул. Харківська б.26/1, вул. Петропавлівська б.51

- Відновлення опалення за адресою: вул. Харківська  б.6/2, вул. Кооперативна б.6, пр. М. Лушпи б.23

- Відключено та відновлено ХВП/ГВП для проведення планових робіт за адресою: вул. Харківська б.8, вул. Заливна б.1, вул. Петропавлівська б.106

- Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська б.51 – передано на прочищення до КП «Міськводоканал»

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

- Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 53, 67; вул. Ковпака, б. 13, 31; пр. Курський, б. 45, 51, 53, 103, 135

- Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                       вул. Р. Атаманюка, б. 67 (І під.)

- Проведені роботи по плановому відключенню холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках: вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. * (заміна труб в квартирі ГВП, ХВП); пр. Курський, б. 39, кв. №* (заміна корінного крану на ХВП); пр. Курський, б. 47, кв. №* (заміна труб в квартирі ГВП); вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв «№*(заміна корінного крану на ХВП)

- Вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- Пр. Курський, б. 53, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- Пр. Курський, б. 45, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

- Пр. Курський, б. 103, кв. №* - стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

- Вул. Ковпака, б. 31, кв. №* - стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

- Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* - проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

- Вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* - проведена заміна світильнику в 3-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

- Вул. Г. Чибісова, б. 16б, кв. №* - проведений ремонт стоякового проводу, освітлення відновлено.

- Пр. Курський, б. 39, кв. №* - проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

- Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* - проведена заміна лампочки в 2-му блоці на                   9-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

- Пр. Курський, б. 45, кв. №* - проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії. Складено акт (не виявлено).

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).