Оперативний звіт по виконаних роботах за 15.01.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»:

- вул. Котляревського, 1/1 – продовження ремонту під’їзду №3;

- вул. Зв’язківців, 9 – проведено огляд фасаду будинку;

- вул. Д.Галицького, 39 – прочищено мережу каналізації;

- вул. Я.Мудрого, 50 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                     КП  « Міськводоканал»;

- вул. Я.Мудрого, 5 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                         КП  « Міськводоканал»;

- пр. М. Лушпи, 7 – відключено ГВП для усунення протікання рушниковисушувача у квартирі заявника для проведення внутрішньо квартирних робіт;

- вул. Іллінська, 12/2 – відключено ГВП на рушниковисушувач для проведення внутрішньо квартирних робіт та усунення протікання;

- вул. Іллінська, 12 – проведено роботи з часткової заміни запірної арматури мережі ХВП та ГВП на технічному поверсі;

- вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

- вул. Я.Мудрого, 5– відновлено роботу ліфта;

- вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

- вул. Іллінська, 10 – проведено обстеження електричної мережі на наявність стороннього підключення – виявлено та усунено;

- вул. Роменська, 88 – відновлено електричні контакти в електрощитовій;

- вул. Роменська, 81 – відновлено комунальне освітлення;

- вул. Роменська, 100 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Садова, 32 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

- вул. Лисенко, 10 – проведено обстеження мережі електропостачання – проведено частковий ремонт.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

- Прочищення  каналізації  за  адресами: вул. Металургів, 13, під’їзд 1;

- Відновлення гарячого  водопостачання  за адресами: вул.Холодногірська,31, під’їзд 1,2; вул. Реміснича,31,кв.***; вул. Лермонтова, 3, кв.***;                               вул. Реміснича,25,кв.***;

- Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Н.Холодногірська,8, кв.***;

- Відновлення  комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича,31, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 1, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;    вул.1-а Новопоселенська,1, під’їзд 1;

- Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів,14, під’їзд 1;                       вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

- Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 44, кв.*,вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 52, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,

- Встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 38, кв.*,

- Ремонт рушниковисушувача: вул. Героїв Крут, 76, кв.*,

- Відключення водопостачання: вул. І. Сірка, 14, кв.*,

- Ремонт змішувача: вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*,

- Відновлення опалення: вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*,                                         вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*,

- Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 76, кв.*,                                 вул. Героїв Крут, 68/в, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*,                                              вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 35, 69; вул. Ковпака, б. 43, 55;                                              пр. Курський, б. 39, 103, 133; вул. Г. Чибісова, б. 12

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                            вул. Р. Атаманюка, б. 67 (І під.)

Пр. Курський, б. 133, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного стояку по кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 43. кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Г. Чибісова, б. 12, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного випуску. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* - стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр. Курський, б. 39, кв. №* - стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр. Курський, б. 103, кв. №* - стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* - проведена заміна лампочки на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр. Курський, б. 103/1, кв. №* - проведена заміна лампочки в 1-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* - проведена заміна запобіжнику в електрощитовій будинку, освітлення в будинку відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 12, кв. №* - проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії. Складено акт (не виявлено).

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

- Пров. Чугуївський, 4 – ремонтні роботи на трубопроводі опалення в теплопункті;

- вул. Супруна, 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу підвальному приміщенні;

- вул. Рибалка, 8 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу підвальному приміщенні;

- вул. Леваневського, 26  – відновлено освітлення в квартирі;

- пров. І. Дерев’янка,1  – відновлено освітлення в квартирі;

- вул. Горького, 2 - виконано обстеження трубопроводу опалення в квартирі;

- пр. Шевченка, 25 - ревізія поверхового щита;

- вул. Бельгійська, 23- виконано обстеження стояка холодного водопостачання в квартирі;

- пров. І. Дерев’янка,6  - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

- пр. Шевченка, 1- засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до                         КП «Міськводоканал»;

- пров. Чугуївський ,4 - відновлено комунальне освітлення в теплопункті;

- вул. Троїцька 18 – провели частковий ремонт в під’їзді;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ  «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

- пр. М.Лушпи, буд.10 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

- вул. М.Вовчка, буд.3 - проведено роботи по усуненню протікання каналізаційної мережі в квартирі заявника.

- вул. Серпнева, буд.5 - виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

- пр. М.Лушпи, буд.10 - проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні.

- вул. Серпнева, буд.14, вул. Інтернаціоналістів, буд.22, вул. І. Сірка, буд.31, вул. Прокоф’єва, буд.29/1 - проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП.

- вул. СКД, буд.48 - проведено роботи по усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника.

- вул. Р. Корсакова, буд.26, вул. Харківська, буд.58/А, вул. Водна, буд.65/3, вул. Охтирська, буд.11, вул. Глінки, буд.11, пр. М. Лушпи, буд.10, вул. СКД, буд.10 - проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

- вул. Лінійна, буд.11, вул. І. Сірка, буд.31 - проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

- вул. Серпнева, буд.12, вул. Харківська, буд.114 - проведено обстеження електромережі на факт стороннього підключення.

- вул. Борова, буд.47 - проведено позачергове прибирання прибудинкової території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

- Відновлення циркуляції за адресою: вул. Заливна б.31, вул. І. Сірка б.2,                       вул. Харківська б.1

- Виконання ел. робіт за адресою: вул. Прокоф`єва б.24, вул. Заливна б.15,  вул. Харківська б.8/2, вул. Петропавлівська б.106

- Відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Прокоф`єва б.24/Б,                              вул. Харківська б.22, б.1/1, вул. Г. Кондратьєва б.165/78

- Прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Петропавлівська б.98/Ж, вул. Г. Кондратьєва б.48

- Обстеження системи ХВП за адресою: вул. Петропавлівська б.68,                              вул. І. Сірка б.2

- Обстеження системи опалення за адресою: вул. Терезова б.1, вул. Харківська б.1,1/1

- Усунення протікання системи  опалення за адресою: вул. Прокоф`єва б.24

- Обстеження теплопункту за адресою: пр. М. Лушпи б.23

- Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. О. Аніщенко б.3,                                  вул. Петропавлівська б.74 – передано на прочищення до                                              КП «Міськводоканал»

Прибирання прибудинкової території – за графіком.