Оперативний звіт по виконаних роботах за 20.01.2020

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, буд. 14, 43, 55; пр-т Курський, буд. 39; вул. Р. Атаманюка, буд. 31, 53Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами:;

вул. Р. Атаманюка, буд. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

вул. Ковпака, буд. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 14, кв. №* – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

пр-т Курський, буд. 135, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 25, кв. №* – проведена заміна лампочки при вході в 3-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 41, кв. №* – проведена заміна лампочки в 3-му під’їзді на 7-му поверсі. Комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 131, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії. Складено акт (не виявлено);

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДомКом Суми»

Пр-т Шевченка, 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 12 – виконані зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

пров. Суджанський, 8 – виконано заміну ділянки каналізаційного трубопроводу в підвалі;

вул. Горького, 23/1 – виконано обстеження мережі опалення в теплопункті будинку;

вул. Супруна, 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, 18 – відкачали води в підвальному приміщенні будинку;

пров. І. Дерев’янка, 6 –  засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пров. І. Дерев’янка, 6 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі опалення;

вул. Горького, 40 – ревізія поверхового щита;

вул. Бельгійська, 19 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КК «Сумитехнобудсервіс»

Вул. СКД, буд. 5, вул. СКД, буд. 38, вул. К. Зеленко, буд. 7,                                   пл. Пришибська, буд. 15/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр-т М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по закріпленню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 31, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. М. Вовчок, буд. 29, вул. Римського-Корсакова, буд. 4, вул. Серпнева, буд. 14, вул. Харківська, буд. 42 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Миру, буд. 5, вул. Нижньосироватська, буд. 37, вул. Харківська,                   буд. 54/1, вул. Харківська, буд. 58В, вул. СКД, буд. 50, вул. С. Табали,                   буд. 52Б, вул. С. Табали, буд. 70/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. Римського-Корсакова, буд. 28 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. М. Вовчка, буд. 13 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Нижньосироватська, буд. 58, вул. І. Сірка, буд. 21, вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 29 – проведено роботи по усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено роботи по усуненню протікання інженерних мереж в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд. 7 – проведено дезінсекцію в підвальному приміщенні;

вул. С. Табали, буд. 30, вул. К. Зеленко, буд. 3 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Нижньосироватська, буд. 52, вул. Миру, буд. 5, вул. СКД, буд. 40 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. СКД, буд. 34, вул. Харківська, буд. 44 – проведено обстеження електромережі на факт стороннього підключення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 62б, кв.*;

відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Героїв Крут, 74б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 84б, кв.*;

відновлення опалення: пр-т  М. Лушпи, 42, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул.Інтернаціоналістів, 61а, кв.*, пр-т М. Лушпи, 42, кв.*.

ТОВ «КК «Коменерго Суми»

Вул. Я. Мудрого, 38 – прочищено мережу каналізації;

вул. Харківська, 30/2 – прочищено мережу каналізації;

пров. Гетьманський, 14 – проведено обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП  «Міськводоканал» СМР;

вул. Робітнича, 41 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до          КП  «Міськводоканал» СМР;

вул. Я. Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до            КП  «Міськводоканал» СМР;

вул. Садова, 33 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                             КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Іллінська, 10 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Засумська, 16Б – усунено протікання трубопроводу ГВП у квартирі заявника;

вул. Роменська, 88 – надано роз’яснення щодо опалення у квартирі;

вул. Засумська, 12Г – відновлено роботу ліфта;

вул. Харківська, 58Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

вул. Роменська, 100 – відновлено ХВП у житловому будинку – замінено автомат на електронасосі;

вул. Пушкіна, 53 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Д. Галицького, 34 – проведено обстеження мережі електропостачання, надано роз’яснення щодо необхідності проведення внутрішньо квартирних робіт.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Ізоляція інженерних систем опалення за адресою: вул. Прокоф`єва буд. 36-50м/п, вул. Заливна буд. 1-50 м/п,  пл. Покровська буд. 9-10 м/п, вул. Г.Кондратьєва буд. 4-10 м/п;

ізоляція інженерних систем ГВП за адресою: вул. Соборная, 32-50 м/п;

відновлення циркуляції за адресою: вул. Заливна буд. 31, вул.  Харківська буд. 8, вул. Харківська буд. 6/2, вул. Героїв Крут буд. 26, вул. Заливна буд. 31, вул.   Харківська буд. 6/2, пр-т М. Лушпи буд. 49, вул. Заливна буд. 31, вул. Заливна буд. 29, вул. І. Сірка буд. 37;

відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Петропавлівська буд. 51,                  вул. Прокоф`єва буд. 24;

виконання ел. робіт за адресою: вул. О.Аніщенка буд. 3, вул. Соборна буд. 32, вул. Петропавлівська буд. 117, вул. Заливна буд. 9, 31;

прочищення каналізаційної системи за адресами: пр-т М. Лушпи буд. 23, вул. вул. Малиновського буд. 1, вул.  Петропавлівська буд. 117, вул. Прокоф'єва, буд. 12, вул. Героїв Небесной Сотні буд.7;

відновлення опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва буд. 187,  вул. Харківська буд. 6/2, вул.  Г. Кондратьєва буд. 165/10;

забиття продухів  за адресами: вул. І. Сірка буд. 37- 5 м2, вул. Героїв Крут буд. 4-1 м2, буд. 12-1 м2; пр-т М. Лушпи буд. 55 – 1м2, вул. Заливна буд. 29 – 2 м2, пр-т М. Лушпи буд. 49-1 м2, буд. 47-2 м2; вул. Харківська буд. 1/1-1 м2, вул. Прокоф`єва буд. 30-1 м2, буд. 30/1-1 м2, буд. 24-1м2, буд. 24б-1 м2;

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами:  вул. Металургів, 7, під’їзд 2;  вул. Металургів ,13, під’їзд 1;  вул. Реміснича, 25, під’їзд 4;  вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1;

відновлення  гарячого  водопостачання  за адресами:                                          вул. Холодногірська, 31, кв.***;  вул. Холодногірська, 39, кв.***;                                   вул. Холодногірська, 33/1, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого водопостачання  за  адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 5;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  холодного водопостачання  за  адресами: вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 1;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  опалення  за  адресами:                                 вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;  вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами:  вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 1;  вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;  вул. Лермонтова, 17, під’їзд 5;

відновлення  комунального  освітлення  за адресами: вул. Праці, 26, під’їзд 2;  вул. Металургів, 11, під’їзд 4;  вул. Холодногірська, 45, під’їзд 2;  вул. Праці, 32, під’їзд 3;

відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами:   вул. Ковпака, 33, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.