Оперативний звіт по виконаних роботах за 21.01.2020

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, буд. 55; пр-т Курський, буд. 37, 43, 53, 135; пр-т Шевченка, буд. 13; вул. Р. Атаманюка, буд. 49;

розпочаті роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку: вул.                    Р. Атаманюка, буд. 25 (ІV під.);

розпочаті роботи по закриттю продухів на тех. поверсі в житловому будинку: вул. Г. Чибісова, буд. 16/1;

проведено планове відключення гарячого водопостачання в житловому будинку: пр-т Курський, буд. 43, кв. №* (заміна труб ХВП в квартирі);                       пр-т Курський, буд. 37, кв. №* (заміна корінних кранів ГВП в квартирі); вул.              Р. Атаманюка, буд. 49, кв. 38 (заміна стояків ХВП та ГВП в квартирі);

пр-т Курський, буд. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на каналізаційному трубопроводі в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто.

пр-т Шевченка, буд. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на рушникосушарці в санвузлі. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – проведена заміна світильнику, патрону та лампочки в 5-му під’їзді на 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

пр-т Курський, буд. 51, кв. №* – проведена заміна світильнику, патрону та лампочки в 3-му під’їзді на 8-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Новорічна, буд. 3, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка. буд. 35, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДомКом Суми»

Вул. Бельгійська, 18 – встановили хомут на трубопроводі холодного водопостачання в бойлерній;

пров. І. Дерев’янка, 6 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 39 – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

вул. Горького, 41 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Привокзальна, 16 – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, 23/1 - виконані зварювальні роботи на мережі опалення в підвальному приміщенні;

пр-т. Шевченка, 3а – виконано обстеження каналізаційного трубопроводу підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 2 – виконано обстеження каналізаційного трубопроводу підвальному приміщенні;

пров. Інститутський, 7 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу підвальному приміщенні;

вул. Горького, 28/1 – виконано обстеження трубопроводу холодного водопостачання в будинку;

вул. Супруна, 32/1 – виконано обстеження інженерних мереж в теплопункті;

вул. Супруна, 13 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Бельгійська, 23 – виконано обстеження трубопроводу холодного водопостачання в будинку;

вул. Бельгійська, 2 – виконано обстеження каналізаційного трубопроводу підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 28 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Г. Сковороди,1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу підвальному приміщенні;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

ТОВ «КК «Сумитехнобудсервіс»

Вул. Паркова, буд. 1, вул. К. Зеленко, буд. 1, вул. Харківська, буд. 42 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено роботи по закріпленню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 20 – проведено роботи по усуненню протікання каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 33 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Богуна, буд. 2/1, вул. СКД, буд. 40 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 58В, вул. І. Сірка, буд. 31, вул. С. Табали, буд. 70/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП.

вул. Харківська, буд. 34 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 5, вул. СКД, буд. 50 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. І. Сірка, буд. 25 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. М. Вовчка, буд. 11 – проведено роботи по усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/3, вул. Інтернаціоналістів, буд. 14, вул. Харківська, буд. 44, вул. С. Табали, буд. 30,

вул. СКД, буд. 10 – проведено роботи по обстеженню трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Харківська, буд. 58В, вул. СКД, буд. 36 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 33, вул. Харківська, буд. 39, вул. Прокоф’єва, буд. 31/1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 41 – проведено обстеження електромережі на факт стороннього підключення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 54а, кв.*;

заміна вентилю: вул. Інтернаціоналістів, 59а, кв.*;

встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 44, кв.*;

зварювальні роботи на мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 84б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 59а, кв.*;

відновлення опалення: вул. Прокоф’єва, 35, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 64, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63а, кв.*, вул. Героїв Крут, 76, кв.*, вул. Героїв Крут, 80а, кв.*, вул. Героїв Крут, 78, кв.*,

ТОВ «КК «Коменерго Суми»

Вул. І.Кавалерідзе, 9/2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Садова, 32 – замінено ділянку трубопроводу мережі каналізації;

вул. Білопільський шлях, 23 – замінено ділянку трубопроводу мережі опалення;

вул. Я. Мудрого, 50 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП  « Міськводоканал» СМР;

вул. Садова, 33 – проведено обстеження мережі каналізації – засмічення не виявлено;

вул. Нахімова, 36 – відключена на включено ХВП для проведення внутрішньокварних робіт;

вул. Іллінська, 10 – усунення протікання опалювального приладу у квартирі заявника – злито на включено мережу опалення;

пр-т Шевченка, 2 – злито та включено опалення для проведення ремонтних робіт;

вул. Іллінська, 12 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Харківська, 58б – відновлено циркуляції ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Білопільський шлях, 23 – відновлено циркуляцію мережі ГВП у житловому будинку;

вул. Д. Галицького, 69 – відновлено освітлення на вході до під’їзду;

вул. Засумська, 16 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Роменська, 81 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції за адресою: вул. І. Сірка буд. 37;

відновлення ком. ел. енергії за адресою: вул. Даргомижського буд. 7;

виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська буд. 9;

прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Кузнечна буд. 1, вул.  Прокоф`єва буд. 24Б, пр-т М. Лушпи буд. 47, вул. Героїв Крут буд. 12, пр-т М. Лушпи буд. 9, вул. Петропавлівська  буд. 51, вул. І. Сірка буд. 37, вул. Г. Кондратьєва буд. 143,  вул. Г. Кондратьева 175, вул. Харківська буд. 8/2, вул. Г.  Кондратьєва  буд. 6,  вул. Героїв Небесної Сотні буд. 7;

відновлення опалення за адресою: вул. Петропавлівська буд. 68,  вул. Г.  Кондратьєва   буд. 6, вул. Перекопська буд. 17, вул. Г. Кондратьєва буд. 38;

відключення та відновлення водопостачання для проведення планових ремонтних робіт за адресою: вул. Шишкарівська буд. 5, вул.   Петропавлівська буд. 129,  вул. Г. Кондратьєва буд. 122 , вул.  Заливна буд. 1, вул. Прокоф`єва  буд. 24;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Левітана буд. 1, вул. Г. Кондратьєва буд. 6 – передано до КП «Міськводоканал» на прочищення;

усунено протікання крану ГВП за адресою: вул. Прокоф`єва буд. 24Б;

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами:  вул. Металургів, 13, під’їзд 1;  вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1;

відновлення  гарячого  водопостачання  за адресами :  вул. Лермонтова, 17, кв.***;  вул. Холодногірська, 41, кв.***;   вул. Реміснича, 15, кв.***; вул. Холодногірська, 51, кв.***, вул. Л. Бикова, 6/1, кв.***;

відновлення  опалення  за адресами: вул. Металургів, 17, кв.***; вул. Лермонтова, 17, кв.***;  вул. Холодногірська, 39, кв.***;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  водовідведення  за  адресами:   вул. Металургів, 13, під’їзд 1;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого водопостачання  за  адресами: вул. Реміснича, 15, кв.***; вул. Холодногірська, 51, кв.***;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  холодного водопостачання  за  адресами: вул. Реміснича, 15, кв.***;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  опалення  за  адресами:  вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***;

відновлення  комунального  освітлення  в квартирах за адресами :  вул. Металургів, 9/1, кв.***;

відновлення  комунального  освітлення  за адресами: вул. Праці, 26, під’їзд 2;  вул. 1-ша Новопоселенська, 1, під’їзд 1;  вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;  вул. Реміснича, 21, під’їзд 2;  вул. Реміснича, 31, під’їзд 1;  вул. Реміснича, 35, під’їзд 1;

відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;  вул. Реміснича, 15, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.