Оперативний звіт по виконаних роботах за 22.01.2020

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 37, 39, 47, 133; вул. Р. Атаманюка, буд. 22;                      пров. Лікаря З. Красовицького, буд. 5;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                           вул. Р. Атаманюка, буд. 25 (ІV під.);

продовжуються роботи по закриттю продухів на тех. поверсі в житловому будинку: вул. Г. Чибісова, буд. 16/1;

пр-т Курський, буд. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного стояка в 5-му під’їзді. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в ванній. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пров. Р. Атаманюка, буд. 22, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного трубопроводу в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

вул. Лікаря З. Красовицького, буд. 5, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного трубопроводу в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 33, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, буд. 31, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – проведена заміна лампочки в 6-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 18, кв. №* – проведена заміна лампочки на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 4, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, буд. 103/1, кв. №* – проведена заміна лампочки при вході в 4-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції за адресою: вул. Прокоф`єва буд. 24Б,                           вул. Харківська буд. 8, вул. Заливна буд. 1;

відновлення ком. електроенергії за адресою: пр-т М. Лушпи буд. 39,                                  вул. Харківська буд. 22/1, вул. Прокоф`єва буд. 36, вул. Петропавлівська буд.  98 Д, вул. Петропавлівська буд. 81;

виконання ел. робіт за адресою: вул. Гамалія буд. 19, вул. Кооперативна буд. 7;

прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Петропавлівська буд. 98 Ж, вул. Гамалія буд. 21, вул. Левітана буд.1, пр-т М. Лушпи буд. 49,                         вул. Заливна буд. 15, вул. Лебединська буд. 12, вул. Прокоф`єва буд. 36,                              вул. Шишкарівська буд. 15, вул. Г. Кондратьєва буд. 110, вул. Г. Кондратьєва буд. 165/126;

відновлення опалення за адресою: вул. Перекопська буд. 17,                          пр-т М. Лушпи буд. 47;

усунення протікання системи ХВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва буд. 110;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва                       буд. 165/135 – передано до КП «Міськводоканал» на прочищення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «ДомКом Суми»

вул. Горького, 2 – ревізія поверхового щита;

вул. Троїцька, 43 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

пр-т Шевченка, 10 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пр-т Шевченка, 1 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 28/1 – виконані зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Бельгійська, 23 – виконано обстеження трубопроводу холодного водопостачання в будинку;

пров. Суджанський, 8 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 3/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу підвальному приміщенні;

вул. Горького, 28/1 – встановили хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Рибалка, 6 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу підвальному приміщенні;

вул. Горького, 40 – виконано обстеження  інженерних мереж гарячого водопостачання у будинку;

вул. Горького, 5 – виконано обстеження трубопроводу холодного водопостачання в квартирі;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КК «Сумитехнобудсервіс»

Вул. 4-та Продольна, буд. 12/1, вул. Римського-Корсакова, буд. 3,                   вул. Паркова, буд. 1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 31, вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Богуна, буд. 21 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 40, вул. Харківська, буд. 44, вул. Прокоф’єва,                буд. 29/1, вул. СКД, буд. 40 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. К. Зеленко, буд. 10 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. Харківська, буд. 40 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. СКД, буд. 21, вул. С. Табали, буд. 52Б – проведено обстеження електромережі на факт стороннього підключення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «КК «Коменерго Суми»

Вул. Білопільський шлях, 59 – прочищено мережу каналізації;

вул. Робітнича, 67 – прочищено мережу каналізації;

вул. Троїцька, 21 – прочищено мережу каналізації;

вул. Харківська, 58Б – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено ГВП у будинку;

вул. Д. Галицького, 35 – проведено заміну засувок та частково кранів мережі опалення;

вул. Садова, 32 – проведено часткову заміну запірної арматури мережі ХВП;

вул. Іллінська, 51Г – проведено заміну крану мережі ХВП та ГВП;

вул. Іллінська, 12 – проведено технічний огляд ліфтів у під’їздах №3, 4;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Троїцька, 21 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Роменська, 100 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Засумська, 5 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами:  вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1;

відновлення  гарячого  водопостачання  за адресами :  вул. Лермонтова, 17, кв.***;  вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Холодногірська, 49, кв.***;      вул. Реміснича, 15, кв.***; вул. Холодногірська, 51, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;

відновлення  опалення  за адресами   вул. Холодногірська, 39, кв.***;   вул. Холодногірська, 37, кв.***;  вул. Холодногірська, 45, кв.***;

відновлення   мережі  холодного водопостачання  за  адресами:                     вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1-5;  вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;

відновлення  комунального  освітлення  в квартирах за адресами :                 вул. Металургів , 77, кв.***;

відновлення  комунального  освітлення  за адресами : вул. Металургів, 13А, під’їзд 1;  вул. І. Виговського, 6, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1,  під’їзд 2;

відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами: вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1;   вул.Реміснича, 10А, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 54, кв.*;

відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 78, кв.*;

заміна вентилю: вул. Героїв Крут, 54, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,

ремонт вентилю: вул. Героїв Крут, 36, кв.*,

ремонт теплоізоляції: вул. Інтернаціоналістів 63а,                                           вул. Інтернаціоналістів, 65а, вул. Героїв Крут, 84а, кв.*,                                         вул. Інтернаціоналістів, 57а, вул. Інтернаціоналістів, 61а,                                        вул. Інтернаціоналістів, 59а, вул. Героїв Крут, 38;

встановлення хомута: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 78, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 76, кв.*,                       вул. Героїв Крут, 80а, кв.*, вул. Героїв Крут, 42, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв.*.