Оперативний звіт по виконаних роботах за 24-26.01.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 16Б – проведено обстеження пожежного аварійного евакуаційного виходу житлового будинку;

вул. Декабристів, 78 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського,2/5 – прочищено мережу каналізації;

вул. Косівщинська, 96/4 – прочищено мережу каналізації;

вул. Нахімова, 19 – прочищення мережі каналізації;

вул. Білопільський шлях, 53 – прочищення мережі каналізації;

вул. Садова, 33 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП  «Міськводоканал» СМР;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Засумська, 12А – відновлено циркуляцію ГВП;

пр-т Шевченка, 2В – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Іллінська, 12 - відновлено циркуляцію ГВП та усунено протікання трубопроводу опалення на технічному поверсі;

вул. Харківська, 58Б – усунено протікання мережі ХВП;

вул. Засумська, 13 – усунено протікання мережі ХВП;

вул. Д. Галицького, 35 – усунено протікання трубопроводу ГВП у підвалі;

вул. Котляревського, 2/9 – налагодження роботи системи опалення;

вул. Пушкіна, 55 – налагодження роботи системи опалення;

вул. Д. Галицького, 34 – налагодження роботи системи опалення;

вул. Іллінська, 40 – налагодження роботи системи опалення;

вул. Роменська, 100 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5 (ремонт дверей);

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

вул. Засумська, 12 Г – ремонт кнопки виклику ліфта на 1 поверсі;

вул. Іллінська, 12 – технічний огляд ліфтів під’їздів №3 та №4;

пр-т Шевченка, 2 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 61 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Герасима Кондрат’єва, 152 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Івана Кавалерідзе, 17 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Нахімова, 40 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Героїв Чорнобиля, 3 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 52, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кв.*, вул. Героїв Крут, 64, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 54, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*;

обстеження стояків опалення: вул. І. Сірка, 43, кв.*;

ремонт засувки: пр-т М. Лушпи, 40, кв.*;

заміна вентилю: сул. І. Сірка, 14, кв.*;

відновлення опалення: вул. Прокоф’єва, 35, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, 35 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу на загальній кухні;

вул. Супруна, 32/1 – виконано регулювання часу  на таймирі насоса.

вул. Горького, 36 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу підвальному приміщенні;

пров. І. Дерев’янка, 6 – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Горького, 28/1 – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Новомістенська, 24 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу підвальному приміщенні;

вул. Горького, 25 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Горького, 6 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Бельгійська, 23 – виконано обстеження трубопроводу холодного водопостачання в квартирі;

пров. Красовицького, 2 – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Леваневського, 22 – виконано роботи по налагодженню системи опалення в підвальному приміщенні;

вул. Рибалка, 1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу підвальному приміщенні;

вул. Бельгійська, 2 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку у квартирі;

пров. Красовицького, 9 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

пр-т Шевченка, 21 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Леваневського, 26 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Бельгійська, 34 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Бельгійська, 19 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 37, 123, 39, 53; вул. Р. Атаманюка, буд. 41, 53, 55, 57, 103, 59; вул. Ковпака, буд. 55; вул. Г. Чибісова, буд. 11/1;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 25 (ІV під.);

виконані роботи по ремонту дверей входу в підвал в житловому будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 59 (V під.);

вул. Г. Чибісова, буд. 11/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, буд. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню та закріпленню каналізаційного трубопроводу, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню та закріпленню каналізаційного трубопроводу, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню та закріпленню каналізаційного трубопроводу, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, буд. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню та закріпленню каналізаційного трубопроводу, засмічення усунуто;

вул. Новорічна, буд. 3, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного випуску. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі теплопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню та закріпленню каналізаційного трубопроводу, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 14, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 37, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 4/1, кв. №* – проведена заміна лампочки при вході в під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Миру, буд. 5, вул. Богуна, буд. 2/1, пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. Харківська, буд. 44, вул. СКД, буд. 9, вул. Прокоф’єва, буд. 25 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 33, вул. Харківська, буд. 39, вул. Харківська, буд. 46 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Богуна, буд. 21, вул. Нижньосироватська, буд. 65, вул. Серпнева, буд. 5, вул. 2-га Староріченська, буд. 6, вул. Харківська, буд. 114 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 19/3, вул. Менделєєва, буд. 4, пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. Харківська, буд. 40/1, вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. Римського-Корсакова, буд. 24 – проведено роботи по усуненню протікання рушникосушки в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд. 7 – проведено роботи по усуненню протікання ливневої каналізації;

вул. Лінійна, буд.3, вул. Харківська, буд. 44 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. М. Вовчка, буд. 9 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Римського-Корсакова, буд. 30, вул. Харківська, буд. 33, вул. Харківська, буд. 58А, пр-т М. Лушпи, буд. 10, пр-т М. Лушпи, буд. 20, вул. І. Сірка, буд. 21, вул. СКД, буд. 18, вул. СКД, буд. 40, вул. С. Табали, буд. 70/1 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами:  вул. Лермонтова 15, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;

відновлення  гарячого  водопостачання  за адресами : вул. Праці, 32,  кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Праці, 26,  кв.***; вул. Холодногірська, 51, кв.***; вул. Холодногірська, 49, кв.***; вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Реміснича, 15, кв.***;

відновлення  опалення  за адресами : вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Металургів, 13, під’їзд 1-8; вул. Нижньохолодногірська, 8, кв.***;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  водовідведення  за  адресами: вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1;  вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  холодного водопостачання  за  адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 1;  вул. І. Виговського ,6, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25, під’їзд 2;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Металургів 13,  кв.***; вул. Нижньохолодногірська, 8, кв.***;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. І. Виговського, 6, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25, під’їзд 2;

відновлення  комунального  освітлення  в квартирах за адресами : вул. Праці, 26, кв.***; вул. Лермонтова, 3, кв.***;  вул. Металургів, 7, кв.***;

відновлення  комунального  освітлення  за адресами :  вул. Праці, 34, під’їзд 5; вул. Реміснича, 10, під’їзд 7; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1;  вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2;  вул. Реміснича, 25, під’їзд 2; вул. Реміснича, 19, під’їзд 2;  вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1;

Відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами:

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції за адресою: вул. Харківська буд. 8, 8/2, 6/2; вул. Прокоф`єва буд. 24 Б, вул. Заливна буд. 9, пр-т М. Лушпи буд. 49;

відновлення ком. ел. енергії за адресою: 20 років Перемоги буд. 3А;

виконання ел. робіт за адресою: вул. О. Олеся буд. 2, вул. Г. Кондратьєва буд. 110, вул. Гамалія буд. 20, пров. 9 Травня буд. 8;

прочищення каналізаційної системи за адресами: вул. Петропавлівська буд. 76, вул. Петропавлівська буд. 127, вул. Г. Кондратьєва буд. 140, вул. Шишкарівська буд. 15, вул. О. Аніщенко буд. 3, вул. Г. Кондратьєва буд. 6, Героїв Небесної Сотні буд. 7, вул.   Заливна буд. 9, вул. Г. Кондратьєва буд. 126, пр-т М. Лушпи буд. 23, вул. Г. Кондратьєва буд. 6, вул. О. Аніщенко буд. 3, вул. Г. Кондратьєва буд. 140, вул. Г. Кондратьєва буд. 143, вул. Г. Кондратьєва буд. 165/135, вул. Г. Кондратьєва буд. 181, вул. Кооперативна буд. 4, вул. Героїв Крут буд. 26, 20 років Перемоги буд. 3А, вул.  Петропавлівська буд. 74, вул. Г. Кондратьєва буд. 165/134,   вул. Г. Кондратьєва буд. 129,   вул. Харківська буд. 8/2, вул.  Соборна буд. 19, вул. Г. Кондратьєва буд. 181;

відновлення опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва буд. 35,  вул. Прокоф`єва буд. 24Б, вул. Перекопська буд. 17;

відключення ХВП/ГВП для проведення планових рем. робіт за адресою: вул.  Садова буд. 71;

усунено протікання в теплопункті за адресою: вул. Г. Кондратьєва буд. 63;

ремонт ДВК за адресою: вул. Петропавлівська буд. 93, вул. О. Олеся буд. 1, вул. Г. Кондратьєва буд. 165/9, вул. Петропавлівська буд. 81;

обстеження дворової каналізації за адресою: 20 р. Перемоги 3а – передано до КП «Міськводоканал» на прочищення;

Прибирання прибудинкової території – за графіком.