Оперативний звіт по виконаних роботах за 13.02.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»:

вул. Шевченка, 2/Б – продовження ремонту машинного приміщення у під’їзді №6;

вул. Я. Мудрого, 5 – продовження робіт з заміни трубопроводів мереж ХВП та ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Б. Шлях, 59 – відновлено циркуляційну лінію мережі ГВП, установлено циркуляційний насос;

вул. Д. Галицького, 35 – прочищено мережу каналізації;

вул. Нахімова, 21 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Першотравнева, 20 – проведено обстеження електрощитової – відновлено контакти;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Іллінська, 12– відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Іллінська, 49 – проведено регулювання дверей шахти кабіни І поверху;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Пушкіна, 53 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення опалення: вул. Героїв Крут, 52, кв.*,

Прочищення дощової каналізації: пр. М.Лушпи, 42, кв.*,                                         вул. Героїв Крут, 36, кв.*,

Заміна вентилів: вул. СКД, 4, кв.*,

Встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 38, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 133; вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, 31, 67;                                 вул. Ковпака, б. 55

Відключення холодного та гарячого водопостачання в Курському мікрорайоні, порив по лінії КП «Міськводоканала»

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                            вул. Л. Українки, б. 25 (І під.)

Виконані роботи  по встановленню металевих козирків житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 63 (1-4 під.)

Пр. Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення кухонного каналізаційного стояку. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* - стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв. №* - проведена заміна лампочки на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

пл. Горького, 5 – виконано роботи по налагодженню системи теплопостачання в будинку;

вул. Новомістенська, 23 – відключення водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі;

вул. Горького, 23/2 – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, 25 – виконано обстеження стояка холодного водопостачання в квартирі;

вул. Бельгійська, 2 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 23/2 – виконано заміну водостічного трубопроводу;

вул. Троїцька, 17 – замінено каналізаційний випуск в підвальному приміщенні;

пров. Суджанський, 8 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, 18 – прочищено каналізаційний випуск в підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, 26 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, 22 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 31 – ревізія поверхового щита;

пров. Дерев’янка, 1 – ревізія електрощита;

вул. Супруна, 5 – ревізія поверхового щита;

вул. Леваневського, 28 – продовжуються роботи по ремонту під’їзду;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Л.Бикова,2/1, кв.***;  вул. Металургів, 24, кв.***;

Проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого водопостачання  за  адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 4;  вул.Реміснича,35, під’їзд 2;

Проведені  ремонтні роботи мережі  холодного водопостачання  за  адресами:  вул. Металургів, 15, під’їзд 6;  вул.Реміснича,12/1, під’їзд 1;

Виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 4; вул.Реміснича,35, під’їзд 2;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Лермонтова, 1,кв.***;  вул. Холодногірська, 31,кв.***; вул. Праці ,32, кв.***; вул.Реміснича,35, кв.***;

Відновлення  комунального освітлення за адресами:  вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4; вул.Реміснича,35, під’їзд 1; вул. Праці,32, під’їзд 3;                                          вул.  Холодногірська, 31, під’їзд 1;  вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 14, під’їзд 3;                          вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ  «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

вул. Паркова, буд.1, вул. Лінійна, буд.11, вул. Охтирська, буд.3, вул. Охтирська, буд.44, вул. Богуна, буд.2/1, вул. М. Вовчка, буд.17, пр. М. Лушпи, буд.10, пр. М. Лушпи, буд.20, вул. Харківська, буд.39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. С. Табали, буд.30, вул. К. Зеленко, буд.12 – проведено роботи по усуненню протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. Харківська, буд.44 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

пр. М. Лушпи, буд.10 - виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

вул. Р. Корсакова, буд.34, вул. І. Сірка, буд.25 – проведено роботи по усуненню протікання запірної арматури трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні.

вул. Глінки, буд.7, вул. Н. Сироватська, буд.62, вул. Н. Сироватська, буд.66, вул. К. Зеленко, буд.12, вул. СКД, буд.1 – проведено роботи по обстеженню трубопроводу мережі ГВП та ХВП.

вул. Н. Сироватська, буд.62, вул. СКД, буд.48 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП на сходовій клітині.

вул. Харківська, буд.40/1 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника.

вул. І. Сірка, буд.31 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення.

вул. І. Сірка, буд.15, 23, 29, 31, вул. С. Табали, буд.30 – проведено роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП.

вул. Харківська, буд.44, вул. СКД, буд.3/3 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. Харківська, буд.58/В – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна к/з системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва б.189-3 м/п

Утеплення  системи ГВП за адресою: вул. Харківська б.25- 50 м/п,                             пр. М. Лушпи б.31- 30 м/п

Утеплення системи опалення за адресою: вул. Прокоф`єва б.24 – 60 м/п, пр. М.Лушпи б.31- 30 м/п,

Заміна системи опалення  за адресою: вул. Петропавлівська б.60- 4 м/п

Заміна кранів на системі ХВП за адресою: вул. Воскресенська б.2 – 2 шт.

Заміна системи ХВП за адресою: вул. Петропавлівська б.51 – 20 м/п

Утеплення системи опалення за адресою: вул. Харківська б.6/2 – 60 м/п

Проведені ремонтні роботи на мережі ХВП, ГВП за адресами:                             пр.  М. Лушпи б.23

Усунено  протікання на системі опалення за адресою: пр. М. Лушпи б.23, вул.  Терезова б.1, вул. Петропавлівська б.53

Відновлення опалення за адресами: вул. Харківська б.22/1,                                     вул. Г. Крут б.10, вул. Прокоф`єва б.30

Відновлення комунальної електроенергії за адресами:                                         вул. Харківська б.25, вул. І. Сірка б.2

Відключення та відновлення ХВП/ГВП для проведення планових робіт за адресою: пр. М. Лушпи б.9, вул. Героїв Небесної Сотні б.7

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Харківська б.22,                        вул. Г. Кондратьєва б.6

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком;                             33 двірника, 2 трактори.