Оперативний звіт по виконаним роботам за 17-20.04.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Садова, 32 – продовжено малярно-штукатурні роботи віконних укосів після заміни вікон на сходових клітинах житлового будинку;

вул. Білопільський шлях, 61 – прочищено мережу каналізації;

вул. Харківська, 30/2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Білопільський шлях, 9 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/3 – прочищено мережу каналізації;

вул. Я. Мудрого, 70 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – прочищено мережу каналізації;

вул. Я. Мудрого, 15 – проведено обстеження мережі каналізації, встановлено що протікання відбувається внаслідок засмічення дворових колодязів, заявку передано на виконання до КП «Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 12 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Білопільський шлях, 9/3 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП на вводі у житловий будинок;

вул. Білопільський шлях, 9 – відновлено ГВП у житловому будинку;

пр-т Шевченка, 2 – усунено протікання трубопроводу ГВП у квартирі заявника – установлено хомут;

вул. Роменська, 81 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у квартирі заявника;

вул. Нахімова, 36 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/8 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/5 – проведено обстеження мережі каналізації у квартирі заявника, встановлено причину протікання, надано роз’яснення щодо проведення внутрішньоквартирних робіт;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 12/Г, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Котляревського, 2/2А – відновлено роботу ліфта;

вул. Набережна р. Стрілка, 50 – проведено ревізію поверхового електрощита – відновлено контакти;

вул. Котляревського, 2/3 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

проведено роботи з дезінфекції у 83 під’їздах 24 житлових будинків за адресами: вул. Набережна р. Стрілка, 34,36,38, вул. Я. Мудрого, 53,64, 75 (кв.5-10), 79, 70, 50, 52, 57, 61, 68, вул. Д.Галицького, 53, 65/А, 69,                             вул. Першотравнева, 24, 26, вул. Садова, 53, вул. Пушкіна, 20, 53, 55,                     вул. В. Чорновола, 78, вул. Іллінська, 35.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Відновлення  холодного  водопостачання  за адресами: вул. Праці, 30, кв.***;    1-ша. Новопоселенська, 1, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 1;  вул. Холодногірська, 37, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                               вул. Лермонтова, 3, кв.***;

прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 1, кв.***;                                      вул. Металургів, 24, кв.***; вул. Праці, 32, під’їзд 1;  вул. Праці, 32, під’їзд 2;  вул. Металургів, 9, під’їзд 2; вул. Реміснича,12/1, під’їзд 1;

відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Металургів, 14, кв.***;  вул. Праці, 26,кв.***;  вул. Металургів, 16, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 49, кв.***;  вул. Холодногірська, 51, кв.***;

проведені ремонтні роботи  мережі  холодного водопостачання  за адресами: вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                  вул. Праці, 26, кв.***;  вул. Реміснича, 12/2, кв.***; вул. Холодногірська,51, кв.***;

дезінфекція за адресами:  вул. Реміснича, 10/А, 6, 6/А, 12/1, 12/2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 44, кв.*;

злиття теплоносія: пр-т М. Лушпи, 24, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 39, 51; вул. Ковпака, буд. 55; вул. Р. Атаманюка, буд. 31, 33, 55; вул. Л. Українки, буд. 25;

ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках повторно: пр-т Курський, буд. 8, 8/2, 8/6, 33, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 55, 103; вул. Ю. Вєтрова, буд. 9, 11, 13; (Хлорантоин (порошок);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                      вул. Л. Українки, буд. 4/1;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                       вул. Р. Атаманюка, буд. 13 (2 під.);

вул. Р. Атаманюка, буд. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, буд. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної труби в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання стояку на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 51, кв. №* – проведені заміна вентилю по стояку гарячого водопостачання в підвальному приміщенні та стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 43Б, кв. №* – відновлено контакт в електрощитовій будинку, освітлення в квартирах відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощітку, освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд.10 – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Горького, 23/2 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Бельгійська, 19 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Дерев’янка, 6 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, буд. 28 – виконано обстеження квартири на предмет протікання зі стелі;

вул. Троїцька, буд. 24 – виконано обстеження парапету для визначення об’єму робіт;

вул. Горького, буд. 41 – виконано обстеження липневої труби для визначення об’єму робіт;

пров. Суджанський, 20 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, буд. 28 –  виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, буд. 10 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 9 – виконана ревізія поверхового щита;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 114, вул. Харківська, буд. 38, вул. СКД, буд. 42, вул. СКД, буд. 3/3, вул. Харківська, буд. 44, вул. Лінійна, буд. 13 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 12, вул. СКД, буд. 9, вул. Богуна, буд. 8, вул. Охтирська, буд. 19/2, вул. Римського-Корсакова, буд. 18 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Глінки, буд. 7, вул. СКД, буд. 36, вул. Харківська, буд. 39, вул. СКД, буд. 6, вул. Охтирська, буд. 36 – проведено роботи по усуненню протікання мереж каналізації у квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. СКД, буд. 10 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 12, вул. Харківська, буд. 100 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника;

пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 43/А – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 114, вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. Римського-Корсакова, буд. 3, вул. СКД, буд. 12, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. Римського-Корсакова, буд. 18, вул. К. Зеленко, буд. 5, вул. Серпнева, буд. 7 – виконано роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

Триває проведення дезінфекції у під’їздах, ліфтових кабінах та на сходових клітинах житлових будинків в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Лебединська, буд. 10, буд. 6;                        вул. Заливна, буд. 29, буд. 11; вул. Даргомижського, буд. 8, вул. І. Сірка,                 буд. 37, пр-т М. Лушпи, буд. 55, вул. Прокоф’єва, буд. 24, вул. Харківська, буд. 8/2, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, вул. Шишкарівська, буд. 15,                   вул. Петропавлівська, буд. 81, буд. 74, буд. 93, вул. Г. Кондратьєва,                       буд. 165/13;

відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Харківська, буд. 1/1,                         вул. Прокоф’єва, буд. 24, вул. Петропавлівська, буд. 81, вул. Покровська,         буд. 25;

проведені ремонтні роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресами:            вул. Харківська, буд. 25, буд. 1/1, буд. 8/2; вул. Прокоф’єва, буд. 36, буд. 12;               вул. Петропавлівська, буд. 76, буд. 127;

прочищено каналізацію за адресою: вул. Гамалія,  буд. 18, буд. 1, буд. 36/1;          вул. Шишкарівська, буд. 15, буд. 11; вул. Прокоф’єва, буд. 12,                                  вул. Г. Кондратьєва, буд. 140, буд. 16, буд. 165/10, вул. Перекопська, буд. 17;

проведені ремонтні роботи по усуненню аварійної ситуації на мережі ХВП, ГВП, опалення: вул. Соборна, буд. 32, вул. Г. Кондратьєва,                           буд. 165/135, вул. Шишкарівська, буд. 15, буд. 11; вул. З. Космодем’янської, буд. 5, вул. Прокоф’єва, буд. 12, буд. 22; вул. Харківська, буд. 25,                          пр-т М. Лушпи, буд. 47;

обстежено дворову каналізацію, передано в КП «Міськводоканал»:                      вул. Кузнечна, буд. 1, вул. Соборна, буд. 32, вул. Петропавлівська, буд. 72;

проведені роботи по заміні мережі ГВП за адресою: вул. Харківська,                    буд. 1/1 – 4 м.п.;

проведені роботи по заміні засувки на мережі опалення за адресою:                   вул. Героїв Крут, буд. 10 – 1 шт.;

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.