Оперативний звіт по виконаних роботах за 22.04.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Садова, 32 – продовження малярно-штукатурних робіт віконних укосів після заміни вікон на сходових клітинах житлового будинку;

вул. Люблінська, 5 – проведено заміну засувок мереж опалення та холодного водопостачання;

вул. Засумська, 12/Г – проведено заміну ділянки трубопроводу мережі каналізації;

вул. Робітнича, 92 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/5 – прочищено мережу каналізації;

пров. Гетьманський, 14 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП  « Міськводоканал»;

вул. Д. Галицького, 35 – відновлено гаряче водопостачання у місці загального користування;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Засумська, 16/Б  – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Іллінська, 51/1 – відключено та включено ГВП для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. В. Чорновола, 55 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Котляревського, 2/2А – відновлено роботу ліфта;

пр-т Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

вул. Я. Мудрого, 57 – відновлено комунальне освітлення;

вул. 5 Продольна, 77 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Набережна р. Стрілка, 50 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Люблінська, 20 – відновлено комунальне освітлення;

проведено роботи з дезінфекції у 63 під’їздах 30 житлових будинків за адресами: вул. Героїв Чорнобиля, 1, 3, 8, вул. Іллінська, 1, 8, 38, 40                        вул. Набережна р. Стрілка, 10, 28, 32, 50, 56, вул. Першотравнева, 20, 22, 31, 33, 35, 37, вул. Садова, 77, вул. Кузнечна, 5, вул. Гетьмана Мазепи, 2, вул. Пушкіна, 18/а, 4, вул. Люблінська, 5, вул. Д. Галицького, 35,                         вул. Шкільна, 5/а, 5/Б, 5/В, 5/Г;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1, вул. Металургів, 24, під’їзд 3;

відновлення  холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 13, кв.***;

відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Металургів, 16, кв.***;  вул. Металургів, 24, кв.***;

проведені ремонтні роботи  мережі гарячого водопостачання за адресами:  вул. Праці, 37, під’їзд 1;

проведені ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання  за адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 8; вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                         вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1; вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 1;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів,4,         під’їзд 2; вул. Металургів, 13, під’їзд 4;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                              вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Металургів, 9, кв.***; вул. Металургів, 7, кв.***;  вул. Лермонтова, 1 , кв.***;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Обстеження підвальних приміщень: вул. Героїв Крут, 36,                                              вул. Героїв Крут, 38;

злиття теплоносія: вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*,                              вул. Героїв Крут, 50, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, пр-т М. Лушпи, 30, кв.*.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. І. Сірка, буд. 21, вул. Харківська, буд. 39, вул. Харківська, буд. 44, вул. Прокоф’єва, буд. 31, вул. С. Табали, буд. 70/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 54, вул. Миру, буд. 30 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 6/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Римського-Корсакова, буд. 3 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника;

пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 15, вул. СКД, буд. 6 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 40 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Глінки, буд. 11, вул. К. Зеленко, буд. 5 – виконано роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

Триває проведення дезінфекції у під’їздах, ліфтових кабінах та на сходових клітинах житлових будинків в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, буд. 39; вул. Ковпака, буд. 55; вул. Р. Атаманюка, буд. 57; вул. Л. Українки, буд. 14, 25;

ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках повторно: вул. Г. Чибісова, буд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11/1, 12, 13, 14, 14/а, 15, 16, 16/1, 16/а, 16/б, 17, 18, 20; вул. Р. Атаманюка, буд. 1, 1а, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 51, 55, 59, 63; пр-т Курський, буд. 121; вул. Новорічна, буд. 1, 2, 3, 4, 6, 7; вул. Л. Українки, буд. 3, 4, 6; (Хлорантоин (порошок);

завершені роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку: вул. Л. Українки, буд. 4/1;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                      вул. Р. Атаманюка, буд. 13 (2 під.);

вул. Р. Атаманюка, буд. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Л. Українки, буд. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Встановили хомут на трубопроводі, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені роботи по частковій заміні трубопроводу, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 55, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 13, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 55, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії. Складено відповідний акт (не виявлено).

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд.32/1– виконано  роботи по ремонту насосного обладнання в будинку;

пр-т Шевченка, буд. 25 – виконані роботи по замінені  автоматичного вимикача в загально будинковій електрощитовій;

пров. Інститутський, буд. 7 –  виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, буд. 11 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Горького, 28/1 –  виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, буд. 10 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, буд. 1– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 12– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 40 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, буд. 8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 35/в – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд. 33 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд.18 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суханівський, буд. 1– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд. 24 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд. 26 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд. 17 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

пров. Г. Сковороди, буд. 3 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 40 – відновлено освітлення в квартирі;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведення ел. робіт за адресою: вул. О. Аніщенко, буд. 3, вул. Гамалія, буд. 27, вул. Петропавлівська, буд. 117;

відновлено ком. ел. енергію за адресою: пр-т М. Лушпи, буд. 39/1;

проведені ремонтні роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресами:            вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Петропавлівська, буд. 127, пр-т М. Лушпи, буд. 39/1;

прочищено каналізацію за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 118,                        вул. Перекопська, буд. 17;

проведені ремонтні роботи по усуненню аварійної ситуації на мережі ХВП, ГВП, опалення: вул. Шишкарівська, буд. 15;

обстежено дворову каналізацію, передано в КП «Міськводоканал»:                       вул. Соборна, буд. 32;

проведені роботи по заміні мережі ГВП за адресою: вул. І. Сірка, буд. 37–18 м.п.;

проведені роботи по заміні мережі опалення за адресою: пр-т М. Лушпи, буд. 9 –1,5 м.п.;

проведені роботи по заміні кранів ГВП за адресами: пр-т М. Лушпи,                    буд. 39/1 – 1 шт., вул. І. Сірка, буд. 37 – 1 шт.;

проведені роботи по заміні засувки опалення за адресами: пр-т М. Лушпи, буд. 9 – 1 шт.;

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.