**Оперативний звіт по виконаних роботах за 27.04.2020**

**КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Проведення електровимірювальних робіт за адресою: вул. Петропавлівська буд. 127, вул. Г. Кондратьєва буд. 50, вул. Петропавлівська буд. 117, вул. Даргомижського буд.7, буд. 4;

відновлено комунальну електроенергію за адресою: вул. Харківська буд. 26;

заміна циркуляційного насосу за адресою: вул. Шишкарівська буд. 2;

прочищено каналізацію за адресою: пр-т М. Лушпи буд. 9, вул. Перекопська буд.17, вул. Соборна буд. 19, вул. Петропавлівська буд. 123, вул. Харківська буд. 22/1;

проведені ремонтні роботи по усуненню аварійної ситуації на мережі ХВП, ГВП, опалення: вул. Соборна буд.19;

вивіз листя та гілля за адресою: вул. Маяковського буд. 6, буд. 8, буд. 12; вул. Г. Кондратьєва буд. 75, буд. 48, буд. 46;

обстежено дворову каналізацію, передано в КП «Міськводоканал»: вул. Петропавлівська буд. 123;

Позачергове прибирання прибудинкової території за адресою: вул. Даргомижського буд. 6;

Прибирання прибудинкової території за графіком.

**КП «Сумижилкомсервіс»**

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 39, 43, 51, 53; вул. Р. Атаманюка, буд. 55; вул. Ковпака, буд. 41;

ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках повторно: вул. Ю. Вєтрова, буд. 9, 11, 13; пр-т Курський, буд. 8, 8/2, 8/6, 33, 39, 37, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 103, 103/1; вул. Л. Українки, буд. 4, 4/1, 10, 14;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку: вул. Л. Українки, буд. 4/1;

продовжуються роботи по ремонту входів в під’їзд: пр-т Курський, буд. 39, 45;

розпочаті роботи по ремонту покрівлі: вул. Р. Атаманюка, буд. 59;

закінчені роботи по ремонту під’їзду: вул. Р. Атаманюка, буд. 18;

пр-т Курський, буд. 39 кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 55, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, буд. 41, кв. №\* – при обстеженні виявлено протікання внутрішньо квартирної розводки. Перекрили гаряче водопостачання на квартиру, заявник виконує ремонтні роботи самостійно;

пр-т Курський, буд. 51, кв. №\* – проведені роботи по стравленню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 43, кв. №\* – проведені роботи по стравленню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т. Курський, буд. 53, кв. №\* – проведені роботи по стравленню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 39, кв. – проведена заміна автомату в ел/щитку та заміни проводку, освітлення в квартирах відновлено;

пр-т Курський, буд. 45, кв. №\* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, буд. 43, кв. №\* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, буд. 131, кв. №\* – встановили лампочку і патрон в 1-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №\* – увімкнули автомат в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**ТОВ «КК «Сумитехнобудсервіс»**

Вул. Охтирська, буд. 22, вул. Нижньосироватська, буд. 60, вул. І. Сірка, буд. 17, вул. С. Табали, буд. 52 Б – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12, вул. Харківська, буд. 40 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. Інтернаціоналістів, буд. 12, вул. І. Сірка, буд. 29, вул. І. Сірка, буд. 25, вул. І. Сірка, буд. 31 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 31, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. Римського-Корсакова, буд. 30, пр-т М. Лушпи, буд. 19 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10, вул. І. Сірка, 19 – виконано роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

Триває проведення дезінфекції у під’їздах, ліфтових кабінах та на сходових клітинах житлових будинків в межах території обслуговування.

**ТОВ «КК «Коменерго-Суми»**

Вул. Засумська, 14 – продовження часткового ремонту покрівлі;

вул. Садова, 32 – продовження малярно-штукатурних робіт віконних укосів після заміни вікон на сходових клітинах житлового будинку;

вул. Я. Мудрого, 57 – прочищено мережу каналізації;

пр-т Шевченка, 2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Д. Галицького, 69, вул. Робітнича, 92,94, вул. Першотравнева, 22, 24, 26, вул. Я. Мудрого, 70, вул. Засумська, 14 – проведено огляд теплових пунктів для підготовки теплових господарств для проведення гідравлічних випробувань;

пр-т Шевченка, 2 – проведено обстеження мережі каналізації та елеваторного вузла;

вул. Засумська, 12Г – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

пр-т Шевченка, 2В – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Садова, 32 – усунено протікання мережі ХВП, замінено ділянку трубопроводу та 1 кран (проведено зварювальні роботи);

вул. Д. Галицького, 69 – усунено протікання мережі ХВП (проведено зварювальні роботи);

вул. Харківська, 30/2 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП;

вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 16Б – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Котляревського, 2/2– відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 49 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

проведено роботи з дезінфекції у 104 під’їздах 31 житлових будинків за адресами: вул. Декабристів, 74, 78, 125, вул. Зв’язківців, 9, вул. Котляревського, 1/1, 2/2, 2/2а, 2/3, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 3/1, вул. Лисенко, 10, вул. Перемоги, 2,4, вул. Роменська, 81, 88, 89, 90, 100, 110, 92, 92/1, вул. Декабристів, 143, вул. 5 Продольна, 77, вул. Шкільна, 5А, 5Б, 5В, 5Г;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

**ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»**

Вул. Леваневського, буд. 28 – виконана ревізія електрощитової;

вул. Горького, 36 – виконана ревізія електрощитової;

вул. Новомістенська, буд. 37 – виконана ревізія електрощитової;

вул. Троїцька, буд. 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд. 18 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 3/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, буд. 20 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 14 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 28/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, буд. 11 – ліквідовано протікання трубопроводу опалення в під’їзді будинку;

пр-т Шевченка, буд. 18 – виконані роботи по заміні запірної арматури на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 26 – виконано заміну корінного крана по стояку гарячого водопостачання в підвальному приміщені;

вул. Рибалка, буд. 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі;

вул. Горького, 38 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Нижньохолодногірська, 8, кв.\*\*\*; вул. Реміснича, 19, під’їзд 2;

відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, кв.\*\*\*; вул. Холодногірська, 49, кв.\*\*\*; вул. Реміснича, 25, кв.\*\*\*; вул. Холодногірська, 45, кв.\*\*\*;

прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд 2; вул. Реміснича, 15, під’їзд 2;

 виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Реміснича, 19, під’їзд 2;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Металургів, 5, кв.\*\*\*;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 4, під’їзд 1; вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3;

дезінфекція за адресами : вул. Металургів, 16, 17, 2, 4, 5; 1-ша. Новопоселенська, 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**ПРБП «Рембуд»**

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. І. Сірка, 43, кв.\*, вул. Прокоф’єва, 35, кв.\*, вул. Героїв Крут, 84а, кв.\*.

заміна ділянки каналізаційної мережі: вул. Прокоф’єва, 35, підвал.

обстеження підвальних приміщень: вул. Героїв Крут, 82а, кв.\*.

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 70а, кв.\*.