Оперативний звіт по виконаних роботах за 02.04.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Ярослава Мудрого, 40/А – проведено роботи по заміні запірної арматури на вводі трубопроводу мережі ХВП;

Вул. Данила Галицького, 35 – ремонтні роботи по заміні частини трубопроводу  мережі каналізації у підвальному приміщенні житлового будинку;

Вул. Засумська, 12/Г – розпочато малярно-штукатурні роботи віконних укосів на сходовій клітині житлового будинку;

Вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні під’їзду №8 житлового будинку;

Вул. Білопільський шлях, 59 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 12/1 – усунено протікання на трубопроводі ХВП у квартирі заявника шляхом установки хомута;

Вул. Нахімова, 21 – налагодження циркуляції ГВП;

Вул. Роменська, 88 – усунено протікання на трубопроводі ХВП у квартирі заявника шляхом установки хомута;

Вул. Садова, 33 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Пушкіна, 55 – усунено протікання радіатора у квартирі заявника;

Вул. Р. Корсакова, 16  – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Засумська, 14 – налагодження циркуляції мережі опалення;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

Проведено роботи з вивозу гілля та залишків опалого листя за адресами житлових будинків: вул. Білопільський шлях, 9; 9/3; 41; 43; 47; 49; 53; 59; 61;  вул. Нахімова, 19; 21; 15; 30; 34; 36; 38; пров. Гетьманський, 14; вул. Котляревського, 2/9; 2/2; 2/3; 2/5; вул. Лисенка, 10; вул. В.Чорновола,78; вул. Роменська, 88; 100; вул. Іллінська, 12; 12/1; 12/2; вул. Я. Мудрого, 52; 79;                                                     вул. Першотравнева, 22; вул. Набережна р. Стрілка, 32; 38.

Проведено роботи з дезінфекції у 60 під’їздах 27 житлових будинків за адресами: вул. Першотравнева, 20; вул. Першотравнева, 24;                               вул. Першотравнева, 26; вул. Першотравнева, 31; вул. Першотравнева, 33; вул. Пушкіна, 20; вул. Пушкіна, 53; вул. Пушкіна, 55; вул. Садова, 77;                   вул. Садова, 53; вул. Шкільна, 5/А; вул. Шкільна, 5/Б; вул. Шкільна, 5/В; вул. Шкільна, 5/Г вул. Д. Галицького, 65/А; вул. Першотравнева, 22;                        вул. Першотравнева, 37; вул. Першотравнева, 35; вул. Д. Галицького, 53; вул. Д. Галицького, 69; вул. Д. Галицького, 50 (кв.1-8);                                                вул. Д. Галицького, 56; вул. Гетьмана Мазепи, 2; вул. Пушкіна, 18/а                       (кв.1-10); вул. Пушкіна, 4; вул. В. Чорновола, 78; вул. Іллінська, 35.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення гарячого водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. І. Сірка, 12, кв.*,

Відновлення опалення: вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*,

Встановлено хомута: вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.*,

Заміна лежаків: вул. Героїв Крут, 72,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*,          вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд  2;

Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                         вул. Реміснича, 25, під’їзд 4;

Проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого  водопостачання  за адресами:   вул. Холодногірська, 33/1, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі  холодного водопостачання  за адресами:   вул.1-а Новопоселенська,1, кв.***;

Відновлення холодного водопостачання за адресами:                                            вул.1-а Новопоселенська,1, під’їзд 4;

Відновлення  опалення  за адресами: вул. Холодногірська,41, кв.***;

Відновлення гарячого водопостачання за адресами:                                                      вул. Холодногірська,33/1, під’їзд 1, 2; вул. Л.Бикова, 2/1, кв.***;  вул.Лермонтова,3, кв.***; вул.Лермонтова,1, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів  за адресами: вул. Реміснича, 25, під’їзд  4;

Дезінфекція за адресами: вул. Холодногірська, 37; вул. Реміснича, 35, 25, 21, 19, 15; вул. Праці, 26; вул. Л. Бикова, 2/1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пл. Горького, буд. 5 – виконано роботи на трубопроводі холодного водопостачання по стояку;

Пров. З. Красовицького, буд. 9 – виконано заміну крану холодного водопостачання в квартирі;

Пр. Шевченка, буд. 28 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

Пр. Шевченка, буд. 11 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

Пров. З.Красовицького, буд. 9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Пров. З.Красовицького, буд. 9 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

Пров. Суджанський, буд.20 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Горького, буд. 5/а – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Троїцька, 24 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Троїцька,9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Супруна, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Горького, буд. 41 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Проводяться роботи по дезінфекції під’їздів та ліфтових кабін в житлових будинках з гідно наданого графіку та заяв (повторної обробки приміщень) мешканців житлових будинків;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 39, 51, 135; вул. Р. Атаманюка, б. 43 б;                           вул. Ковпака, б. 15, 41.

Ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках повторно: пр. Шевченко, б. 9, 13; пров. З. Красовицького, б. 5; вул. Супруна, б. 12/1; вул. Ковпака, б. 75;                     вул. Г. Чибісова, б. 11/1, 14а, 16а, 16б, 16/1, 17; пров. Березовий, б. 29,30, 31; пр. Курський, б. 8/1, 8/7, 12, 12б, 12/в, 42, 44, 46 (Жавілар Ефект (таблетки)).

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                      вул. Р. Атаманюка, б. 23 (2 під.)

Розпочаті роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                             вул. Л. Українки, б. 4/1

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43 б, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр. Курський, б. 135, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр. Курський, б. 53, кв. №* – закріплено поверховий ел/щиток, упорядковано та закріплено ел. проводи.

Вул. Новорічна, б. 3, кв. №* – встановлено 1 лампочку на 2-му поверсі 2-го під’їзду, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції за адресою: вул. Харківська б.1,                                            вул. Г. Кондратьєва б.175;

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Заливна б.15, вул. Харківська б.26/1, 25;

Відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Прокоф`єва б.24,                             вул. Харківська б.22;

Прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Харківська б. 22/1, вул. Шишкарівська б.15, вул. Г. Кондратьєва 165/9, вул. З. Космодем`янської б. 8, вул. Воскресенська б. 15 салон «Панночка», вул. Лебединська б.10,                           вул. Г. Кондратьєва б. 122, вул. Г. Кондратьєва б.165/78, вул. Гамалія б.1,                вул. Соборна б. 32;

Обстеження дворової каналізаційної системи за адресами: вул. Гамалія б.1, вул. Соборна б.32

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Миру, буд. 5, вул. Богуна, буд. 13, вул. С. Табали, буд. 52/А, вул. Харківська, буд. 31 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Р.-Корсакова, буд. 18, вул. СКД, буд. 48, вул. К. Зеленко, буд. 7, вул. Н. Сироватська, буд. 63 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Глінки, буд. 11 – проведено роботи по усуненню протікання мереж опалення у квартирі заявника.

Вул. Глінки, буд. 11, вул. І. Сірка, буд. 15 – проведено роботи по відновленню теплопостачання у квартирі заявника.

Вул. Н. Сироватська, буд. 69 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Глінки, буд. 11 – проведено роботи по усуненню протікання мереж опалення у підвальному приміщенні.

Вул. І. Сірка, буд. 29, вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 14, вул. Р.-Корсакова, буд. 18, вул. Н. Сироватська, буд. 66, вул. СКД, буд. 25 – виконано роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

Триває проведення дезінфекції у під’їздах, ліфтових кабінах та на сходових клітинах житлових будинків в межах території обслуговування.