Оперативний звіт по виконаних роботах за 07.04.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 12/Г – завершено малярно-штукатурні роботи віконних укосів на сходовій клітині житлового будинку;

вул. Косівщинська, 96/3 – усунено протікання трубопроводу ХВП у квартирі заявника шляхом установки хомута;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні під’їзду №1 житлового будинку;

вул. Садова, 32 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні під’їзду №1 житлового будинку;

вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні під’їзду №1 житлового будинку;

вул. Першотравнева, 26 – обстежено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» стосовно необхідності прочищення дворової каналізації, дворова каналізація прочищена;

вул. Нахімова, 21 – налагодження циркуляції ГВП;

вул. Ярослава Мудрого, 68 – прочищено мережу каналізації;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено комунальне освітлення житлового будинку;

вул. Данила Галицького, 69 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Іллінська, 12 – роботи з обстеження та встановлення причини виходу з ладу ліфта в під’їзді №7;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфтів під’їздів №1 та №3;

проведено роботи з дезінфекції у 32 під’їздах 13 житлових будинках за адресами: вул. Засумська, 12/А; 12/Г; 14; 16/5; 16/Б; вул. Ярослава Мудрого, 5; вул. Іллінська, 10;12;12/1;12/2; вул. Шевченка,2; 2/Б; 2/В.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 4, під’їзд 7; вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 6; вул. Л. Бикова, 6, кв.***;  вул. Холодногірська,39, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:  вул. Реміснича, 15, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 15, під’їзд 1; вул. Л. Бикова,2/1, під’їзд 3;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова,2/1, під’їзд 3;

відновлення гарячого водопостачання за адресами:   вул. Холодногірська, 41, кв.***;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3; вул. Реміснича, 15, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 11, під’їзд 4;

дезінфекція за адресами: вул. Металургів, 3, 14, 11, 9, 9/1; вул. Холодногірська, 41.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Заміна вентилів: вул. Героїв Крут, 72, кв.*;

дезінфекція під’їздів: вул. Інтернаціоналістів, 15, 20, 17, 57/а, 59/а, 61/а, 63/а, 63/б, 65/а, 65/б, вул. Героїв Крут, 68/а, 78, 46, 84/а, 84/б, вул. Івана Сірка, 15, прт М. Лушпи, 30, 24, 26, вул. Прокоф’єва, 50 ;

відключення водопостачання: вул. Івана Сірка, 12, кв.*;

обстеження підвальних приміщень: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, вул. Героїв Крут, 38, вул. Героїв Крут, 36/в;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Івана Сірка, 12, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/а, кв.*,   пр-т М. Лушпи, 26, кв.*, вул. Мірошніченка, 13, кв.*.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. Івана Сірка, буд. 23, вул. Миру, буд. 26, вул. Нижньосироватська, буд. 62 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. К. Зеленко, буд. 7 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. С. Табали, буд. 52/А, вул. К. Зеленко, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 46, пр-т М. Лушпи, буд. 12, вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Лінійна, буд. 12, вул. СКД, буд. 10 – проведено роботи по усуненню протікання мереж холодного водопостачання у квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 44, вул. СКД, буд. 3/3 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 58/В, вул. СКД, буд. 48 – виконано роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

Триває проведення дезінфекції у під’їздах, ліфтових кабінах та на сходових клітинах житлових будинків в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 53, 59; пр. Курський, б. 53, 103, 103/1;  вул. Лесі Українки, б. 4/1;

ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1–3 поверхи під’їздів в житлових будинках повторно: вул. Лесі Українки, б. 2, 25; пров. Лесі Українки, б. 1, 2, 2/а, 3, 4, 6; вул. Р. Атаманюка, б. 3, 5, 7, 20, 21, 21/1, 22, 23, 25, 27, 33, 35, 43/б; вул. Новорічна, б. 1, 2, 3, 4, 6 (Жавілар Ефект (таблетки));

виконані ремонтні роботи по заміні ділянки каналізаційної мережі в житловому будинку: пров. Лікаря Зіновія Красовицького, б. 5;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:  вул. Лесі Українки, б. 4/1;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальних приміщеннях 5-го та 6-го під’їздів. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – проведена заміна автомату в ел/щитовій будинку, освітлення в квартирах відновлено;

пр-т Курський, б. 33, кв. №* – проведена заміна лампочки в 3-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 15, кв. №* – проведена заміна лампочки в 1-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

вул. Горького, буд. 38/а – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, буд. 6 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, буд. 4 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, 24 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, 35/г – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі по стояку;

вул. Супруна, буд. 32/1 – виконані роботи по налагоджені насосного обладнання;

вул. Супруна, буд. 32/1 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Бельгійська, буд. 19 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 28/1 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, буд. 10 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Привокзальна, 3 – ревізія загальнобудинкового щита;

вул. Привокзальна, 16 – ревізія загальнобудинкового щита;

вул. Рибалка, 6 – ревізія загальнобудинкового щита;

пр-т Шевченка, буд. 10 – – ліквідовано протікання лежака теплопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 40 – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

вул. Горького, 25 – ревізія загальнобудинкового щита.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна системи ГВП за адресою: вул. Харківська, б. 1/1 – 6 м/п;

заміна кранів на системі ГВП за адресою: вул. Харківська, б. 1/1-2 шт.;

проведення ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 140, вул. Прокоф`єва, б. 36, вул. Покровська, б. 25;

відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Харківська, б.1/1,   вул. Г. Кондратьєва, б. 6 , вул. Героїв Крут, б. 20;

прочищено каналізацію за адресою: вул. Івана Сірка, б. 37, вул. Харківська, б. 1/1, вул. Г. Кондратьєва б. 6, вул. Петропавлівська, б. 53, вул. Г. Кондратьєва, б. 6, вул. Заливна, б. 11, вул. Г. Кондратьєва, б. 143, 185; вул. Прокоф`єва, б. 36, вул. Івана Сірка, б. 37;

усунення протікання сис-ми ХВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 37;

ремонтні роботи на систем ХВП за адресою: вул. Заливна, б. 11;

усунення протікання системи опалення за адресою: вул. Івана Сірка, б. 37;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 6, вул. Петропавлівська, б. 53.

Прибирання прибудинкової території здійснюється за графіком.