Оперативний звіт по виконаних роботах за 08-11.05.2020

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Ярослава Мудрого, 70 – продовження часткового ремонту покрівлі;

Вул. Іллінська, 51/1 – продовження малярно-штукатурних робіт віконних укосів після заміни вікон на сходових клітинах житлового будинку;

Вул. Декабристів, 125 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 3/1 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                         КП  « Міськводоканал»;

Вул. Нахімова, 19 – прочищено трубопровід мережі ливневої каналізації;

Вул. Іллінська, 12, 12/1 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Засумська, 16/5, 16/Б – відновлено роботу ліфтів;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 6;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

Вул. В.Чорновола, 55 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Героїв Чорнобиля, 1 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Засумська, 12/А – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Першотравнева, 37 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Набережна р. Стрілка, 32 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Лермонтова, 13 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Нахімова, 40, вул. Декабристів, 76 – проведено погодження виконання земляних робіт з відповідними організаціями;

Вул. Д. Галицького, 39, 35, вул. Люблінська, 5 – проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020-2021рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 16, кв.***;                                                                         вул. Металургів, 4, під’їзд  7,9;  вул. Металургів, 26, під’їзд 2;

Відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул.  Холодногірська, 45,  кв.***; вул. Реміснича,25,кв.***; вул. Металургів, 16, кв.***;                                                   вул. Л.Бикова,2/1,  кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі  холодного водопостачання  за адресами:  вул. Холодногірська, 45, під’їзд 9;  вул. Реміснича,10/а,  під’їзд 1;

Прочищення мережі зливної каналізації за адресами: вул. Л.Бикова,2/1, під’їзд 5;  вул. Реміснича,6/а,  під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                    вул. Н. Холодногірська, 10,кв.***;  вул. Праці, 31,кв.***;  вул. Л. Бикова, 2/1,

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Лермонтова,1, кв.***; вул. Л.Бикова,6/1, під’їзд 6; вул. Металургів, 17, кв.***;                                вул. Металургів, 24, під’їзд 4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Заміна вентилю на мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 44, кв.*.

ТОВ  «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58/В, вул. Охтирська, буд. 19/2, пр. М. Лушпи, буд. 10, вул. С. Табали, буд. 52/А – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 6/1, вул. Н.-Сироватська, буд. 69 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 58/А – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 27, вул. І. Сірка, буд. 25 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. І. Сірка, буд. 23 – проведено роботи по усуненню протікання мереж каналізації у підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 44 – проведено роботи по усуненню протікання мереж каналізації у квартирі заявника.

Вул. Р.-Корсакова, буд. 18, вул. Охтирська, буд. 9, вул. І. Сірка, буд. 29, вул. СКД, буд. 10 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Вул. Менделєєва, буд. 4, вул. М. Вовчка, буд. 5, вул. Охтирська, буд. 19/3 – виконано роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

Триває проведення дезінфекції у під’їздах, ліфтових кабінах та на сходових клітинах житлових будинків в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 103; вул. Ковпака, б. 15, 41, 43, 55;                                вул. Л. Українки, б. 4, 25; вул. Р. Атаманюка, б. 57, 59;

Ведеться дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках повторно: вул. Р. Атаманюка, б. 1, 1/а, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 26, 28, 49; вул. Л. Українки, б. 2; вул. Новорічна, б. 1, 2, 3, 4, 6, 7; вул. Г. Чибісова, б. 16б  (Хлорантоин (порошок));

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                     вул. Р. Атаманюка, б. 43 (4 під);

Пр. Курський, б. 103,  кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Р. Атаманюка, б. 57,  кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Р. Атаманюка, б. 59,  кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню та з’єднанню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню та з’єднанню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

Вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню та з’єднанню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – проведена заміна автомату в електрощитку, освітлення відновлено;

Пр. Курський, б. 33, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Троїцька, буд.17 – ліквідовано протікання задвижки  на трубопроводі холодного водопостачання в бойлерній будинку;

Пл. Горького, буд.5 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

Вул. Привокзальна, буд. 35/Д – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пр. Шевченка, буд.28 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Новомістенська, буд.37 – ліквідовано протікання лежака на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, буд.32/1 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

Пр. Шевченка, буд.26 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Троїцька, буд.26– виконано обстеження дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Леваневського, буд. 4 – ревізія поверхового щита;

Вул. Леваневського, буд. 26 – виконані роботи по прочищенню ливневої каналізаційної мережі в будинку;

Вул. Леваневського, буд. 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Рибалко, буд. 1 – виконано обстеження мережі опалення в квартирі  будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 4 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. 2- га Залізнична, буд. 22/А – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Троїцька, буд.18– виконано обстеження дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Горького, буд.39 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд.126, буд. 37;                     вул. О. Аніщенко, буд. 1, вул. Гамалія, буд. 31, пр.-т М. Лушпи, 9,                                вул. Бєлінського, буд. 13, вул. Харківська, буд. 28/1, вул. Прокоф’єва, буд. 36, вул. Соборна, буд. 43.

Прочищено каналізацію за адресою: вул. Харківська, буд. 6/2, буд. 26/1, пр.-т М. Лушпи, буд. 47, вул. Гамалія, буд. 36/1, вул. Г. Кондратьєва,                          буд. 183, буд. 46.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП: пр-т М. Лушпи,                      буд. 43/2, буд. 39, буд. 31; вул. І. Сірка, буд. 37.

Проведені ремонтні роботи по усуненню аварійної ситуації на мережі ХВП, ГВП, опалення: вул. Заливна, буд. 9, буд. 1; вул. Г. Кондратьєва,                   буд. 183, вул. І. Сірка, буд. 37, вул. О. Аніщенко, буд. 1, буд. 3;                              пр-т М. Лушпи, буд. 23, буд. 31, буд. 9; вул. Петропавлівська, буд. 90,                        вул. З. Космодем’янської, буд. 2.

Обстежено дворову каналізацію за адресами: вул. Петропавлівська,                   буд. 123, пр. Даргомижського, буд. 4, вул. Г. Кондратьєва, буд. 48,                          вул. Гамалія, буд. 36/1.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.