Оперативний звіт по виконаних роботах за 28.05.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Робітнича, 51 – продовження ремонту під’їзду;

вул. Перемоги, 4 – продовження ремонту під’їзду №1;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – завершено частковий ремонт тамбура у під’їзді №2;

вул. Іллінська, 51/1 – продовження робіт з фарбування трубопроводу газопостачання;

вул. Д. Галицького, 65/а – прочищено два трубопроводи мережі ливневої каналізації;

вул. Засумська, 16/Б – проводяться роботи з заміни ділянок трубопроводів мереж ХВП та ГВП;

вул. Нахімова, 21 – прочищено мережу каналізації;

пр-т М. Лушпи, 7 – прочищено мережу каналізації;

вул. Робітнича, 94 – проведено обстеження мережі каналізації у квартирі заявника, надано роз’яснення;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – проведено відключення/включення ХВП та ГВП для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. В. Чорновола, 55 – проведено відключення/включення ХВП для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Садова, 53 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/2а – проведено технічний огляд ліфта;

вул. Роменська, 100 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. В. Чорновола, 55– відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. 5-та Продольна, 77 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Д. Галицького, 35 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Лермонтова, 13 – замінено електричні автомати;

вул. Шевченка, 2 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Котляревського, 2/3 –  відновлено комунальне освітлення. Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020-2021 рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 638/а, кв.*;

відновлення водопостачання: вул. Прокоф’єва, 50, кв.*;

перепакування радіатора опалення: вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*,

перепакування згонів: вул. Героїв Крут, 64, кв.*;

заміна ділянки трубопроводу каналізаційної мережі:                                            вул. Героїв Крут, 82/в, кв.*;

гідро випробування: вул. Героїв Крут, 84/а, 84/б;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Мірошніченко, 11, кв.*,                            вул. Мірошніченко, 15, кв.*.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна кранів ГВП за адресою: вул. Заливна, б. 15 –2 шт., вул. Заливна, б. 13 –  2 шт.;

заміна засувки опалення за адресою: пр-т М. Лушпи, б. 31 – 1 шт.,                              вул. Воскресенська, б. 12 – 1шт.;

заміна кранів опалення за адресою: вул. Соборна, б. 42 – 4 шт., пр-т М. Лушпи б. 9 – 20 шт.;

ізоляція систем ГВП за адресою: вул. Івана Сірка, б. 37 – 100 м/п;

проведення ел. робіт за адресою: Терезова, б. 1, Г. Кондратьєва, б. 189;

відновлення циркуляції  за адресою: вул. Заливна, б. 13, вул. Харківська, б. 8/2;

проведення роботи по відновленню комунального освітлення за адресою: вул. Харківська, б. 26/1, б. 28/1; пр. Даргомижського, б. 8,                           2- га Харківська, б. 4, вул. Прокоф`єва, б. 12;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 130, б. 37, б. 165/148; вул. Лебединська, б. 12, вул. Прокоф`єва, б. 36, пр-т М. Лушпи, б. 39, вул. Івана Сірка, б. 2.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, б. 33, 39, 43, 53, 135; вул. Ковпака, б. 14, 43;                          вул. Лесі Українки, б. 4, 14; вул. Р. Атаманюка, б. 26;

дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках: пров. Березовий, б. 29, 30, 31;                                 вул. Лесі Українки, б. 4, 4/1, 14, 12, 25  ( Хлорантоін порошок);

продовжуються роботи по ремонту козирків входу в під’їзд житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 45 (1–  під);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                        пр-т Курський, б. 51 (3 під);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                       пр-т Курський, б. 53 (3 під);

продовжуються роботи по ремонту цегляної кладки пожежного виходу житлового будинку: пр-т Курський, б. 135;

пр-т Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації в підвалі, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 26, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації в підвалі,  протікання усунуто;

вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації в підвалі, протікання усунуто;

пр-т Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації в підвалі, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено течію корінного крану холодного водопостачання. Проведені роботи по заміні корінного крану, течію усунуто, холодне водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – проведені роботи по відновленню контакту, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – проведені роботи по відновленню контакту, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 9, пров. Богуна, буд. 3, вул. Івана Сірка, буд. 21, вул. Інтернаціоналістів, буд. 10, вул. Паркова, буд. 1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пров. Богуна, буд. 1 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Римського-Корсакова, буд. 28 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. Івана Сірка, буд. 29, вул. Івана Сірка, буд. 15 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд. 52/Б, вул. Охтирська, буд. 3 – проведені роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 2 – виконано злиття системи опалення для проведення ремонтних робіт;

пр-т Шевченка, буд. 24 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в по стояку  будинку;

вул. Привокзальна, буд. 16 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в по стояку  будинку;

пл. Горького, 2 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Супруна, буд. 2 – виконано ревізію поверхового щита;

вул. Троїцька, буд. 41 – забита дворова каналізація, передано до                                  КП «Міськводоканал»;

вул. Троїцька, буд. 43 – забита дворова каналізація, передано до                                КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, буд. 36 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 34 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 38а – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 40 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд. 18 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд. 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд. 13 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд.13 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 9– виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 2 – встановлено хомут каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Дерев’янка, буд. 25 – встановлено хомут каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, буд. 9 – встановлено хомут каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, буд. 18 – відновлено комунальне електропостачання в квартирі.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.