Оперативний звіт по виконаних роботах за 05.05.2020

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 14 – продовження часткового ремонту покрівлі;

Вул. Ярослава Мудрого, 70 – частковий ремонт покрівлі;

Вул. Іллінська, 51/1 – продовження малярно-штукатурних робіт віконних укосів після заміни вікон на сходових клітинах житлового будинку;

Вул. Іллінська, 12/2  - продовження часткового ремонту порогів входів до ліфта у під’їздах №1-4;

Вул. Іллінська, 12/1  - продовження часткового ремонту порогів входів до ліфта у під’їздах №3;

Вул. Холодногірська, 31 – проведення прибирання підвального приміщення та місць загального користування;

Вул. Люблінська, 5 – проведено подовження трубопроводу ливневої мережі каналізації;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – розпочато роботи з замін трубопроводів мережі ХВП та ГВП у підвальному приміщенні;

Вул. Шевченка, 2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Нахімова, 21 – усунено протікання запірної арматури мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Іллінська, 38 – проведено обстеження рушниковисушувача у квартирі заявника, протікання не виявлено;

Вул. Іллінська, 51/1 – замінено кран мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Засумська, 16/Б, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

Вул. Інтернаціоналістів, 43– відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

Вул. Іллінська, 51/1 – проведено обстеження електромережі щодо наявності стороннього підключення та відновлено контакти;

Вул. Лермонтова, 13 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Проведено роботи з дезінфекції у 164 під’їздах 57 житлових будинків за адресами: вул. Я. Мудрого, 40/А, 53, 64, 75 (кв.5-10), 79, 70, 50, 52, 61, 68,                   вул. Кузнечна, 5, вул. Прокоф’єва, 32, вул. Троїцька, 21, вул. Харківська, 30/2, 58/Б, вул. Мира, 13, вул. Охтирська, 4,13, вул. Лінійна, 13,                          вул. Г. Кондратьєва, 152, вул. Лебединська, 4, вул. Героїв Чорнобиля, 1,3,8, вул. 1-ша Набережна р. Стрілка, 28, 32, 34, 36, 38, 50, вул. Робітнича, 67, 41, 43, 45, 47, 49, 51, вул. Засумська, 5, 11, 13, вул. Д. Галицького, 34, 35, 39, вул. Іллінська, 38, 40, вул. Куликівська, 27, вул. Садова, 32,                                       вул. Люблінська, 5,20, вул. Першотравнева, 20, 22, 24, 26, 21, 33, 35, 37.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кв.*,                                           вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,

Встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 64, кв.*,

Прочищення дощової каналізації: вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*,

Зачеканка дощової каналізації: вул. Героїв Крут, 66, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 64, кв.*,                               пр. М. Лушпи, 24, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 2, під’їзд 4;                          вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи  мережі  холодного водопостачання  за адресами:  вул. Реміснича, 6, під’їзд 4;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами:  вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1-2;

Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                             вул. Реміснича, 15, під’їзд 2;

Відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 3, кв.***; вул. Холодногірська, 45,  кв. ***; вул. Холодногірська, 41, кв.***;           вул. Реміснича, 35, кв.***; вул. Реміснича,25,кв.**;  вул. Холодногірська, 39, кв.***;

Відновлення холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

Виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Реміснича,6,          під’їзд 4;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Металургів, 2,кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 4, під’їзд 4; вул. Холодногірська, 33/1, кв.***;

Відновлення  роботи ліфтів  за адресами: вул. Холодногірська,49, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3;                                             вул. Металургів, 24, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій. Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пл. Горького, буд. 6 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

Вул. Горького, буд.49 – забита дворова каналізація, передано до                                    КП «Міськводоканал»;

Вул. Леваневського, буд. 12 – виконано обстеження протікання зі стелі в квартирі;

Вул. Леваневського, буд. 16 – виконана заміна запірної арматури на трубопроводі холодного водопостачання;

Вул. Троїцька, буд.17 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, буд.32/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд.1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пр.-т. Курський, буд.125 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд.28/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд.40 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Леваневського, буд. 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, буд.12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Бельгійська, буд. 18 – проведено обстеження насосного обладнання в будинку;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 110,                             вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Прокоф’єва, буд. 30, пр-т М. Лушпи, буд. 43/2.

Прочищено каналізацію за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/140.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП: вул. Прокоф’єва,                   буд. 22, вул. Заливна, буд. 31.

Відключення ХВП, ГВП, злиття мережі опалення для проведення планових робіт: вул. Шишкарівська, буд. 2, вул. Г. Кондратьєва, буд. 118, пр-т М. Лушпи, буд. 23.

Проведені ремонтні роботи по усуненню аварійної ситуації на мережі ХВП, ГВП, опалення: вул. І. Сірка, буд. 37, пр. Огарьова, буд. 3,  вул. Г. Кондратьєва, буд. 146/1, буд. 6,  буд. 143; пр-т М. Лушпи, буд. 49,                  буд. 39, буд. 47; вул. Прокоф’єва, буд. 24, буд. 36, вул. Петропавлівська,                    буд. 127, вул. Шишкарівська, буд. 15.

Обстежено дворову каналізацію за адресами: вул. Петропавлівська,                      буд. 72, вул. Г. Кондратьєва, буд. 48.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 1, вул. Харківська, буд. 58/В – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 22, вул. К. Зеленко, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 44 – проведено роботи по усунення протікання мереж ГВП у квартирі заявника.

Вул. Серпнева, буд 5 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 29 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Харківська, буд. 54, вул. Харківська, буд. 34 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 34, вул. С. Табали, буд. 52/А, вул. Миру, буд. 5, 3-й Парковий проїзд, буд. 2, вул. К. Зеленко, буд. 3 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 20/1, вул. Прокоф’єва, буд. 1 – виконано роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

Триває проведення дезінфекції у під’їздах, ліфтових кабінах та на сходових клітинах житлових будинків в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 51, 55, 103; вул. Ковпака, б. 15;                                          вул. Р. Атаманюка, б. 21, 55; вул. Л. Українки, б. 6

Проведена дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках повторно: пр. Курський, б. 51                     (1 під.), 53, 55, 103, 103/1; вул. Л. Українки, б 25, 4, 4/1, 14;                                     вул. Р. Атаманюка, б. 21, 23, 41, 43, 21/1, 45, 33

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                      вул. Л. Українки, б. 4/1.

Продовжуються роботи по ремонту входів в під’їзд: пр. Курський, б. 39, 45.

Закінчені роботи по ремонту  під’їзду: вул. Г. Чибісова, б. 5.

Вул. Р. Атаманюка, б. 21 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр. Курський, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Л. Українки. б. 6, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – проведена ревізія електрощітка, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – відновлено автомат в електрощитовій будинку, освітлення в квартирах відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).