Оперативний звіт по виконаним роботам за 06.05.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Харківська, 58/Б – проведено частковий ремонт парапетів та покрівлі;

вул. Засумська, 14 – завершено частковий ремонт покрівлі та парапетів;

вул. Ярослава Мудрого, 70 – продовження часткового ремонту покрівлі;

вул. Іллінська, 51/1 – продовження малярно-штукатурних робіт віконних укосів після заміни вікон на сходових клітинах житлового будинку;

вул. Іллінська, 12/2 – завершено частковий ремонт порогів входів до ліфта у під’їздах №1-4;

вул. Іллінська, 12/1 – завершено частковий ремонт порогів входів до ліфта у під’їздах №3;

вул. Декабристів, 125 – проведено розпилювання гілки, яка упала з дерева під час буревію;

вул. Котляревського, 2/7 – прочищено мережу каналізації;

вул. Я. Мудрого, 15 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП  « Міськводоканал»;

вул. Д. Галицького, 35 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                      КП  « Міськводоканал»;

вул. Засумська, 12/А – відновлено комунальне освітлення;

вул. Роменська, 100 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Набережна р. Стрілка, 32 – проведено ізоляцію електричних проводів, надано консультації;

вул. Котляревського, 3/1 – проведено ремонтні роботи в електрощитовій – заміна комплектуючих частин;

проведено роботи з дезінфекції у 24 під’їздах 8 житлових будинків за адресами: вул. Роменська, 90, вул. Білопільський шлях, 23, 38, 43,                                  вул. В. Чорновола, 55, пр-т Шевченка, 2, 2/Б, 2/В;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації  за адресами: вул. Степаненківська, 20, під’їзд 1;           вул. Праці, 32, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи  мережі  холодного водопостачання  за адресами:  вул. Реміснича, 6/А , під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи  мережі гарячого водопостачання за адресами:  вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 41, кв.***;

відновлення гарячого  водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 3, кв.***;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                вул. Праці, 32, кв.***; вул. Холодногірська, 33/1, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 4; вул. Металургів, 7, під’їзд 6; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1;                     вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4;          вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1;

дезінфекція за адресами: вул. Металургів,15; вул. Л. Бикова, 2/1, 2;                      вул. Нижньохолодногірська, 10, 8;

Прибирання прибудинкових територій. Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:                                                вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

встановлення хомута: вул. Харківська, 24, кв.*;

встановлення пломб: вул. Героїв Крут, 68/а, 68/б, 70/а, 70/б, 72, 74/а, 74/б, 76, 78, 80/а, 82/а, 82/б, 84/а, 84/б, вул. Інтернаціоналістів, 57/а, 61/а, 63/а, 63/б, 65/а, 65/б;

відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 36, кв.*;

прочищення дощової каналізації: вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,                    вул. І. Сірка, 12, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. З. Красовицького, буд. 4 – встановлено хомут на ливневої каналізаційної мережі будинку;

вул. Троїцька, буд. 18 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Леваневського, буд. 28 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Троїцька, буд. 18 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 39  – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 49  – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 28/1  – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 40  – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 28 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 3/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 9 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, буд. 18 – продовжуються роботи по ремонту насосного обладнання в будинку;

вул. Троїцька, буд. 26 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, буд. 35 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, буд. 12 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, буд. 4 – забита дворова каналізація, передано до                               КП «Міськводоканал»;

вул. Привокзальна, буд. 8 – забита дворова каналізація, передано до                          КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, буд. 2 – ревізія поверхового щита;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 10, вул. С. Табали, буд. 52/Б, вул. СКД, буд. 38 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 27 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Римського-Корсакова, буд. 34 – проведено роботи по обстеженню мереж опалення у квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 114 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

вул. Миру, буд. 5 – проведено роботи по усунення протікання мереж ХВП та ГВП у квартирі заявника.

вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведено роботи по прочищенню вбудованого водопідігрівача;

вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. СКД, буд. 12, вул. Охтирська, буд. 27 - проведено роботи по обстеженню мереж зливової каналізації;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Харківська, буд. 40, вул. Миру, буд. 5, вул. І. Сірка, буд. 29, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд. 19, вул. СКД, буд. 25, вул. СКД, буд. 10, вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – виконано роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування. Триває проведення дезінфекції у під’їздах, ліфтових кабінах та на сходових клітинах житлових будинків в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, бул. 39, 33, 43, 51, 53; вул. Р. Атаманюка, буд. 55;                        вул. Ковпака, буд. 43;

проведена дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках повторно: вул. Г. Чибісова, буд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 14/а, 16/а, 17, 11/1, 16/1; вул. Р. Атаманюка, буд. 25, 27, 29, 31, 35, 51, 53, 55, 59, 63, 67, 69, 57, 43/Б;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                     вул. Л. Українки, буд. 4/1;

продовжуються роботи по ремонту входів в під’їзд:                                              пр-т Курський, буд. 39, 45;

розпочаті роботи по ремонту 4 під’їзду: вул. Р. Атаманюка, буд. 43;

пр-т Курський, буд. 39 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, буд. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання внутрішньоквартирної розводки. Перекрили холодне водопостачання на квартиру, заявник виконує ремонтні роботи самостійно;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – проведена заміна автомату в ел/щитку та заміни проводку, освітлення в квартирах відновлено;

пр-т Курський, буд. 45, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, буд. 43, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, буд. 131, кв. №* – встановили лампочку і патрон в 1-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – увімкнули автомат в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлено циркуляцію ГВП за адресою:  вул. Героїв Крут, буд. 4;

проведені роботи по відновленню ел. енергії: вул. І. Сірка, буд. 37;

відновлено комунальну ел. енергію: пр-т М. Лушпи, буд. 47;

проведені роботи по усуненню аварійної ситуації на мережі ГВП, ХВП, опалення: вул. Г. Кондратьєва, буд. 144/2, пр-т М. Лушпи, буд. 43/2, буд. 39; вул. Петропавлівська, буд. 127;

проведені роботи по прочищенню каналізації: вул. Петропавлівська, буд. 111/а, вул. Гамалія, буд. 17/1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/78, пр-т Даргомижського, буд. 11;

проведені роботи по додатковому прибиранню: вул. Петропавлівська, буд. 81.