Оперативний звіт по виконаних роботах за 07.05.2020

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Ярослава Мудрого, 70 – продовження часткового ремонту покрівлі;

Вул. Іллінська, 51/1 – продовження малярно-штукатурних робіт віконних укосів після заміни вікон на сходових клітинах житлового будинку;

Вул. Нахімова, 21 – відновлено ХВП у квартирі заявника;

Вул. Куликівська, 27 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП, проведено зварювальні роботи;

Вул. Іллінська, 12 – усунено протікання корінного крану у квартирі заявника;

Вул. Д. Галицького, 39 – проведено частковий ремонт мереж ХВП, ГВП та каналізації;

Вул. Іллінська, 51/1 – замінено запірну арматуру мережі ХВП;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено циркуляцію ГВП;

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено циркуляцію ГВП;

Вул. Іллінська, 10 – відключено та включено ГВП для усунення протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

Вул. Засумська, 16/5 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Прокоф’єва, 32 – проведено частковий ремонт ліфта – заміна деталей;

Вул. Робітнича, 94 – проведено перевірку електричної напруги  у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 49 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Проведено роботи з дезінфекції у 5 житлових будинків за адресами: вул. Садова, 77, 53, Пушкіна, 4,18/а, вул. Д. Галицького, 50/А.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020-2021рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 14, під’їзд 2;                        вул. Металургів, 2, під’їзд 4;

Проведені ремонтні роботи  мережі  холодного водопостачання  за адресами:  вул. Праці, 30,кв.***;

Проведені  ремонтні роботи мережі  гарячого водопостачання  за адресами: вул. Металургів, 14, кв.***;

Відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Лермонтова, 15, кв.***; вул. Металургів, 14, кв.***;                                вул. Металургів, 16, кв.***;  вул. Холодногірська, 41, кв.***;

Виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами:                                                     вул. Металургів, 14,кв.***;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                  вул. Праці, 32,кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Металургів, 13/А, під’їзд 4;  вул. Холодногірська, 41, під’їзд 2;

Відновлення роботи ліфтів  за адресами:  вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,

Заміна ділянки трубопроводу г/в: вул. Героїв Крут, 36, кв.*,

Прочищення дощової каналізації: вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*,                                            вул. Героїв Крут, 62, кв.*.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 114, вул. Римського-Корсакова, буд. 3, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. С. Табали, буд. 52/А, вул. Харківська, буд. 42, вул. ген. Чеснова, буд. 10, вул. СКД, буд. 12, вул. СКД, буд. 9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. М. Вовчок, буд. 13, вул. Нижньосироватська, буд. 69, вул. М. Вовчок, буд. 11 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. СКД, буд. 14 – проведено роботи по обстеженню мереж опалення у квартирі заявника.

Вул. Нижньосироватська, буд. 69 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 54/1, вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – проведено роботи по усунення протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. Нижньосироватська, буд. 62 – проведено роботи по усунення протікання мереж ГВП у квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 25 – проведено роботи по обстеженню мереж зливової каналізації.

Вул. СКД, буд. 16, вул. Охтирська, буд. 19/3, вул. Миру, буд. 5, вул. К. Зеленко, буд. 3, вул. К. Зеленко, буд. 1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Вул. Глінки, буд. 11, вул. М. Вовчок, буд. 9, вул. Охтирська, буд. 19/3 – виконано роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

Триває проведення дезінфекції у під’їздах, ліфтових кабінах та на сходових клітинах житлових будинків в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 103, 133; вул. Р. Атаманюка, б. 33

Проведена дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках повторно: пр. Курський, б. 121, 123, 129, 131, 133, 135; пров. Л. Українки, б. 1, 2, 3, 4, 6, 2а;                                           вул. Р. Атаманюка, б. 19, 20; пров. Березовий, б. 29, 30, 31; вул. Л. Українки, б. 10, 12, 6; вул. Ковпака, б. 13, 14, 15, 41, 43, 75, 55; вул. Б. Гмирі, б. 7/а

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                           вул. Л. Українки, б. 4/1.

Продовжуються роботи по ремонту входів в під’їзд: пр. Курський, б. 39, 45.

Продовжуються роботи по ремонту 4 під’їзду: вул. Р. Атаманюка, б. 43.

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* –  при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр. Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв. №* – проведена заміна патрону, лампочки та частину проводки в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – проведена заміна вимикача в підвальному приміщенні 2-го під’їзду, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Рибалко, буд.6 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пл. Горького, буд. 2 – планове відключення холодного та гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт;

Вул. Горького, буд.23/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, буд.9 – виконано обстеження каналізаційної мережі по стояку будинку;

Вул. Леваневського, буд. 28 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі;

Вул. Привокзальна, буд. 35/а – ревізія поверхового щита;

Вул. Горького, буд.40 – ревізія поверхового щита;

Вул. Новомістенська, буд.23  – ліквідовано протікання лежака на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд.41 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 27  – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, буд.3/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Леваневського, буд. 12 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд.38/а – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в по стояку с/у будинку;

Пров. Суджанський, буд. 20 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в по стояку с/у будинку;

Вул. Супруна, буд.12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Троїцька, буд.24 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пр. Шевченка, 18 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Кузнечна, буд. 6.

Відновлено ком. освітлення за адресою: вул. Харківська, буд. 22/1,                           буд. 26/1,

Прочищено каналізацію за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 30.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП: вул. Петропавлівська, буд. 76, вул. Г. Крут, буд. 26, пр-т М. Лушпи, буд. 43/2.

Відключення ХВП, ГВП, злиття мережі опалення для проведення планових робіт: вул. Покровська, буд. 25, вул. Харківська, буд. 26/1.

Проведені ремонтні роботи по усуненню аварійної ситуації на мережі ХВП, ГВП, опалення: вул. Заливна, буд. 31, вул. Г. Кондратьєва, буд. 185, буд. 144/2,  буд. 191.

Обстежено дворову каналізацію за адресами: вул. Воскресенська, буд. 15,              вул. Прокоф’єва, буд. 36, вул. Соборна, буд. 32.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.