Оперативний звіт по виконаних роботах за 09.07.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Пушкіна, 20 – розпочато ремонт покрівлі;

вул. Іллінська, 51/1 – проведено переукладання ділянки тротуарної плитки;

вул. Шевченка, 2 – проведено обстеження покрівлі для встановлення причин замокання у квартирі заявника;

вул. Данила Галицького, 35, вул. Засумська. 14, вул. Ковпака,85,                                     вул. Засумська, 13, вул. Робітнича, 67, вул. Котляревського, 2/5 –  спільно з представником інспекції з благоустрою проведено обстеження місць після проведення земляних робіт для закриття дозволів;

вул. В. Чорновола, 55 – продовження робіт з заміни випуску мережі каналізації;

вул. Іллінська, 12 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ГВП та запірної арматури мережі опалення у підвальному приміщенні;

вул. Набережна р. Стрілка, 24 – прочищено мережу каналізації;

вул. Г.Кондратьєва, 152 – прочищено мережу каналізації;

вул. Засумська, 16/5 – усунено протікання мережі ХВП у місці загального користування;

вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта;

вул. Шевченка, 2 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/8 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020.-2021рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*;

Розкриття дросельних пристроїв: пр-т М. Лушпи, 24, 38, 42;

Укріплення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 80/а, підвал;

Планування грунту після заміни каналізації: вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*;

Встановлення хомута: вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*;

Заміна дощової каналізації: вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*;

Прочищення каналізаційної мережі: пр. М.Лушпи, 30, кв.*,                                  вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича,6, під’їзд 3;                              вул. Металургів,16, під’їзд 2;  вул. Холодногітська, 41, під’їзд 2;

відновлення комунального освітлення  в квартирах за адресами:                              вул. Реміснича, 6, кв.***;

відновлення  комунального  освітлення за адресами: вул. Праці, 2, під’їзд 1-3;  вул. Н. Холодногітська,8, під’їзд 6;  вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 6;  вул. Металургів, 16, під’їзд 4;

відновлення  роботи ліфтів  за  адресами: вул.Р еміснича, 35, під’їзд 3.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр-т М. Лушпи, буд. 20/1, вул. Харківська, буд. 40 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 8, вул. Миру, буд. 26 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 54 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні;

вул. С. Табали, буд. 30, пр-т М. Лушпи, буд. 10,  вул. Римського-Корсакова, буд. 3 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника;

пр-т М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні;

пров. Карбишева, буд. 124, вул. Харківська, буд. 40/2,  вул. К. Зеленко, буд. 5;

вул. Охтирська, буд. 29 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 53, 127; вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, 27, 53, 59, 69; вул. Лесі Українки, б. 4, 6, 25;

продовжуються роботи по ремонту площадок входу до під’їздів житлового будинку: пров. З. Красовицького, б. 5;

проведені гідравлічні випробування системи опалення в житлових будинках: вул. Ковпака, б. 41, 43, 55;

проведені роботи по заміні водостічної каналізації житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 33;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                     вул. Р. Атаманюка, б. 25 (3 під.);

продовжуються роботи по ремонту парапету житлового будинку:                   вул. Супруна, б. 12/1 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                    пр-т Курський, б. 47 (3 під.);

продовжуються роботи по ремонту цоколя житлового будинку:                       пр-т Шевченко, б. 9;

проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: пр-т Курський, б. 53 (частково), 103; вул. Генерала Чибісова, б. 12 (частково), 14, 14/а; вул. Р. Атаманюка, б. 22, 24, 26, 28;

проведені роботи по завезенню піску в пісочниці на дитячих майданчиках житлових будинків: пр-т Курський, б. 8, 51, 103;

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

пр-т Курський, б. 127, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, буд. 37 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Горького, буд. 5А – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Новомістенська, буд. 28 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Горького, буд. 34 – відновлено комунальне освітлення в квартирі;

пр-т. Курський, буд.119 – виконано ремонт каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 6 – виконано обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 25 – виконано обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, буд. 6 – виконано обстеження на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі;

вул. Супруна, буд. 10 – виконано обстеження протікання зі стелі;

вул. Бельгійська, буд. 30 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 40 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Псільська, буд. 8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т. Шевченка, буд. 8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, буд. 35 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд. 18 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Чугуївський, буд.11 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Горького, буд. 10 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду. Прибудинкова територія прибирається згідно графіка. Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна системи ХВП за адресою: вул. Петропавлівська, б. 76 – 5 м/п,                      вул. Петропавлівська, б. 93 – 6 м/п, вул. Г. Кондратьєва, б. 189 – 14 м/п;

проведення ел. робіт за адресою: вул. Харківська, б. 25, б. 6/2, б. 25,                         вул. Соборна, б. 32, вул. О. Аніщенка, б. 3;

відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Героїв. Крут, б. 26, вул. Харківська, б. 8, вул. О. Береста, б. 5, вул. Г. Кондратьєва, б. 37;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Петропавлівська, б. 98Ж, вул. Огарьова, б. 3, вул. Соборна, б. 32, вул. Гамалія, б. 18,                                 вул. Г. Кондратьєва, б. 6, вул. Харківська, б. 22/1, вул. Заливна, б. 31,                                 вул. Кузнечна, б. 1.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Покіс прибудинкової території: за графіком.

,