Оперативний звіт по виконаних роботах за 13.07.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. В. Чорновола, 78 – проведено частковий ремонт покрівлі, яку було пошкоджено під час буревію;

вул. Іллінська, 38 – розпочато частковий ремонт покрівлі;

вул. Пушкіна, 20 – завершено ремонт покрівлі;

вул. Засумська, 11, вул. Д. Галицького, 53, вул. Білопільський шлях, 23 – проведено дезінсекцію підвальних приміщень;

вул. Роменська, 81, 92/1, вул. Декабристів, 125, 143 – проведено підготовку теплових пунктів до роботи в опалювальний період;

вул. Декабристів, 143 – прочищено мережу каналізації;

вул. Нахімова, 68 – прочищено мережу каналізації;

вул. Нахімова, 34 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/2– прочищено мережу каналізації;

вул. Я. Мудрого, 68 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                    КП  « Міськводоканал»;

вул. Першотравнева, 31 – проведено обстеження мережі каналізації, протікання не виявлено;

вул. Іллінська, 51/Г – злито систему опалення для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. І. Кавалерідзе, 15 – проведено обстеження мережі ХВП, надано роз’яснення заявнику;

вул. Засумська, 5 – проведено обстеження інженерних мереж у квартирі заявника, надано роз’яснення щодо необхідності проведення внутрішньо квартирних робіт;

пр-т Шевченка, 2/В – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу ліфта;

вул. В. Чорновола, 55 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено освітлення у квартирі заявника;

пр-т Т. Шевченка, 2 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020-2021рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова,3, під’їзд 1;                             вул. Холодногірська, 41, під’їзд 2; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4;                                  вул. Металургів, 16, під’їзд 4;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                                вул. Холодногірська, 41, під’їзд  2;

проведені ремонтні роботи мережі холодного  водопостачання  за адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 8; вул. Металургів, 17, під’їзд 1;                                     вул. Л. Бикова, 3, під’їзд 1; вул. І. Виговського, 6, кв.***;                                                           вул. Холодногірська, 33/1,кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Металургів, 11, під’їзд 2;

відновлення холодного водопостачання за адресами:                                     вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 1-9;                       вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Металургів, 11, під’їзд 2;                                       вул. І. Виговського, 6, кв.***; вул. Холодногірська, 33/1,кв.***;

виконано зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Холодногірська,45, під’їзд 8; вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Металургів, 11, під’їзд 2;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 2; вул.Праці, 26, під’їзд 3; вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул.Праці, 2, під’їзд  1-3; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 6;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 1;                     вул. Металургів, 24, під’їзд 3; вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Перевірка звужуючих пристроїв: вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*,                                    вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

заміна раструбу: вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*;

встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*;

заміна ділянки каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 62, кв.*;

дератизація підвальних приміщень: вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*,                        вул. Інтернаціоналістів, 57/а, 59/а, 62, 63/а, 63/б, 65/а, 65/б;

прочищення дощової каналізації: вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 62, кв.*,                            вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, вул. Мірошніченко, 11, кв.*.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведення ел. робіт за адресою: пр-т М. Лушпи б.31, вул. Харківська буд. 26/1, вул. Петропавлівська буд.129, вул. Г. Кондратьєва буд. 122, пров. 9-го Травня буд. 4;

відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Заливна б.13, вул. Харківська буд. 26/1, вул. Г. Кондратьєва буд. 37;

усунено протікання на системі опалення, ХВП/ГВП  за адресою:                        вул. Прокоф`єва буд. 12, вул. Петропавлівська буд. 76;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф`єва буд. 12, буд. 24, пр-т М. Лушпи буд. 9, вул. Петропавлівська буд. 60, буд. 78, буд. 81, пров. Академічний буд. 7, вул. Заливна буд. 31, вул. Харківська буд. 22/1,                            вул. Г. Кондратьєва буд. 144, буд. 165/135, буд. 126, буд. 148, вул. Перекопська буд. 17;

Покіс прибудинкової території: вул. Академічна буд. 58, 7, вул. Г. Кондратьєва буд. 16, 18, 19, 35, 37;  вул. Перекопська буд. 12, 5; вул. Петропавлівська буд. 60, вул. Огарьова буд. 3, 4, 2/1;

завоз піску за адресою: вул. Лебединська буд. 10, 12, 6; вул. Г. Кондратьєва буд. 191, 189, 181, 175;

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 20, вул. Харківська, буд. 34, вул. І. Сірка, буд. 27 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 17, вул. Харківська, буд. 31, вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

пров. Богуна, буд. 4, вул. Нижньосироватська, буд. 37 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. К. Зеленко, буд. 12 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

пр-т М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 20, вул. І. Сірка, буд. 27, вул. Харківська, буд. 44 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Нижньосироватська, буд. 52 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд.40 – відновлено комунальне електропостачання в квартирі;

вул. Леваневського, буд. 2 – відновлено комунальне електропостачання в квартирі;

вул. Леваневського, буд. 22 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Леваневського, буд. 26 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Горького, буд. 40 – виконано на обстеження на стороннє підключення до електричної мережі;

вул. Горького, буд. 41 – ліквідовано протікання рушниковисушувача в квартирі;

пр-т Шевченка, 7 – виконано обстеження стояків в квартирі;

вул. Горького, 25 – виконано обстеження каналізаційної мережі на тех. поверху;

вул. Новомістенська, буд. 37 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, буд. 22 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 11 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. 2-га Залізнична, буд. 22 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, буд. 18 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Псільська, буд. 24а– засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, буд. 33, 37, 39, 135; вул. Р. Атаманюка, буд. 23, 25, 26, 55, 57, 67; вул. Ковпака, буд. 15, 43, 55; вул. Л. Українки, буд. 25;

продовжуються роботи по ремонту площадок входу до під’їздів житлового будинку: пров. З. Красовицького, буд. 5;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                       вул. Р. Атаманюка, буд. 17;

продовжуються ремонтні роботи по заміні трубопроводу гарячого водопостачання з ізолюванням в підвальному приміщенні житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 69;

проведені роботи по встановленню козирка входу в під’їзд житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 1/а;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                              Г. Чибісова, буд. 14;

продовжуються роботи по ремонту парапету житлового будинку:                         вул. Супруна, буд. 12/1 (2 під.);

перодовжуються роботи по ремонту цоколя житлового будинку:                           пр-т Шевченко, буд. 9;

проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: пр-т Курський, буд. 55 (частково); вул. Г. Чибісова, буд. 16, 16б, 18; вул. Р. Атаманюка, буд. 17, 19;

вул. Р. Атаманюка, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 26, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 23, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення ливневої мережі. Проведені роботи по прочищенню ливневки, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 55, кв. №* – відновлено контакт в ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 57, кв. №* – відновлено контакт в ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, буд. 33, кв. №* – відновлено контакт в ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 25,  кв. №* – відновлено контакт в ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

вул. Ковпака, буд. 47, кв. №* – встановлено світильник при вході до 3-го під’їзду, комунальне освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).