Оперативний звіт по виконаних роботах за 02.07.2020 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. В. Чорновола, 78 – продовження робіт з заміни мережі ливневої каналізації;

вул. Іллінська, 12 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ГВП та запірної арматури мережі опалення у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/А – завершено роботи з заміни ділянки трубопроводів мереж ГВП та опалення;

вул. Героїв Чорнобиля, 1, 3, 8, вул. Першотравнева, 24, 26 – проведено гідравлічні випробування внутрішньо будинкових мереж опалення;

вул. Герасима Кондратьєва, 152 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 3/1 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                     КП  «Міськводоканал»;

вул. Котляревського, 2/5 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                        КП  « Міськводоканал»;

вул. Перемоги, 4 – усунено протікання корінного крану у квартирі заявника;

вул. В. Чорновола, 55 – відключено ХВП на квартиру для усунення внутрішньо квартирного протікання;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

вул. Супруна, 8 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Данила Галицького, 69 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Засумська, 5 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до опалювального періоду 2020–2021 рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Заміна ділянки дощової каналізації: вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*;

встановлення глушок: вул. Прокоф’єва, 35, кв.*;

встановлення пломб на елеваторі: вул. Героїв Крут, 46, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Прокоф’єва, 50, кв.*.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. К. Зеленко, буд. 5, вул. Харківська, буд. 31, вул. СКД, буд. 12,

вул. Івана Сірка, буд. 19 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 5 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 19/2, вул. Богуна, буд. 16 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 16 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 40 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення у підвальному приміщенні;

вул. Івана Сірка, буд. 27 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

вул. Харківська, буд. 39, вул. СКД, буд. 25, вул. Харківська, буд. 31 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, б. 39, 103, 103/1; вул. Р. Атаманюка, б. 53, 57, 67, 69; вул. Новорічна б. 4; вул. Л. Українки, б. 4; вул. Генерала Чибісова, б. 6;

ведуться ремонтні роботи по заміні трубопроводу гарячого водопостачання з ізолюванням в підвальному приміщенні житлового будинку: пр-т Курський, б. 33;

продовжуються роботи по ремонту входу в під’їзд з торця  3-го під’їзду житлового будинку: пр-т Шевченка, б. 13;

розпочаті роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                                    вул. Р. Атаманюка, б. 25 (3 під.);

продовжуються роботи по ремонту парапету житлового будинку:                           вул. Супруна, б. 12/1 (2 під.);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:                       пр-т Курський, б. 47 (3 під.);

продовжуються роботи по ремонту цоколя житлового будинку:                             пр-т Шевченко, б. 9;

проведені роботи по покосу прибудинкової території житлових будинків: вул. Ковпака, б. 41 (частково); вул. Лесі Українки, б. 12, 25;

пр-т Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду, проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Новорічна, б. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Генерала Чибісова, б. 6, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання каналізаційного трубопроводу в загальній кухні на 7-му поверсі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

пр. Курський. б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання рушникосушарки в санвузлі. Перекрили гаряче водопостачання на будинок, заявник виконує ремонтні роботи самостійно. По завершенню робіт водопостачання буде відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Леваневського, б. 14, кв. №* – проведено заміну пакетника, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – встановлено вимикач та лампочку в підвальному приміщенні, комунального освітлення відновлено;

вул. Генерала Чибісова. б. 14а, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку та замінили лампочку в 2-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Л. Бикова, 6, під’їзд 1;                             вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи  мережі холодного водопостачання  за адресами: вул. Л. Бикова, 6/1, кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.***;                                               вул. Холодногірська,39, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення  в квартирах за адресами:                                вул. Праці, 26, кв.***;  вул. Металургів, 17, кв.***; вул. Металургів, 14, кв.***; вул. Металургів, 2, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1,          під’їзд 3; вул. Реміснича, 25, під’їзд 1; вул. Реміснича, 10А, під’їзд 1;                       вул. Металургів, 2,  під’їзд 3.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, буд. 12, 14, 18– засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пров. Дерев’янка, буд. 6 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Привокзальна, буд. 13 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 23/1 – злито воду з мережі опалення для проведення ремонтних робіт в квартирі;

вул. Новомістенська, буд. 3 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, буд. 37 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної по стояку;

пр-т Шевченка, буд. 22 – виконані роботи по прочищенню каналізаційний випуск в підвальному приміщенні будинку;

пров. Дерев’янка, буд. 1 – ревізія поверхового щита;

вул. Супруна, буд. 23 – ремонт поверхового щита;

вул. Новомістенська, буд. 23 – ремонт поверхового щита;

вул. Новомістенська, буд 31 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Горького, буд. 38/а – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд.13– встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

пр.-т. Шевченка, буд. 22 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

пр.-т. Шевченка, буд. 8 – виконані обстеження  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна,буд. 3/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 5 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, буд. 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд. 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, буд. 1 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку.

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведення ел. робіт за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 22, б. 36;                                  вул. Г. Кондратьєва, б. 122, вул. Г. Крут, б. 20, вул. Соборна, б. 19, вул. Героїв Крут, б.10, вул. Малиновського, б. 10, вул. О. Береста, б. 5, вул. Харківська, б. 26/1;

відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 12, б. 36;                    пр-т М. Лушпи, б. 47, вул. Героїв Крут, б. 20;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Заливна, б. 1,                    пров. 9 Травня, б. 8, пр-т М. Лушпи, б. 43/2, вул. Г. Кондратьєва, б. 122, б. 140, б. 128, б. 143, вул. Гамалія, б. 18, б. 26, вул. Петропавлівська, б. 129, вул. Левітана, б. 8;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. О. Аніщенка, б. 3,                       вул. Соборна, б. 19;

усунено протікання ХВП/ГВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 122.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Покіс прибудинкової території: за графіком