Оперативний звіт по виконаних роботах за 10.08.2020 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Супруна, 8 – розпочато частковий ремонт покрівлі;

Вул. Прокоф’єва, 32 – завершено частковий ремонт покрівлі;

Вул. Нахімова, 21 – завершено частковий ремонт покрівлі;

Вул. Шевченка, 2/В – виконано частковий ремонт покрівлі;

Вул. Б. Шлях, 61 – проведено обстеження покрівлі по зверненню заявника;

Вул. Б. Шлях, 9/3 – проведено обстеження покрівлі по зверненню заявника;

Вул. Котляревського, 2/8, 2/9, 2/7, 2/5, 2/3, 1/1, 3/1 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

Вул. Пушкіна, 55 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Я. Мудрого, 50  – прочищено мережу каналізації;

Вул. Б. Шлях, 59 – проведено заміну трубопроводів мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їзду №1;

Вул. Іллінська, 12 – завершено заміну трубопроводів мереж ХВП та ГВП у підвальному приміщенні;

Вул. Г. Кондратьєва, 152 – проведено підготовку ТП до опалювального періоду та замінено засувку мережі опалення;

Вул. Супруна, 8, пр-т Шевченка, 2 – проведено підготовку ТП до опалювального періоду;

Вул. Люблінська, 20 – замінено засувку мережі ГВП;

Вул. Нахімова, 21 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Першотравнева, 20 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

Вул. Нахімова, 19 – проведено обстеження мережі електропостачання для перевірки щодо наявності сторонніх підключень;

Вул. Робітнича, 84 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Засумська, 12/а – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 1;                   вул. Холодногірська, 45, під’їзд 3;  вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2;

Проведені ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургов, 26, під’їзд 2;

Відновлення холодного водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Металургов, 17, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Металургів, 9, під’їзд 3, 4;

Відновлення  роботи ліфтів  за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 52, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*,

Встановлення хомута на мережі водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*,

Перевірка звужуючих пристроїв: вул. Героїв Крут, 50, 50/б, 64,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Прокоф’єва, 10, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 19/3, вул. С. Табали, буд. 70/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 34 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. СКД, буд. 6/1, вул. Харківська, буд. 58/В, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. І. Сірка, буд. 25, вул. І. Сірка, буд. 31,

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. СКД, буд. 12, вул. І. Сірка, буд. 21– проведено роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 19, вул. СКД, буд. 48 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП в квартирі заявника.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Глінки, буд. 11 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 50 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, буд. 34 – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, буд. 32/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 41 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Пр-т. Шевченка, буд. 25 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення  в підвальному приміщені ;

Вул. Горького, буд. 36 – відновлено електропостачання в квартирі;

Пров. Дерев’янка, буд. 7 – встановлення лед-освітлення  при вході до під’їзду;

Вул. Троїцька, буд. 24 – відновлено електропостачання в квартирі;

Вул. Супруна, буд. 32/1 – виконані роботи по  відключенню  насоса холодного водопостачання;

Вул. Рибалка, буд. 1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, буд.6 – підключення зварювального апарату для проведення ремонтних робіт;

Вул. Горького, буд. 40 – підключення зварювального апарату для проведення ремонтних робіт;

Вул. Рибалко, буд.1 – підключення зварювального апарату для проведення ремонтних робіт;

Вул. Привокзальна, буд. 10 – ремонтні роботи на трубопроводі опалення, ліквідовано протікання;

вул. Рибалко, буд. 6 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. територія ЧРЗ, буд. 9 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Проводяться заходи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 6/1, 131; вул. Р. Атаманюка, б. 1/а, 33, 43/б, 53, 55

Продовжуються роботи по ремонту площадок входу до під’їздів житлового будинку: пров. З. Красовицького, б. 5

Продовжуються ремонтні роботи по заміні мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 23 (3,4 під.)

Розпочаті роботи по ремонту на сходовій клітини 1-го поверху житлового будинку: пр. Курський, б. 37 (1 під.)

Розпочаті роботи по ремонту під’їздів житлового будинку: вул. Супруна, б. 12/1

Розпочаті роботи по знесенню та встановленню козирків над входами в під’їзд житлового будинку: пр. Курський, б. 129 (3,4 під.)

Розпочаті роботи по ремонту ганків житлового будинку:                                       пр. Курський, б. 129 (3,4 під.)

Розпочаті ремонтні роботи по заміні мережі гарячого водопостачання з ізолюванням в підвальному приміщенні житлового будинку:                               пр. Курський, б. 51 (1-3 під.)

Розпочаті роботи з накриття козирків та ремонт вхідних груп житлового будинку: пр. Курський, б. 43 (1-4 під.)

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Леваневського, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43/Б, кв. № – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу в квартирі. Проведена ремонтні роботи, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на к/з мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведена заміна аварійної ділянки трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 1/а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 8-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр. Курський. б. 51, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 93,                                вул. Даргомижського, буд. 1, вул. Прокоф’єва, буд. 24/Б.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Крут, буд. 26,                пр. М. Лушпи, буд. 43/2, вул. Харківська, буд. 26/2, буд. 8/2, буд. 1.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,          буд. 165/140, буд. 185; вул. Харківська, буд. 8, вул. Прокоф’єва, буд. 36.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                вул. Заливна, буд. 31.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 6,                 вул. О. Олеся, буд. 2, вул. О. Аніщенка, буд. 3.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                                  вул. Петропавлівська, буд. 76.

Прибирання прибудинкової території  здійснюється за графіком.

Підготовка будинків до опалювального періоду.

Покос прибудинкових територій.

Завоз піску за адресою – за графіком.