**Оперативний звіт по виконаних роботах за 23.04.2020**

**КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Проведення електровимірювальних робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, 143;

відновлено комунальну електроенергію за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 24б;

проведені ремонтні роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресами: вул. Івана Сірка, буд. 37, вул. Харківська, буд. 22/1;

прочищено каналізацію за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 130, вул. Заливна, буд. 31;

проведені ремонтні роботи по усуненню аварійної ситуації на мережі ХВП, ГВП, опалення: вул. Заливна, буд. 31, вул. Харківська, буд. 22;

обстежено дворову каналізацію, передано в КП «Міськводоканал»: вул. Кузнечна, буд. 1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/78, буд. 145.

Прибирання прибудинкової території здійснюється за графіком.

**КП «Сумижилкомсервіс»**

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, б. 33, 37, 39, 55; вул. Ковпака, б. 55; вул. Р. Атаманюка, б. 31, 51; вул. Лесі Українки, б. 4, 14, 25;

проведена дезінфекція тамбурів виходу, вхідна група, сходові клітини 1-3 поверхи під’їздів в житлових будинках повторно (Хлорантоін порошок): пров. Лесі Українки, б. 1; вул. Л. Українки, б. 2, 6, 10, 12, 14, 4/1, 4; вул. Б. Гмирі, б. 7а; вул. Р. Атаманюка, б. 22, 24, 26, 28; вул. Ковпака, б. 13, 14, 15, 55, 75; просп. Курський, б. 121, 123, 129, 131, 133, 135; пров. Березовий, б. 29, 30, 31;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку: вул. Лесі Українки, б. 4/1;

продовжуються роботи по ремонту входів в під’їзд: пр-т Курський, б. 39, 45;

закінчений ремонт покрівлі: вул. Лесі Українки, б. 2а, вул. Генерала Чибісова, 14а;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Лесі Українки, б. 14, кв. №\* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в перекритті між 2-м та 3-м під’їздами. Проведені роботи по частковій заміні трубопроводу, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

вул. Р. Атаманюка. б. 51, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №\* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №\* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №\* – проведена заміна 2-х пакетників на автомати, освітлення в кватирах відновлено.

Пр-т Курський, б. 37, кв. №\* -встановили лампочку в 1-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**ТОВ «КК «Сумитехнобудсервіс»**

Вул. Івана Сірка, буд. 23, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, буд. 8 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 38 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 12, вул. Харківська, буд. 40 – проведено роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника;

вул. Івана Сірка, буд. 25, вул. С. Табали, буд. 52Б – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

пр-т М. Лушпи, буд. 14 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 58Г, вул. СКД, буд. 21, вул. СКД, буд. 50, вул. Івана Сірка, 17 – виконано роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

Триває проведення дезінфекції у під’їздах, ліфтових кабінах та на сходових клітинах житлових будинків в межах території обслуговування.

**ТОВ «КК «Коменерго-Суми»**

Вул. Данила Галицького, 53 – проведено частковий ремонт покрівлі;

вул. Засумська, 14 – проведено обстеження покрівлі для подальшого виконання ремонтних робіт;

вул. Садова, 32 – продовження малярно-штукатурних робіт віконних укосів після заміни вікон на сходових клітинах житлового будинку;

вул. Котляревського, 2/5 – прочищено мережу каналізації;

вул. Данила Галицького, 35 – проведено обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП « Міськводоканал» СМР;

вул. Котляревського, 2/9 – проведено заміну ділянки трубопроводу мережі каналізації;

вул. Нахімова, 38 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 81 – усунено протікання мережі опалення у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено циркуляцію ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Засумська, 12Г – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

вул. Набережна р. Стрілка, 38 – проведено ревізію поверхового електрощита – відновлено контакти;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Котляревського, 2/8 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

проведено роботи з дезінфекції у 111 під’їздах 38 житлових будинків за адресами: вул. І. Кавалерідзе, 11, 15, 17, 9, 9/2, вул. Косівщинська, 71, 73, 79, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, вул. Нахімова, 15, 30, 32, 19, 21, 34, 36, 38, пров. Гетьманський, 14, вул. Данила Галицького, 34,39, вул. Куликівська, 27, вул. Робітнича, 92, 94, вул. Садова, 32, вул. Люблінська, 20, вул. Харківська, 58Б, вул. Робітнича, 67, 84, 41, 43, 45, 47, 49, 51, вул. Ярослава Мудрого, 40А.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

**ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»**

Вул. Супруна, буд. 32/1– тривають роботи по ремонту насосного обладнання в будинку;

вул. Леваневського, 28 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 2 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Рибалка, буд. 4 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

пр-т Шевченка, буд. 8 – виконано обстеження квартири на предмет протікання зі стелі;

вул. Новомістенська, буд. 37 – виконано обстеження квартири на предмет протікання зі стелі;

вул. Горького, 23/1 – виконано роботи по заміні запірної арматури в будинку;

вул. Супруна, буд.12 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

пр-т Шевченка, буд.1 – виконано обстеження в теплопункті будинку лічильника подачі теплоносія;

пров. Суджанський, буд.20 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, буд.12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд.18 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, буд.14 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, буд.8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 3/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 36 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 40 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 45, кв.\*\*\*; вул. Реміснича, 25, під’їзд 2;

відновлення холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 9, кв.\*\*\*; вул. Реміснича, 15, кв.\*\*\*;

відновлення гарячого водопостачання за адресами: вул. Праці ,26, кв.\*\*\*; вул. Лермонтова, 1,кв.\*\*\*; вул. Холодногірська,33/1, кв.\*\*\*;

прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 2, під’їзд 4; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 6; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 3;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами : вул. Реміснича, 12/1, кв.\*\*\*; вул. Лермонтова, 1,кв.\*\*\*;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 6, під’їзд 8; вул. Реміснича, 25, під’їзд 1;

дезінфекція за адресами: вул. Л. Бикова, 6/1, вул. Івана. Виговського, 6, вул. Металургів, 13, 13А, 24, 26.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**ПРБП «Рембуд»**

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 82а, кв.\*, вул. Героїв Крут, 46, кв.\*, вул. І.Сірка,43, кв.\*, пр-т. М. Лушпи, 38, пр-т М. Лушпи, 40, пр-т М. Лушпи, 42;

заміна ділянки каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 76, кв.\*;

обстеження підвальних приміщень: пр-т М. Лушпи, 38, пр-т М. Лушпи, 40, вул. Інтернаціоналістів, 15, пр-т М. Лушпи, 24, вул. Героїв Крут, 82б, кв.\*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Івана Сірка, 15, кв.\*, вул. Героїв Крут, 62б, кв.\*.